ALLEGATO    E

MATERIALE SPECIALISTICO PER DIALISI ED EMODIALISI.

|  | KITS STERILE PER VENA FEMORALE A LUNGA PERMANENZA CON CATETERE TIPO TESIO . OGNI KIT COMPOSTO DA: - 2 CATETERI A LUME SINGOLO RADIOOPACO IN SILICONE, 10 FR X 70 CM, CON CUFFIE MOBILI. - 2 AGHI INTRODUTTORI - 2 GUIDE METALLICHE CON PUNTA A J - 2 TUNNELLIZZATORI RICURVI - 2 DILATATORI - 2 TAPPI PERFORABILI - ESTENSIONI TERMINALI CON CLAMP | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | KITS STERILI PER VENA GIUGULARE INTERNA A LUNGA PERMANENZA CON CATETERE TIPO TESIO. OGNI KIT COMPOSTO DA: - 2 CATETERI SINGOLI RADIOOPACHI IN SILICONE, 10 FR X 40 CM, - 2 AGHI INTRODUTTORI - 2 GUIDE METALLICHE CON PUNTA A J - 2 TUNNELLIZZATORI RICURVI - 2 DILATATORI - 2 OTTURATORI PER TESIO - 2 TAPPI PERFORABILI - ESTENSIONI TERMINALI CON CLAMP | 30 |
|  | KITS STERILI PER VENA GIUGULARE INTERNA A LUNGA PERMANENZA CON CATETERE TIPO TESIO A UNA VIA. OGNI KIT COMPOSTO DA: - 1 CATETERE SINGOLO RADIOOPACO IN SILICONE, 12 FR X 40 CM, - 1 AGO INTRODUTTORE - 1 GUIDA METALLICA CON PUNTA A J - 1 TUNNELLIZZATORE RICURVO - 1 DILATATORE - 1 OTTURATORE PER TESIO - 1 TAPPO PERFORABILE - ESTENSIONE TERMINALE CON CLAMP | 10 |
|  | KITS STERILI PER VENA GIUGULARE, SUCCLAVIA O FEMORALE A LUNGA PERMANENZA. OGNI KIT COMPOSTO DA: - CATETERE IN SILICONE RADIOOPACO A DUE VIE CON SEZIONE A DOPPIA D, 13,5 FR X36/ 40/ 45/ 50 CM, CON CUFFIA IN DRACON PER IL BLOCCAGGIO, CON PRIMIMG PRESTAMPATO - AGO INTRODUTTORE - GUIDA METALLICA CON PUNTA DRITTA/J - DILATATORE - GUAINA / DILATATORE - TUNNELLIZZATORE | 10 |
|  | KITS STERILI PER VENA GIUGULARE, SUCCLAVIA O FEMORALE PER ACCESSO TEMPORANEO OGNI KIT COMPOSTO DA: - CATETERE A DOPPIO LUME IN SILICONE, RADIOOPACO, 11,5 FRX15 CM o 13,5 FRX 15 CM CON PRIMING PRESTAMPATO - AGO INTRODUTTORE - DILATATORE - GUIDA METALLICA CON PUNTA A J - TAPPI PERFORABILI | N. 400 |
|  | KITS PER AFERESI TERAPEUTICA, CON FILTRO IN POLIPROPILENE DA MQ O,4 A 0,6 CON RELATIVA APPARECCHIATURA IN SERVICE PER EFFETTUARE TALI TRATTAMENTI. | N. 250 |
|  | KITS PER IMMUNOASSORBIMENTO SPECIFICO. OGNI KIT COMPOSTO DA: - 1 COPPIA DI IMMUNOCOLONNA DI PROTEINA A ( PER METODICA CITEM 10 ) - 12 PLASMAFILTRI IN POLIPROPILENE DA MQ 0,4 - 12 LINEE E SACCHE - 12 ELETTRODI - LIQUIDI PER LAVAGGIO IMMUNOCOLONNE E LIQUIDI - PRESERVAZIONE IMMUNOCOLONNE - QUANT’ALTRO NECESSARIO PER LA METODICA CITEM 10 CON APPARECCHIATURA IN SERVICE | N. 12 |
|  | KITS PER LIPOAFERESI CON APPARECCHIATURA IN SERVICE. OGNI KIT COMPOSTO DA FILTRO CON SISTEMA A CASCATA E ACCESSORI PER LA METODICA RELATIVA | N 100 |
|  | DIALISI PERITONEALE SISTEMA APD PER N. 1000 TRATTAMENTI/ANNUI COMPLESSIVI. LA DITTA DEVE ASSICURARE LA FORNITURA DEI SEGUENTI KITS: PRIMO KIT: -KIT COMPOSTO DA 3 SACCHE LT 5.0 VARIE CONCENTRAZIONI -SET APPARECCHIATURA E COLLEGAMENTO PAZIENTE -KIT CAMBIO SACCA -KIT MEDICAZIONE EMERGENZA CUTANEA -QUOTA PARTE SET TRASFERIMENTO -TAPPI SECONDO KIT: -KIT COMPOSTO DA 4 SACCHE LT 5.0 VARIE CONCENTRAZIONI -SET APPARECCHIATURA E COLLEGAMENTO PAZIENTE -KIT CAMBIO SACCA -KIT MEDICAZIONE EMERGENZA CUTANEA -QUOTA PARTE SET TRASFERIMENTO -TAPPI TERZO KIT: -KIT COMPOSTP DA 3 SACCHE LT 5.0 VARIE CONCENTRAZIONI -1 SACCA ICODESTRINA LT 2.0 PER APD -SET APPARECCHIATURA E COLLEGAMENTO PAZIENTE -KIT CAMBIO SACCA -KIT MEDICAZIONE EMERGENZA CUTANEA -QUOTA PARTE SET TRASFERIMENTO -TAPPI QUARTO KIT: -KIT COMPOSTO DA 4 SACCHE LT 5.0 VARIE CONCENTRAZIONI -1 SACCA ICODESTRINA LT 2.0 PER APD -SET APPARECCHIATURA E COLLEGAMENTO PAZIENTE -KIT CAMBIO SACCA -KIT MEDICAZIONE EMERGENZA CUTANEA -QUOTA PARTE SET TRASFERIMENTO -TAPPI La ditta aggiudicataria deve fornire apparecchiatura per APD in grado di gestire volumi complessivi sino a lt 25-30; riscaldatore sacca incorporato; possibilità di effettuare IPD-CCPD-NPD-TIDAL ecc.: memoria ultimi trattamenti; card paziente con relativo lettore; possibilità di collegamento in rete per eventuale teledialisi con fornitura di quanto necessario; inoltre la ditta deve fornire il prezzo per ogni singolo componente del kit. |  |