## Proctologia
Lotto | Descrizione Prodotto | Prezzo a base d'asta |  | Riferimento della base d'asta | Quantità annua ARNAS GARIBALDI | Valore complessivo annuo del lotto
366 | Anoscopi; monouso, videocompatibili, autoreggenti, autoilluminanti e trasparenti, atraumatici, perfetta illuminazione con fonte di luce fredda G.L.F. 100 o pen-light avvolta totalmente dall’impugnatura, realizzati in materiale plastico:
A) | Anoscopio diagnostico a “becco di flauto”; lunghezza mm 88 e lume diametro mm 23; | 4.45 | 4.2275 | Singolo prodotto | 1000 | 4227.5
B) | Anoscopio operativo fenestrato e chiuso in punta la cui introduzione avviene senza l’ausilio del mandrino; sterile, lunghezza mm 90 e lume diametro mm 32 | 4.2276 | 4.0162 | Singolo prodotto | 150 | 602.433
C) | Anoscopio diagnostico/operativo fenestrato e chiuso in punta la cui introduzione avviene senza l’ausilio del mandrino; sterile, lunghezza mm 90 e lume diametro mm 22 | 6.85 | 6.5075 | Singolo prodotto | 100 | 650.75
D) | Valva anale; monouso, autoilluminante con fonte di luce fredda GLF 100 o pen light totalmente avvolta dall’impugnatura, tubo trasparente, lunghezza mm98,assenza di sbavature, atraumatico, in materiale plastico | 5 | 4.75 | Singolo prodotto | 600 | 2850
E) | Anoscopio multifunzionale, composto da un anoscopio graduato, un catetere con un palloncino all’estremità e un rubinetto a due vie dall’altra; un mandrino con un foro di circa 1 cm di diametro all’apice per agevolare l’inserimento del catetere nel retto e poter eseguire il test di sensibilità rettale; il baloon expulsion test; la valutazione dell’entità del prolasso e la misurazione della lunghezza del canale anale. | Libera |  |  | 100
F) | Divaricatore anale conico, autoilluminante, trasparente, centimetrato, mm 70, sterile monouso | Libera |  |  | 50
[5 empty] | Valore complessivo del lotto | 8330.683
367
A) | Dispositivi monouso per rettosigmoidoscopia; monouso, videocompatibili, tubi perfettamente trasparenti, atraumatici, perfetta illuminazione con fonte di luce fredda G.L.F. 100 o pen-light avvolta totalmente dall’impugnatura, realizzati in materiale plastico. | Libera |  |  | 100
B) | Rettoscopio; lunghezza tubo mm 250, diametro interno mm17 ed esterno mm 21. comprensivo di impugnatura | 76.05 | 72.2475 | Singolo prodotto | 500 | 36123.75
C) | Proctoscopio; lunghezza tubo mm 130, diametro interno mm 17 ed esterno mm 21, comprensivo di impugnatura | Libera |  |  | 100
D) | Rettoscopio polivalente; sterile, lunghezza tubo mm 220, diametro interno mm18 ed esterno mm21, tubo trasparente con doppia scala di gradazione serigrafata, membrana posta sotto la lente indebolita da una croce realizzata per agevolare il passaggio di pinze bioptiche e di sonda per ecografia endorettale, due alette sulla destra dell'impugnatura che fanno da guida alla sonda per l’ecografia endo-rettale permettendo così immagini tridimensionali dell’ampolla rettale | Libera |  |  | 60
E) | Doppia palla per insufflazione e filtri monouso per la stessa | 53.5 | 50.825 | Singolo prodotto | 5 | 254.125
[5 empty] | Valore complessivo del lotto | 36377.875
368 | Pinza rigida di “Sarrat” per biopsie colorettali, monouso e sterile branche a cucchiaio arrotondate e taglienti lunghe 4 mm, impugnatura ad anello; asta rigida in acciaio lunga 310 mm. Compatibile con tutti i rettoscopi e sigmoidoscopi rigidi in plastica | Libera |  |  | 200
369 | Marcatori radiopachi per lo studio dei tempi di transito intestinale costituiti da cilindretti in polietilene bianco(3,5x3,5 mm)del peso specifico di gr 1,3 inglobante il 12% di solfato di bario FU, in bustine da 30 cilindretti | 10.925 | 10.3788 | Singolo prodotto | 200 | 2075.75
370 | Filo in lattice di gomma naturale, diametro mm 1,3; resistente ed elastico per il drenaggio prolungato nel tempo e per trazioni lente della sezione degli sfinteri. In bobine da 5 metri; | 5.29 | 5.0255 | Singolo prodotto | 20 | 100.51
A) | Filo in silicone bio-medicale inerte, atossico, diametro mm 1,3 ed in busta sterile da 1 metro | Libera |  |  | 50
[5 empty] | Valore complessivo del lotto | 2176.26
371 | Raccordo per ano e retto-videoscopie, in materiale plastico trasparente, da collegare agli anoscopi e ai rettoscopi monouso per il funzionamento delle telecamere dotate di adattatore 32 mm | Libera |  |  | 600
372 | Fonte di luce fredda portatile a LED, lampadina alogena da 100 watt ma con un consumo di 18 W, in materiale antiurto, interruttore ON/OFF,maniglia e potenziometro con 6 posizioni per regolare l’intensità del fascio di luce; cavo a fibre ottiche con guaina in silicone sterilizzabile in autoclave e compatibile con tutta la gamma di anoscopi e rettoscopi | Libera |  |  | 2
373 | Dilatatori anali criotermici, contenenti gel termo-accumulatore per il trattamento delle stenosi, delle ragadi anali etc. Misure richieste: 18/20 mm, 23/27 mm e 30 mm | 24 | 22.8 | Singolo prodotto | 60 | 1368
A) | Dilatatori x colostomia, aventi diametro 15mm, 10/14 /17mm | 19 | 18.05 | Singolo prodotto | 60 | 1083
[5 empty] | Volore complessivo del lotto | 2451
374 | Spatola chirurgica sterile , monouso , concava a bordi smussi arrotondati e un'impugnatura angolata con zigrinatura. Lunghezza mm 101, larghezza mm 23 | Libera |  |  | 100
375 | Tampone rettale tipo “Roche” sterile, monouso, in silicone, lunghezza 90mm, stopper , membrana porosa per l'applicazione in situ dell'analgesico, valvola di insufflazione del manicotto in silicone, valvola a rubinetto di infiltrazione nella membrana porosa | Libera |  |  | 20
376 | Dispositivo per lavaggio rettale peri-operatorio monouso, sterile, composto da una sacca raccogli-liquidi reflui, uno spike e una clamp inseriti sul tubo di conduzione del liquido di lavaggio che permettono di eseguire un lavaggio a circuito chiuso | 27.9 | 26.505 |  | 96 | 2544.48
377 | Spugna per le medicazioni di cisti sacro-coccigee e la detersione delle ferite, in poliuretano idrofilo, biocompatibile, da tagliare e modellare; monouso e sterile. 50mm x 50mm x 35mm Pz 100 50mm x50mm x 25mm Pz 100 50mm x 25mm x 25mm Pz 100 | Libera |  |  | 100 PER TIPOLOGIA
378 | Gel lubrificante trasparente. Prodotto neutro, compatibile con ferri, attrezzature e mucosa. Componenti: acqua, propilene glicol, carbomer, sodium hydroxide, sodium dehydroacetate, ethylparabe. - Dispenser da 500 ml; -Tubo da 250 ml | Libera |  |  | 100 PER TIPOLOGIA
379 | Legatore emorroidario a trazione/aspirazione, impugnatura ergonomica, cono di carico corrugato, completo di 5 anelli e introduttore a “petali”. Sterile e monouso | 10.98 | 10.431 | Singolo prodotto | 50 | 521.55
380 | Tubo transanale, sterile, monouso, in silicone medicale morbido ed elastico, per le anastomosi di tipo colo-ano-rettale. Diametro esterno 18 mm,int. 16 mm e lunghezza da 6, 7 e da 8 cm | Libera |  |  | 10
381 | Sonde Anel con cruna in argento malleabile | Libera |  |  | 10
382 | Specillo monouso malleabile completo di filo di drenaggio per fistole anali | Libera |  |  | 20
A) | Specilli Lockhart-Mummery con cruna, in acciaio inox, punta dritta lungh. 15.9 cm. punta leggermente curvata lungh. 17.2 cm. punta curvata lungh. 17.2 cm. punta ad uncino lungh. 16.5 cm | Libera |  |  | 10 SET
383 | Tampone per fistola anale 0,6x9,5 cmc | Libera |  |  | 20
384 | Sistema per dearterializzazione emorroidaria transanale mini-invasiva con sonda doppler separate e device ellittico con giuda circolare | Libera |  |  | 350
385 | Sistema di riparazione dei tessuti molli ( fistole anali), composto da 6 cannule da 9 cm, un disco da 16mm, in acido policlicolico e carbonato di trimetilene , 100% bioassorbibile | Libera |  |  | 10 PLUG
386 | Plug biologico per trattamento fistole anali. 0.6 x 9.5 | Libera |  |  | 10
387 | Kit per il trattamento del’incontinenza fecale. Tale dispositivo è composto da un gel sterile ed altamente viscoso composto da microsfere di Destranomero e Acido Ialuronico stabilizzato | Libera |  |  | 10
388 | Sistema protesico per impianto intersfinterico anale per l’incontinenza fecale | Libera |  |  | 20