## CAPITOLATO TECNICO
|  | CAPITOLATO SPECIALISTICO PER CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA MAMMARIA | QUANTITA 17 MESI | PREZZO UNITARIO POSTA A BASE D'ASTA | IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE D'ASTA PER 17 MESI | CODICE CND
LOTTO 1 |  | PROTESI ED ESPANSORI MAMMARI STERILI E MONOUSO DI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE COME DI SEGUITO RIPORTATO, CON SUPERFICIE A BASSO TRASUDAMENTO TESTURIZZATA RIEMPITE IN GEL DI SILICONE COESIVO. GARANZIA A VITA DI SOSTITUZIONE DELLA PROTESI. LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL LOTTO DOVRÀ FORNIRE PER INTERO IL MATERIALE RICHIESTO.
| 1.a | Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone altamente coesivo di grado medicale, involucro in elastomero di silicone in triplo strato con punti di repere per un corretto posizionamento. Disponibili in almeno tre altezze e quattro proiezioni a parità di larghezza. Compatibili con espansori mammari dello stesso lotto. | 14 | 700 | 9800 | P0601020202
| 1.b | Protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone altamente coesivo di grado medicale, involucro in elastomero di silicone in triplo strato. Disponibili in almeno quattro proiezioni a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 10 misure differenti. | 3 | 500.00 | 1500 | P0601010202
| 1.c | Protesi di prova autoclavabili per le protesi del lotto 1.a e 1.b. | 7 | 50 | 350 | V030204
| 1.d | Espansori mammari di forma anatomica e superficie testurizzata, involucro in elastomero di silicone di tipo medicale rinforzato, con punti di repere per un corretto posizionamento. Valvola di riempimento integrata a rilevamento magnetico; disponibili in almeno tre altezze a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno sei misure differenti. Compatibili con protesi anatomiche dello stesso lotto. Rilevatore magnetico incluso. | 9 | 700.00 | 6300 | P900103
|  |  |  | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | 17950
LOTTO 2 |  | PROTESI ED ESPANSORI MAMMARI STERILI E MONOUSO DI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE COME DI SEGUITO RIPORTATO, CON SUPERFICIE TESTURIZZATA RIEMPITE IN GEL DI SILICONE COESIVO, CON POSSIBILITÀ DI AVERE GLI STESSI MODELLI CON SUPERFICIE RICOPERTA DI SCHIUMA DI MICRO POLIURETANO. GARANZIA A VITA DI SOSTITUZIONE DELLA PROTESI RIEMPITE IN GEL DI SILICONE. LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL LOTTO DOVRÀ FORNIRE PER INTERO IL MATERIALE RICHIESTO.
| 2.a | Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale coesivo, involucro in elastomero di silicone con punti di repere per un corretto posizionamento . Disponibili in almeno tre altezze e quattro proiezioni a parità di larghezza. Compatibili con espansori mammari dello stesso lotto. | 57 | 700 | 39900 | P0601020202
| 2.b | Protesi mammarie di forma anatomica stessa tipologia del lotto 2.a e superficie testurizzata, ricoperta di schiuma di micro poliuretano, riempite con gel di silicone di grado medicale coesivo, involucro in elastomero di silicone con punti di repere per un corretto posizionamento. Disponibili in almeno tre altezze e quattro proiezioni a parità di larghezza. Compatibili con espansori mammari dello stesso lotto. | 11 | 800 | 8800 | P060102
| 2.c | Protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in almeno tre proiezioni a parità di larghezza . Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 10 misure differenti. | 6 | 500 | 3000 | P0601010202
| 2.d | Protesi mammarie di forma rotonda stessa tipologia del lotto 2.c e superficie testurizzata,ricoperta di schiuma di micro poliuretano, riempite con gel di silicone di grado medicale, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in almeno tre proiezioni a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 10 misure differenti. | 3 | 650 | 1950 | P060101
| 2.e | Protesi di prova per le protesi del lotto 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, autoclavabili. | 57 | €. 50.00 | 2850 | V030204
| 2.f | Espansori mammari di forma anatomica e superficie testurizzata, involucro in elastomero di silicone di tipo medicale rinforzato. Valvola di riempimento integrata e livellata a rilevamento magnetico. Disponibili in almeno due altezze con proiezione extra. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno sei misure differenti. Rilevatore magnetico incluso. | 57 | 700 | 39900 | P900103
|  |  |  | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | 96400
LOTTO 3 |  | PROTESI MAMMARIE STERILI E MONOUSO A BASSO PESO, DI DIVERSE TIPOLOGIE E MISURE COME DI SEGUITO RIPORTATO, CON SUPERFICIE TESTURIZZATA, RIEMPITE IN GEL Dl SILICONE COESIVO E MICROSFERE DI BOROSILICATO INERTI. GARANZIA A VITA DI SOSTITUZIONE DELLA PROTESI. LA DITTA AGGIUDICATRICE DEL LOTTO DOVRÀ FORNIRE PER INTERO IL MATERIALE RICHIESTO.
| 3.a | Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale unito a microsfere di borosilicato, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in tre proiezioni a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 4 misure differenti. | 9 | 990 | 8910 | P0601020202
| 3.b | Protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale unito a microsfere di borosilicato, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in almeno tre proiezioni a parità di larghezza . Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 10 misure differenti. | 3 | 850 | 2550 | P0601010202
| 3.c | Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale unito a microsfere di borosilicato, involucro in elastomero di silicone ricoperto di schiuma di micro poliuretano. Disponibili in tre proiezioni a parità di larghezza. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 4 misure differenti. | 9 | 1200 | 10800 | P060102
| 3.d | protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale unito a microsfere di borosilicato, involucro in elastomero di silicone ricoperto di schiuma di micro poliuretano. Disponibili in almeno tre proiezioni a parità di lunghezza . Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 10 misure differenti. | 3 | 1000 | 3000 | P060101
|  |  |  | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | 25260
LOTTO 4 |  | MATRICE BIOLOGICA ACELLULARE, NON CROSS-LINKED, DI SPESSORE MEDIO INFERIORE A MILLIMETRI 1.5,CON INDICAZIONE PER CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA. IN CONFEZIONI STERILI. MISURE:ALTEZZA TRA 6 E 12 CM; LARGHEZZA TRA 13 E 20 CM. ALMENO DUE MISURE |  | € 20,00 a cm2 | 15000 | P900299 | (formulare l’offerta precisando il prezzo a cm2 ed il prezzo per ciascuna misura offerta)
|  |  |  | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | 15000
LOTTO 5 |  | SET PROCEDURA DI LIPOSTRUTTURA (TRAPIANTO AUTOLOGO DI ADIPOCITI)
| 5.a | LIPOASPIRATORE elettrico (220 v) a pistoni ad alta portata ed alta pressione di vuoto. Portata variabile fino a e 60 L/min. Vuoto maggiore di 90kPa. Azionamento remoto a pedale. Completo di base, carrello e due contenitori per sistema di raccolta monouso e pompa peristaltica per infiltrazione azionata a pedale | 1 | 8500 | 8500 | Z120105
| 5.b | Set tubi monouso compatibili pompa di infusione relativa al lotto 6.a | 70 | 15 | 55 | A03010103
| 5.c | Cannule autoclavabili da infiltrazione per soluzione tumescente per lipostruttura, con attacco luerlock, con diametro e lunghezze variabili | 3 | 55 | 165 | L9099
| 5.d | Cannule autoclavabili da prelievo atraumatico degli adipociti per lipostruttura; disponibili in lunghezze da 15 a 30 cm e calibro da 2 a 4 mm con Attacco SuperLuerLock (compatibili con tutte le siringhe LuerLock) con rivestimento atraumatico | 6 | 120 | 720 | L9099
| 5.e | Cannule autoclavabili da prelievo atraumatico degli adipociti per lipostruttura; disponibili in lunghezze da 15 a 40 cm e calibro da 2 a 5 mm con manico per collegamento con lipoaspiratore con rivestimento atraumatico | 6 | 150 | 900 | L9099
| 5.f | Cannule autoclavabili da infiltrazione e reimpianto atraumatico degli adipociti; disponibili in lunghezze da 5 a 20 cm e calibro variabile da 1 a 3 mm con Attacco Super LuerLock (compatibili con tutte le siringhe LuerLock) con rivestimento atraumatico | 6 | 80 | 480 | L9099
| 5.g | Manipolo autoclavabile per collegamento delle cannule al sistema di aspirazione elettrico | 3 | 60 | 180 | L9099
| 5.h | Portasiringhe autoclavabile per decantazione del tessuto adiposo adatto a contenere siringhe fino a 60 cc | 3 | 75 | 225 | L9099
| 5.i | Set di connettori autoclavabili per trasferimento e frazionamento anaerobico degli adipociti tra due siringhe da 1.0, 1.4, 2.4mm | 3 | 80 | 240 | L9099
| 5.l | Connettore autoclavabile per trasferimento ed anaerobico degli adipociti tra due siringhe | 3 | 40 | 120 | L9099
|  |  |  | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | 11585
LOTTO 6 |  | MATERIALE MONOUSO PROCEDURA DI LIPOSTRUTTURA (TRAPIANTO AUTOLOGO DI ADIPOCITI)
| 6.a | Contenitori (canister) per filtraggio e decantazione del grasso a circuito chiuso. Misure 100 CC | 42 | 250 | 10500 | A06030401
| 6.b | Contenitori (canister) per filtraggio e decantazione del grasso a circuito chiuso. Misure 250 CC | 28 | 260 | 7280 | A06030401
| 6.c | Contenitori (canister) per filtraggio e decantazione del grasso a circuito chiuso. Misure 500 CC | 3 | 350 | 1050 | A06030401
| 6.d | Contenitori (canister) per filtraggio e decantazione del grasso a circuito chiuso. Misure 1000 CC | 1 | 400 | 400 | A06030401
| 6.e | Siringa monouso per prelievo di adipociti con morsetto integrato per mantenere la siringa sottovuoto, misure varie da 10 a 60 cc | 140 | 10 | 1400 | A020102020102
| 6.f | Cannula da infiltrazione monouso in confezione sterile con attacco per siringhe luerlock, diametro e lunghezza varie | 70 | 25 | 1750 | A010199
| 6.g | Cannula da prelievo di adipociti monouso in confezione sterile con attacco per siringhe luerlock, diometro e lunghezza varie | 70 | 35 | 2450 | A06010103
| 6.h | Cannula da prelievo di adipociti monouso in confezione sterile con manico per collegamento con lipospiratore, diametro e lunghezza varie | 70 | 70 | 4900 | A06010103
| 6.i | Cannula da impianto di adipociti monouso in confezione sterile con attacco per siringhe luerlock, diametro e lunghezza varie | 70 | 20 | 1400 | A99
| 6.l | Connettore monouso per trasferimento ed anaerobico degli adipociti tra due siringhe | 140 | 2 | 280 | A0701
| 6.m | Connettore per trasferimento e ridimensionamento del grasso con filtri da 600 a 4000 um | 28 | 40 | 1120 | A99
|  |  |  | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | 32530
LOTTO 7 |  | SISTEMA CHIUSO PER IL PRELIEVO E LA DECANTAZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO MONOUSO
|  | Sistema traumatico chiuso ed autonomo, sterile e monouso, per la raccolta, trattamento ed innesto del grasso, dotato di sacche di raccolta. Capacità di creare un’aspirazione controllata e costante in modo autonomo. Possibilità di raccolta fino ad un litro. Decantazione con possibilità di lavaggio del grasso. | 14 | 500 | 7000 | A99
|  |  |  | TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA | 7000