OGGETTO :  Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico di Chirurgia toracica, chirurgia pediatrica, otorinolaringoiatria, proctologia, neonatologia e materiale di consumo dedicato per le diverse UU.OO. dell’ARNAS Garibaldi di Catania (Azienda Capofila) e dell’A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele di Catania (Azienda consorziata).

CHIARIMENTI   DA  N. 6  A   N. 9

Si portano a conoscenza di tutti i soggetti variamente interessati le risposte fornita dall’Azienda Ospedaliera Garibaldi ai quesiti avanzati da potenziali concorrenti   in ordine alla gara in oggetto.

1)  RISPOSTA  AL  CHIARIMENTO  N. 6    Richiesta variazione composizione lotto  n.  389   Allegato E – Materiale specialistico di  Neonatologia

Facendo seguito alla  richiesta di chiarimento  avente ad oggetto  la modifica della descrizione  del lotto n. 389 dell’allegato E – Materiale specialistico di Neonatologia , si comunica che,  ad una attenta verifica del lotto in interesse , i dispositivi ricompresi nel citato lotto risultano sovrapponibili  a quelli aggiudicati al lotto n. 103  voce A) e voce B)  nella  gara  di Bacino Sicilia Orientale per la fornitura di dispositivi medici di Anestesia e Rianimazione, svolta  dall’ASP di Siracusa in qualità di Azienda Capofila.

Per quanto sopra premesso,  il lotto n. 389 dell’allegato E – Materiale specialistico di Neonatologia – è da intendersi stralciato dall’aggiudicazione.

Si precisa che lo stralcio verrà formalizzato con la adozione della relativa delibera di aggiudicazione definitiva  , mentre nella presente fase lo stralcio opererà come esclusione dalle fasi di verifica tecnica e di aggiudicazione provvisoria.  In sede di gara pertanto non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria per tali lotti.

- RISPOSTA  AL  CHIARIMENTO N. 7  : Richiesta  rettifica base d’asta  lotti n. 229, n. 230 e n. 231  Allegato B – Materiale specialistico di  Chirurgia Pediatrica.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti  spiace comunicare la non condivisione della richiesta di rettifica della base d’asta prevista per i  lotti  n. 229, n. 230 e n. 231 “Allegato B  - Chirurgia Pediatrica “   in quanto l’ asserito “costo medio di mercato” di valore superiore  non risulta essere  elemento determinante per la rivisitazione di tale importo.

La eventuale esiguità della base d’asta avrà come univoca conseguenza la probabile , ma non certa , assenza di offerte per tali lotti in sede di gara  ma senza che ciò comporti alcuna ripercussione  sulla attività sanitaria di routine di questa Azienda considerata l’attuale , e costante , disponibilità di sistemi di taglio e coagulo.

Si conferma pertanto la base d’asta di €. 171,00  per tutti e tre i diversi lotti  descritti  come  “Strumento monouso per taglio e coagulo a radiofrequenza .......”.

3)   RISPOSTA  AL  CHIARIMENTO N. 8  : Richiesta  variazione composizione lotto  n.  324 e n. 325   Allegato C – Materiale specialistico di  ORL

Non risulta corretta la segnalazione formulata dalla ditta secondo la quale le tre fibre laser inserite nel lotto 324 << Fibra laser adiodi , lunghezza d’onda 1470 nm e con 10 w di potenza alla punta della fibra. Tre tipologie di fibre e kit: fibra standard (emissione dididitta) , fibra a Batterfly (emissione a farfalla) e fibra a Corona (emissione circolare). Per le prime due fibre (standard e Batterfly ) i kit devono contenere , oltre alla fibra, un introduttore di 70 e 100 cm comprendente ago, filo guida e introduttore. Per la terza fibra (a corona) i kit devono comprendere, oltre la fibra, un ago, un filo guida e un piccolo introduttore >>  sarebbero in realtà da ricondurre al lotto 325 di cui al medesimo allegato tecnico.

E’ stata, tuttavia,  segnalata dal Dirigente Medico che ha concorso alla definizione del capitolato,  la non corretta formulazione del lotto 324  nel quale , per mero errore materiale,  sono state ricomprese le fibre laser.

Per quanto sopra ,  fermo restando la attuale formulazione,  il  lotto n. 324   è  ora da intendersi come  LOTTO UNICO DIVISIBILE   RIPARTITO  IN  2  SUB  VOCI (VOCE  A  e  VOCE  B) CON AGGIUDICAZIONE  A  SINGOLE VOCI E NON COMPLESSIVAMENTE :

| LOTTO | VOCE | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| LOTTO 324 | A | Protesi translaringea a doppia valvola in titanio e silicone diamtero 11/13/15 mm |
|  | B | Fibra laser adiodi , lunghezza d’onda 1470 nm e con 10 w di potenza alla punta della fibra. Tre tipologie di fibre e kit: fibra standard (emissione diritta) , fibra a Batterfly (emissione a farfalla) e fibra a Corona (emissione circolare). Per le prime due fibre (standard e Batterfly ) i kit devono contenere , oltre alla fibra, un introduttore di 70 e 100 cm comprendente ago, filo guida e introduttore. Per la terza fibra (a corona) i kit devono comprendere, oltre la fibra, un ago, un filo guida e un piccolo introduttore |

Resta invariata  la formulazione del lotto 325 <<Sistema ottico flessibile con luce led portatile ad alta intensità integrata con regolazione fine dell’intensità integrata con regolazione fine dell’intensità , diametro 3,4 mm   lunghezza di lavoro 320 mm  up/down 130° angolo 8 mm campo visivo 80° , profondità 1/50 mm>>.

- RISPOSTA  AL  CHIARIMENTO N. 9  : Richiesta  chiarimenti in merito alla previsione relativa alla presentazione di polizza fidejussoria quale requisito alternativo al fatturato globale e/o specifico.

- La  polizza assicurativa o bancaria  prestata in luogo del fatturato globale e/o specifico dovrà avere come scadenza la data del 31.12.2014  (scadenza minima )

- In merito al contenuto della polizza si allega alla presente fac- simile presentato da altra  ditta concorrente in occasione della partecipazione  ad una diversa  procedura di gara;

- La polizza prestata in alternativa al fatturato globale e/o specifico dovrà essere inserita, secondo la previsione dell’art. 9 del disciplinare di gara,   all’interno della busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa;

- Nel caso in cui la ditta concorrente presentasse  in alternativa al fatturato specifico  una polizza fidejussoria pari all’importo di fatturato specifico richiesto  non dovrà presentare l’elenco analitico delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, giusta previsione dell’art. 2  punto 3  del disciplinare di gara.

AI SENSI DEL DICIPLINARE DI GARA E DEL BANDO INTEGRALE LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE CHIARIMENTO A FIRMA DEL RUP SUL PROFILO WEB DEL COMMITTENTE FA INTENDERE LO STESSO COME NOTIFICATO E DUNQUE RESI NOTI I CHIARIMENTI FORNITI AI SENSI DELL’ART.  20 DEL BANDO INTEGRALE DI GARA , A TUTTE LE DITTE POTENZIALMENTE CONCORRENTI ALLA PRESENTE GARA

Il Direttore del Settore

Provveditorato ed Economato e RUP

f.to (Dott. Salvatore Torrisi)

A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEI CHIARIMENTI  DA 1 A 9 SI RIASSUMONO TUTTI I LOTTI STRALCIATI SINO AD OGGI :

| LOTTO | ALLEGATO |
| --- | --- |
| 94 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 112 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 113 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 116 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 117 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 118 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 119 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 120 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 121 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 122 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 123 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 126 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 128 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 131 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 132 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 134 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 135 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 164 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 165 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 176 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 177 | Allegato A MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA TORACICA |
| 183 | Allegato B MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA PEDIATRICA |
| 184 | Allegato B MATERIALE SPECIALISTICO CHIRURGIA PEDIATRICA |
| 281 | Allegato C MATERIALE SPECIALISTICO OTORINOLARINGOIATRIA |
| 283 | Allegato C MATERIALE SPECIALISTICO OTORINOLARINGOIATRIA |
| 284 | Allegato C MATERIALE SPECIALISTICO OTORINOLARINGOIATRIA |
| 286 | Allegato C MATERIALE SPECIALISTICO OTORINOLARINGOIATRIA |
| 287 | Allegato C MATERIALE SPECIALISTICO OTORINOLARINGOIATRIA |
| 288 | Allegato C MATERIALE SPECIALISTICO OTORINOLARINGOIATRIA |
| 389 | Allegato E MATERIALE SPECIALISTICO DI NEONATOLOGIA |