COMMITTENTE:

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

“Garibaldi” di Catania

DOCUMENTO UNICO

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA

INTERFERENZE

ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008

Procedura negoziata aperta in urgenza per l’affidamento in un unico lotto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri solidi pericolosi prodotti dall’ARNAS Garibaldi

PREMESSA

Il presente documento di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08.

In questo documento infatti, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 3) del citato art. 26 viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra l’attività del Committente e della Ditta Appaltatrice e le relative misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi.

In accordo con quanto previsto dall’art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della Ditta Appaltatrice.

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base di:

- tipologia della sede di lavoro e delle attività del Committente

- caratteristiche generali e specifiche dell’appalto

- documentazione tecnica resa disponibile dagli uffici preposti

Il documento dovrà essere aggiornato in caso di modifiche significative delle prevedibili interferenze.

I dati/argomenti riportati all’interno del documento sono:

- Anagrafica del Committente

- Anagrafica della Ditta Appaltatrice

- Indicazione di eventuali ulteriori appalti attivi

- Individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell’appalto (situazioni di emergenza o specifiche dell’attività del Committente) e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi

- Individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.

Premesso quanto sopra, di seguito si analizzano le sole attività, che per la loro natura, possano comportare interferenze certe sia in termini temporali che spaziali e pertanto oggetto di una gestione da monitorare.

# ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE

| Denominazione | Azienda ospedaaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione |
| --- | --- |
| Codice fiscale / Partita Iva | P.IVA 04721270876 |
| Sito Internet | www.ao.garibaldi.it |
| Attività | Sanitaria |
| Settore | Sanità |
| Numero di dipendenti | 2094 |
| ASP competente | ASP 3 |
| Comando V.V.F. competente | Via Cesare Beccaria - Catania |
| Ufficio I.N.A.I.L. competente | Via Cifali 76/A - Catania |
| Ispettorato del Lavoro comp. | Via del Rotolo, 46 - Catania |
| Camera di Commercio competente | Via Cappuccini, 2 - Catania |

## DIREZIONE AZIENDALE

| Cognome e nome | Dott. Angelo Pellicanò |
| --- | --- |
| Qualifica funzionale | Commissario Straordinario |

| Cognome e nome | Dott.ssa Marinella Ienna |
| --- | --- |
| Qualifica funzionale | Direttore Sanitario |

| Cognome e nome | Dott.ssa Rosaria D’Ippolito |
| --- | --- |
| Qualifica funzionale | Direttore Amministrativo |

DIRIGENTI CON DELEGA DI FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO

| P.O. Garibaldi di Nesima |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome | Dott. Giuseppe Giammanco Direttore Medico di Presidio con delega di funzioni di Datore di Lavoro |

| P.O. Garibaldi Centro e P.O. S. Luigi – S. Currò |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome | Dott. Roberto Bonaccorso Direttore Medico di Presidio con delega di funzioni di Datore di Lavoro |

| Resp. Servizio di Prevenzione e Protezione | Dott.ssa Pina Scandurra 095/7594866 - 335/1209422 |
| --- | --- |
| Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza | Dr. Ignazio Capobianco Dr. Antonino Palermo Dr. Angelo Alaimo Sig. Alfio Grasso Sig. Biagio Messina Sig. Massimo Montalto |
| Medico Competente Specializzazione | Dott. Emanuele Farruggia - Medicina del Lavoro |
| Medico Competente Specializzazione | Dott.ssa Valentina Scialfa - Medicina del Lavoro |

PRESIDI OSPEDALIERI

| Denominazione | Presidio Ospedaliero “Garibaldi”Centro |
| --- | --- |
| Indirizzo | Piazza S. Maria del Gesù |
| CAP e Comune | 95100 Catania |
| Telefono – Fax | 095/7594866 – 095/7594096 |
| Denominazione | Presidio Ospedaliero “Garibaldi di Nesina” |
| Indirizzo | Via Palermo, 636 |
| CAP e Comune | 95100 Catania |
| Telefono – Fax | 095/7595932 - 095/7595279 |

| Denominazione | Presidio Ospedaliero “S. Luigi – S. Currò” |
| --- | --- |
| Indirizzo | Viale A. Fleming |
| CAP e Comune | 95100 Catania |
| Telefono – Fax | 095/7594710 - 095/432550 |

INFORMAZIONI RICHIESTE ALLA DITTA APPALTATRICE

Dati generali

Ragione Sociale __________________________________________________________

Sede Legale _____________________________________________________________

Via __________________________________ n. ___________________

CAP __________________

Tel. _____________________ Fax ____________________________

E-mail _____________________________________________________________________

P.IVA ____________________________ C.F. ____________________________________

Iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________________

Posizione INAIL ______________________________________

Datore di Lavoro _____________________________________

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione______________________________Tel.___

Medico Competente ______________________________________________________Tel.__

Rappresentante/i dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all’Organismo Territoriale Specifico

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Numero di lavoratori che svolgono l’attività presso i locali della Azienda ____________

• Si dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-37 del D.Lgs 81/2008).

si 􀂆 no 􀂆

Il personale che svolge l’attività presso gli ambienti della Azienda deve essere riconoscibile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del capo III sez.I art 26 comma 8 del D.Lgs 81/2008), corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Descrizione dell’attività svolta presso il  Committente e modalità lavorative della Ditta

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

N.B. specificare modello, marca, n. serie, data dell’ultima calibrazione / verifica

Rischi specifici legati allo svolgimento dell’attività della Ditta

| Rischio Specifico | Indice di rischio* | Note |
| --- | --- | --- |

*Legenda: Alto = A, Medio = M, Basso = B

DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell’attività propria

della Ditta Appaltatrice

| DPI/Caratteristiche | Fasi di impiego per singole lavorazioni |
| --- | --- |

• Si dichiara che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così

come previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del D.Lgs.81/2008.

si 􀂆 no 􀂆

Altre informazioni che la Ditta ritiene opportuno fornire al committente

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Elenco documentazione allegata

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## indicazione di ulteriori appalti attivi presso l’azienda committente

| Impresa Appaltatrice | Tipologia Attività | Rischi/Note |
| --- | --- | --- |
| RTI Avenance Italia SpA Raneri Ristorazione | Ristorazione | Attività programmata |
| Russottfinance | Pulizia | Attività programmata |
| Artigiana Pulizie- Punto Pulizie | Pulizia | Attività programmata |
| MANUTENCOOP | Global Service | Attività programmata |
| Ditta LCS | Derattizzazione,deblattizzazione e disinfestazione | Attività programmata |
| Ditta LEA | Servizio di raccolta, trasporto e samltimento dei rifiuti speciali ospedalieri pericolosi allo stato liquido | Attività programmata |
| Ditta GE.S.P.I. | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo | Attività programmata |
| Ditta Campoverde | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti radioattivi | Attività programmata |
| Ditta Schindler | Manutenzione Ascensori | Attività programmata |
| Ditta Kone Servizi | Manutenzione Ascensori | Attività programmata |
| A.T.I. | Servizio di Vigilanza |  |
| Ditta RTI IGEA SNC e LAVAESPRESS | Servizio di Lavanderia | Attività Programmata |
| DITTA SIRIMED | Movimentazione bombole gas medicali |  |

Ambiti di interferenza

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, si ritiene fondamentale che venga individuata preventivamente la “compresenza” che deriva quindi dal condividere nel tempo e nello spazio il luogo di lavoro. Con il termine di interferenza legata al “ciclo produttivo” si evidenzia la possibilità che alcune attività vengano svolte all’interno del medesimo “ciclo produttivo”.

Premesso quanto sopra, di seguito si analizzano le sole attività, che per la loro natura, possano comportare interferenze certe sia in termini temporali che spaziali e pertanto oggetto di una gestione da monitorare.

INDIVIDUAZIONE SITUAZIONI DI RISCHIO DA ATTIVITA’ DEL

COMMITTENTE

In questo paragrafo si individuano le situazioni di rischio dovute al Committente che possono interferire con lo svolgimento dell’appalto, quali situazioni di emergenza o specifiche dell’attività del Committente e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.

Il rischio biologico, legato alla eventuale presenza di agenti biologici nelle UU.OO dei presidi,  in atto risulta contenuto e gestibile tramite specifiche norme di comportamento.

Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.

I rifiuti sanitari sono raccolti in contenitori a tenuta e opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti,  e stoccati provvisoriamente in locali dedicati.

| RISCHIO | LUOGO/REPARTO |
| --- | --- |
| Rischio biologico generico da aerodispersione | Tutti i presidi ospedalieri in cui si svolge attività sanitaria |
| Rischio biologico specifico da aerodispersione | Reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, ambulatori e reparti di degenza di Pneumologia, locali di Pronto Soccorso e del Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, Laboratori di analisi (Microbiologia) |
| Rischio biologico generico da contatto | Tutti i presidi ospedalieri in cui si svolge attività sanitaria |
| Rischio biologico specifico da contatto | Malattie Infettive, Blocco Operatorio, Centro Trasfusionale, Laboratori di Analisi, Anatomia Patologica, Dialisi, Obitorio, Sala settoria, Impianto di raccolta e di depurazione e delle acque di scarico. |

Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)

- Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio.

- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.

- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso.

- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.

- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

Note particolari relative a incidenti comportanti contaminazione con materiale biologico:

in caso di puntura o taglio

- aumentare il sanguinamento della lesione;

- detergere abbondantemente con acqua e sapone;

- disinfettare la ferita con prodotti in uso nei reparti. (Chiedere al personale di reparto).

in caso di contatto con mucosa orale

- lavare con acqua il viso e la bocca;

- risciacquare la bocca con  abbondante acqua.

in caso di contatto con gli occhi

- lavare con acqua il viso e la bocca;

- risciacquare gli occhi con abbondante acqua.

in caso di contatto cutaneo

- lavare la zona con acqua e sapone;

- disinfettare la cute con prodotti in uso nei reparti ( Chiedere al personale di reparto)

quindi

- informare il Dirigente o Preposto del reparto/servizio in cui si opera;

- recarsi al Pronto Soccorso generale

- presentare il certificato INAIL e il referto del Pronto Soccorso all’Ufficio Personale della Ditta di appartenenza;

- accertare con il proprio Medico Competente la necessità di accertamenti sierologici.

Rischio Radiologico

In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch’esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici.

Sono in uso sostanze ed apparecchiature (quando in funzione) emettenti radiazioni ionizzanti nei seguenti reparti/servizi dei presidi ospedalieri:

- Radiologia diagnostica

- T.A.C.

- Radiologia di Pronto Soccorso

- Sale operatorie

- Cardiologia

- Ortopedia

- Hospice

- Medicina Nucleare

- PET

- Radioterapia e terrazzo di copertura degli ambienti ospitanti gli acceleratori lineari della Radioterapia. Prima di accedere su questo terrazzo è necessario contattare il Servizio di Fisica Sanitaria del P.O. Garibaldi di Nesima.

Sono inoltre in uso apparecchiature portatili utilizzabili esclusivamente da personale addetto.

È FATTO DIVIETO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO DI ACCEDERE ALLE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO identificate da apposita cartellonistica di avvertimento. Ogni informazione in merito potrà essere richiesta agli Esperti Qualificati aziendali

Radiazioni non ionizzanti

Rischio legato alla presenza di apparecchiature emittenti radiofrequenze, microonde, campi magnetici statici e variabili, campi elettrici, campi elettromagnetici).

Presso l’U.O. di Ortopedia vengono impiegate microonde per la radarterapia.

L’accesso a questi ambienti è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O.,  rispettando le disposizioni che verranno impartite.

Laser

Rischio dovuto alla presenza di apparecchi laser di Classe 3- Rischio moderato o Classe 4- Rischio elevato (pericolosi particolarmente per l’occhio con osservazione diretta, riflessione speculare, diffusione: emettono un particolare tipo di luce (VIS, UV o IR), in una sola direzione, concentrando grandi quantità di energia in breve tempo e in un punto preciso.

Apparecchiature utilizzate nelle sale operatorie e ambulatori di Oculistica.

L’accesso a questi ambienti è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O. rispettando le disposizioni che verranno impartite.

Risonanza magnetica

Nei locali destinati a diagnostica con Risonanza Magnetica le radiazioni sono dovute a presenza del campo magnetico statico continuo; si impone la massima attenzione poiché esso è SEMPRE ATTIVO: introdurre elementi metallici nelle stanze in cui è presente il magnete può condurre a seri danni alle apparecchiature e soprattutto al verificarsi di gravi incidenti qualora all’interno sia presente il paziente.

L’accesso al servizio di RMN è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O., rispettando le disposizioni che verranno impartite, e dopo aver depositato, nell’apposito armadio all’ingresso, tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) nonché carte di credito, tessere magnetiche, ecc.

Radiazioni ottiche artificiali

Rischio legato alla presenza di apparecchiature sorgenti di luce visibile,  radiazioni infrarosse e ultraviolette.

Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione: gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare locali in ospedali, laboratori e cappe di laboratorio.

Lampade per uso medico (fototerapia neonatale e dermatologica): la radiazione UV è utilizzata per le terapie in dermatologia e la “luce blu” è utilizzata nell’ambito di attività sanitarie (es: fototerapia dell’ittero neonatale).

Luce visibile: lampade scialitiche da sala operatoria

Lampade per uso medico (es: fototerapia dermatologica)

L’accesso a questi ambienti è possibile solo con autorizzazione da parte del Direttore dell’U.O, rispettando le disposizioni che verranno impartite.

Rischio Chimico e Cancerogeno

Si può definire rischio chimico qualunque esposizione ad agenti chimici pericolosi.

Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.

Tale rischio risulta trascurabile per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.

Le modalità di esposizione più frequente sono:

- Contatto ( pelle, occhi), con liquidi

- Inalazioni di vapori, aerosol che si sviluppano durante le lavorazioni

Sono potenziali sorgenti di rischio anche i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.

Comportamenti generali e precauzioni ( procedure, misure o cautele)

- Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio, per gli interventi da eseguire.

- Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.

- Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.

- Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio.

- Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.

- Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute sull’etichetta dei prodotti).

- Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, ecc.)

- Se è necessario l’ingresso in laboratorio accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Attenzione Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) attivare la seguente procedura:

In caso di inalazione di vapori

- allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata

- favorire la respirazione di aria pulita

- accompagnarlo al pronto soccorso

In caso di contatto con parti del corpo

- lavare con abbondante acqua la parte esposta

- togliere gli indumenti inquinati

- in caso di lesioni alla cute, accompagnare l’esposto al pronto soccorso

In caso di contatto con gli occhi

- lavare gli occhi con abbondante acqua corrente

- accompagnarlo al Pronto Soccorso

N.B. Avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione (al numero 095/75934866)

Nell'ambito dei presidi ospedalieri le zone a potenziale rischio chimico maggiore a causa della presenza e della manipolazione quotidiana di sostanze chimiche pericolose (caustiche, irritanti, nocive, tossiche ed infiammabili) sono:

– Laboratori di analisi

– Anatomia patologica

– Centro Trasfusionale

–  Dialisi

– Settori endoscopici (gastroenterologia, otorinolaringoiatria, broncoscopia)

– Farmacie

–  Settore Tecnico (vernici, malte, colle, solventi, polveri)

All'interno dei presidi ospedalieri vengono utilizzati gas medicali distribuiti nei vari reparti tramite impianto centralizzato (O2, vuoto, N2O nei blocchi operatori, Azoto liquido)

L’accesso in tali zone è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Direttore dell’U.O.

Farmaci antiblastici

In Azienda vengono preparati e somministrati farmaci antiblastici (molti dei quali sono sospetti cancerogeni o possono dare mutazioni genetiche ereditarie e non) ed assistiti pazienti che effettuano trattamento chemioterapico.

L’esposizione ai principi attivi di tali farmaci si possono verificare durante le fasi di preparazione (UFA), somministrazione, assistenza pazienti in trattamento, pulizia dei locali (in particolare, dei servizi igienici di quei reparti in cui vengono assistiti pazienti in trattamento o nei locali di preparazione e somministrazione), ritiro di rifiuti speciali, taglienti ed aghi, ritiro e successivo lavaggio della biancheria contaminata (da materiali biologici provenienti da pazienti in trattamento, da sversamento sulla biancheria di farmaci antiblastici o da qualunque altro possibile evento).

Un rischio minimo esiste, inoltre, nella fase di trasporto dei farmaci antiblastici dall’ UFA, in cui vengono preparati, ai reparti di destinazione, in cui verranno poi utilizzati.

Oltre alla UFA, le altre strutture in cui il rischio di esposizione a farmaci antiblastici è particolarmente presente sono le strutture di Oncologia (Reparto e Day Hospital), la struttura di Ematologia (reparto e Day Hospital), Urologia, Oculistica e, in misura minore, le altre strutture.

Prima di accedere alle varie strutture occorre prendere contatti con il Responsabile per chiarimenti ed indicazioni in merito.

La fase di preparazione, presso la struttura UFA, avviene in appositi locali realizzati secondo la normativa vigente (dotati di cappe, impianti di aerazione ed aspirazione, con pavimenti e pareti facilmente lavabili, ecc.).

Si rammenta, inoltre, che allo stato attuale, la protezione dei lavoratori esposti a farmaci chemioterapici antiblastici in ambito sanitario è regolamentata dalle linee guida prodotte dalla conferenza stato-regioni nella seduta del 5 agosto 1999 e pubblicata in GU n° 236 del 7/10/99, recepite da ISPESL e AIMPLS che, congiuntamente, hanno pubblicato un documento contenente le indicazioni per l’applicazione delle citate linee guida.

Nello svolgimento dell’attività lavorativa occorrerà, pertanto, seguire puntualmente le indicazioni contenute nei documenti citati.

Rischio elettrico

- In ogni ambiente ospedaliero esistono impianti ed apparecchiature elettriche, conformi a specifiche norme, verificati e gestiti da personale qualificato di una ditta esterna.

- E’ vietato intervenire o utilizzare energia senza precisa autorizzazione e accordi con il Settore Tecnico.

Emergenza

In caso di emergenza (incendio, sisma, ecc.), il sistema organizzativo di cui si è dotata l’Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati ( squadra di emergenza ) che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell’evento (piani di emergenza ); inoltre è già predisposta una apposita cartellonistica indicante le vie di esodo e le norme da seguire.

Rischio incendio

L'incendio in strutture sanitarie è un evento particolarmente catastrofico ed il rischio è in parte dovuto alla presenza di persone estranee all'organizzazione, che non conoscono bene le strutture e il cui comportamento non può essere sempre costantemente controllato. Per tutti i PP.OO è stato redatto un piano di gestione delle emergenze ed un documento sintetico contenente le istruzioni comportamentali in caso di evacuazione, che dovrà essere conosciuto anche dai lavoratori dell'Appaltatore e da ogni lavoratore autonomo esterno che opererà all'interno degli edifici dell'ARNAS. Le istruzioni operative di emergenza sono anche riportate nella cartellonistica esposta in tutti gli ambienti di lavoro.

La prevenzione rappresenta comunque l'arma più efficace per controllare il rischio incendio. A tale scopo si elencano alcune elementari prescrizioni:

– Osservare scrupolosamente i divieti di fumare e di usare fiamme libere presenti in APSS.

– Se fosse necessario procedere all'utilizzo di saldatrici elettriche o a fiamma adottare le necessarie precauzioni ed a lavoro ultimato accertarsi che non vi siano principi di incendio ed effettuare successivi controlli periodici.

– Nelle aree dove il fumo è consentito (generalmente aree esterne) utilizzare sempre i posacenere che dovranno essere svuotati periodicamente. Non mescolare il contenuto dei posacenere con altri rifiuti combustibili (es. cestino della carta) al fine di evitare lo sviluppo di incendi.

– Non utilizzare prodotti infiammabili, se non previa autorizzazione.

– Non rimuovere o danneggiare i mezzi di estinzione incendi (estintori, idranti, naspi).

– Predisporre idonei mezzi di estinzione incendi in prossimità di luoghi con attività a rischio di incendio (es. saldature).

– Effettuare la pulizia giornaliera del posto di lavoro. La mancanza di ordine e di pulizia dei locali favorisce il propagarsi dell'incendio.

– Evitare accumulo di materiale combustibile in prossimità delle macchine.

– Evitare accumulo di materiale combustibile in aree non frequentate e non presidiate (locali interrati, cantine,solai).

Come è noto, molti incendi hanno origine dall'impianto elettrico. È dunque necessario:

– Utilizzare gli impianti in modo appropriato (evitare l'uso di ciabatte con numerosi apparecchi elettrici collegati alla stessa presa).

– Non danneggiare i cavi e le apparecchiature elettriche.

– Prestare particolare attenzione nell'uso di attrezzature elettriche portatili, che devono essere assolutamente a norma.

– Non utilizzare attrezzature danneggiate.

– Comunicare tempestivamente al Servizio Tecnico dell'ARNAS irregolarità di funzionamento degli impianti elettrici.

– Non effettuare interventi di modifica degli impianti elettrici se non espressamente autorizzati.

– Non utilizzare apparecchi portatili di riscaldamento: stufette o piastre elettriche sono spesso fonte di incendio.

– Non ostruire le aperture di ventilazione delle apparecchiature elettriche.

ZONE A RISCHIO SPECIFICO

Per effetto della presenza dei rischi sopra descritti ovvero di impianti tecnologici, alcune zone (locali o porzioni di reparto) sono classificate a rischio specifico. Alcuni esempi sono:

- Le zone classificate come "controllate" e "sorvegliate" per presenza di radiazioni ionizzanti.

- I locali della Risonanza Magnetica – RM .

- Le camere di degenza per pazienti affetti da malattie infettive che necessitano di isolamento (Reparti di degenza, Reparto Malattie Infettive, Pronto Soccorso).

- Le zone di preparazione di farmaci antiblastici (UMACA).

- Le Sale Operatorie

- Le centrali termiche.

- Le zone dedicate alla Medicina Nucleare.

- Le zone dedicate alla PET.

- Il deposito liquidi infiammabili (ospedali).

- L'impianto di raccolta e depurazione delle acque di scarico e dei reflui (ospedali).

- I punti di stoccaggio di gas medicali (O2, N2O, ecc.) in bombole.

Le zone a rischio specifico sono identificate da apposita cartellonistica e, come già prescritto, sono interdette all'accesso di personale non autorizzato.

L'accesso alle zone classificate a rischio è consentito solo al personale incaricato di svolgere i lavori, adeguatamente formato ed esclusivamente per il tempo necessario e dietro autorizzazione da parte del responsabile.

Occorrerà valutare attentamente i lavori/servizi da eseguirsi, specificare dettagliatamente le procedure e le misure di sicurezza adottate, chiedendo anche le informazioni necessarie al responsabile.

## gestione delle emergenze: vie di fuga e uscite di sicurezza

La Ditta Appaltatrice deve:

- preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;

- mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;

- mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili;

- partecipare alle prove di evacuazione.

Il Committente assicura:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l’evacuazione, l’indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all’emergenza), le modalità per l’eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua e dei gas tecnici.

## gestione delle emergenze: incendio

In caso di rilevazione d’incendio, il personale appartenente alle imprese esterne deve:

- segnalare la presenza di incendio al personale del reparto;

Oppure

- Avvisare:

-      Portineria Presidio Garibaldi di Nesima: 095/759 5800

-      Centralino Presidio “ Garibaldi”: Tel. 095/759 2099

-      Portineria Presidio “ S. Luigi – S. Currò”: Tel. 095/759 3303

e comunicare l’eventuale presenza di persone in pericolo

- allertare le persone in zona;

- seguire le indicazioni riportate sulle  planimetrie “ voi siete qui”.

Nel caso di segnalazione o avviso di allarme il personale appartenente alle imprese esterne, deve:

- mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.);

- rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso e alla movimentazione generale;

- recarsi all’esterno attraverso l’uscita di emergenza più vicina, seguendo l’apposita segnaletica;

- il più alto in grado, del personale della Ditta Appaltatrice, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.

- a nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando non viene data la comunicazione di   “cessato allarme” per l’accesso ai locali.

Compresenza di altre ditte

Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concordare un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze .

Informare il proprio personale, e questi, attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l’accesso ai non addetti.

Servizi igienici

I servizi igienici per gli operatori della Ditta Appaltatrice sono quelli destinati all’utenza, disponibili in ogni Presidio.

Pronto Soccorso

Presso il P.O. Garibaldi Centro è possibile fruire delle prestazioni sanitarie al Pronto Soccorso

Negli altri Presidi non è presente il P.S. , in caso di necessità rivolgersi al personale sanitario presente.

# INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ATTIVITÀ APPALTATE

Di seguito si riporta l’individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali.

| Rischi interferenziali rilevati | Prescrizioni |
| --- | --- |
| Rischio incidenti stradali | - rispettare la velocità di 10 Km/h lungo tutti i percorsi ospedalieri - rispettare la segnaletica di presidio - rispettare la precedenza degli automezzi di soccorso - rispettare gli attraversamenti pedonali - rispettare le aree di sosta a carattere sanitario o tecnico |
| Rischio di investimento da movimentazione fusti con carrelli e simili | - adottare accorgimenti per evitare tali rischi |

Inoltre si ricorda che:

- è vietato accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal responsabile della struttura;

- è vietato rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati su impianti o macchine;

- divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

- è vietato compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, all’interno delle strutture dell’Azienda se non prima concordate;

- è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

- è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;

- è vietato permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

- è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione dell’Azienda;

- è vietato usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;

- è obbligo rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;

- è obbligo richiedere l’intervento del Referente dell’Azienda in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;

- è obbligo di rispettare scrupolosamente i cartelli di norma ammonitori affissi all'interno della struttura ospedaliera;

- è obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

- è obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di  legge;

- è obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

- E’ fatto assoluto divieto al personale dipendente della Ditta Appaltatrice di utilizzare attrezzature ed utensili del Committente e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche).

- È vietato a qualsiasi lavoratore presso l’Azienda Committente assumere alcool in qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

MISURE DI SICUREZZA

Riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una validazione e condivisione del documento. Riunioni periodiche di cooperazione e coordinamento da convocare in funzione delle necessità (intermedia, chiusura lavori)

Stima dei Costi per la Sicurezza per eliminare i rischi relativi alle interferenze

Per l’appalto in oggetto è ragionevole ritenere che i rischi da interferenza possono essere resi compatibili, ridotti o eliminati adottando le misure sopra elencate che non danno luogo a costi aggiuntivi rispetto a quelli propri dell’appaltatore, pertanto la stazione appaltante, per i lavori oggetto del presente Documento ha stimato nulli i costi per la sicurezza  per i rischi da interferenza.

INFINE SI PRECISA CHE:

- PER ACCEDERE NEI REPARTI O LUOGHI DI LAVORO E’ NECESSARIA SEMPRE L’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA  DEL RESPONSABILE DELL’U.O.

L’Impresa appaltatrice si impegna a consegnare al Committente tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08.

Nel caso in cui si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, sia dal Committente che dall’Impresa Appaltatrice, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione e di Costi per la Sicurezza per eliminare i rischi relativi alle interferenze.

Firma/timbro della Ditta Appaltatrice _____________________________________

Firma/timbro del Committente ____________________________________________