PROT.      704/provv              DEL  26.09.2013

AVVISO DI CONVOCAZIONE SEDUTA DI DIALOGO TECNICO

Questa ARNAS Garibaldi di Catania , in qualità di designata Azienda Capofila per la indizione di un Accordo Quadro per l’appalto del Servizio di gestione globale delle coperture con TNT monouso sterile degli interventi chirurgici praticati dalle Aziende ospedaliere del Bacino della Sicilia orientale ( ad eccezione della AO Cannizzaro , ASP di Catania e IRCSS Bonino Pulejo ) indice – ai sensi dell’VIII considerando della Direttiva 2004/18/CE  -  UN DIALOGO TECNICO , a carattere sperimentale e a titolo puramente valutativo , finalizzato alla raccolta di informazioni di ordine tecnico relativamente alle caratteristiche tecniche dei prodotti che si intende porre in gara.

La seduta di Dialogo Tecnico è prevista per il giorno 9  Ottobre 2013 dalle ore 10,oo alle ore 13,30 presso la sala gare  all’interno dei locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi , piazza S.Maria di Gesù 5, 2° piano.

Le modalità generali di svolgimento del dialogo tecnico saranno quelle riportate nell’Allegato 1 al presente avviso.

Le caratteristiche dei prodotti sono quelle indicate nell’Allegato 1.1

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Azienda Ospedaliera Garibaldi e  trasmesso per la relativa pubblicazione sul sito web dell’Assessorato Regionale della Salute al fine di garantire la relativa pubblicità.

Per ogni eventuale informazione :Settore Provveditorato ARNAS Garibaldi di Catania, ai seguenti recapiti: e-mail: provveditorato@ao-garibaldi.ct.it, telefono 095/7594870-4864, fax 095/7594908.

Il RUP

Fto Dott Salvatore Torrisi

Allegato 1

Oggetto : REGOLE DI SEDUTA DI DIALOGO TECNICO AI SENSI DEL VIII CONSIDERANDO DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE E  RELATIVO ALLA APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLE COPERTURE CON TNT MONOUSO STERILE  DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI PRATICATI PER LE UU.OO. DELLE AZIENDE SANITARIE DEL BACINO DELLA SICILIA ORIENTALE

Data di effettuazione: GIORNO   9    OTTOBRE  2013 DALLE ORE 10,OO ALLE ORE 13,30;

Locali di effettuazione del dialogo tecnico: Sala gare  all’interno dei locali del Settore Provveditorato dell’ARNAS Garibaldi , piazza S.Maria di Gesù 5, 2° piano.

PROGRAMMA :

    - ore 10,00 registrazione e verbalizzazione Ditte presenti;

    - ore 10,15: avvio del dialogo tecnico;

    - ore 13,30 Chiusura del dialogo tecnico

REFERENTI:   saranno presenti per l’ARNAS GARIBALDI le seguenti figure professionali:

- Direttore Settore Provveditorato e RUP : Dott. Salvatore Torrisi;

- Segretario Verbalizzante : Dott.ssa  Carmelina Fiumara

La gara sarà articolata su n° 5 lotti.

REGOLE :

- Al Dialogo tecnico potranno partecipare solo i titolari delle Ditte o i rappresentanti legali muniti di valida procura speciale.

- IL DIALOGO TECNICO VERTERÀ SUL CONTENUTO DELL’ALLEGATO “1.1” ALLA PRESENTE NOTA E CIOÈ SUL DETTAGLIO DELLE  CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA METTERE IN GARA .

- Le ditte che parteciperanno al dialogo tecnico potranno consegnare al Presidente documentazione scientifica e/o dimostrativa attinente gli articoli e prodotti forniti al fine di dare visione delle tecnologie presenti e proposte sul mercato di riferimento.

- LE EVENTUALI OSSERVAZIONI E/O PROPOSTE DI CORREZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO AVANZATE DA  DITTE PARTECIPANTI ALLA SEDUTA DI DIALOGO TECNICO POTRANNO ESSERE INSERITE NEL CAPITOLATO  , PURCHÉ ADEGUATAMENTE SUPPORTATE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO , SOLO NEL CASO IN CUI RISULTINO FORMALMENTE CONDIVISE DALLA MAGGIORANZA DELLE DITTE  PARTECIPANTI ALLA SEDUTA.

- La partecipazione al dialogo tecnico non preclude in alcun modo la partecipazione successiva alla gara indetta in esito al dialogo.

- Il presente avviso ha valore di lex specialis regolante la presente procedura .

- La convocazione alla seduta è stata resa nota al Mercato di riferimento attraverso pubblicazione di specifico avviso sul sito web della Azienda Ospedaliera Garibaldi e  sul Sito dell’Assessorato Regionale della Salute al fine di garantire la relativa pubblicità e par condicio della concorrenza.

Il RUP

Dott Salvatore Torrisi

ALLEGATO 1.1. “ CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI DA FORNIRE “

La ditta aggiudicataria avrà l’onere di garantire le seguenti attività di servizio :

- Il rifornimento di tutto il materiale in TNT monouso sterile (camici chirurgici, tovagliette assorbenti, teli per copertura pazienti, teli per copertura tavoli, sacche per raccolta liquidi, gambali stockinet, copertura strumenti e apparecchiature elettromedicali di sala operatoria ) necessario per la effettuazione degli interventi chirurgici , di maggiore o minore complessità , effettuati nelle Sale Operatorie, di Day Hospital, Emergenza , Day Surgery  delle Aziende;

- La gestione diretta in conto deposito gratuito , senza ordinativo , delle consegne e delle scorte di magazzino – intendendo per tale attività la consegna programmata direttamente presso i depositi individuati di quantitativi riferibili ad una programmazione massima concordata  ( minimo 3 giorni) - dei set di TNT monouso sterili ed ulteriori materiali necessari per la effettuazione di tutte le tipologie di intervento effettuabili nelle diverse Sale Operatorie Day hospital, Emergenza , Day Surgery  delle  diverse Aziende;

- La gestione delle consegne, per somministrazione e previo ordinativo, dei set di TNT monouso sterili ed ulteriori materiali in TNT monouso sterile necessari per tutti gli interventi chirurgici  per:

- copertura dei tavoli chirurgici e dei carrelli;

- copertura e protezione del paziente;

- protezione dell’operatore;

- Addestramento del personale infermieristico e medico all’utilizzo razionale del TNT monouso sterile con predisposizione di protocolli di lavoro per le singole specialità chirurgiche;

- Assistenza on-site e supporto tecnico, di personale specializzato e per almeno una settimana, ad avvio del servizio;

- Supporto tecnico continuato, per almeno una settimana, ad avvio del servizio

- Assistenza periodica programmata e su richiesta entro 72 ore dalla chiamata;

- Nomina di un Responsabile del servizio reperibile H24;

- Fornitura in urgenza, entro 24 ore dalla chiamata, di eventuale materiale necessario;

- Fornitura di un SW gestionale ;

- Reportistica bimestrale sull’andamento dei consumi in rapporto alle singole tipologie di interventi effettuati e la relativa movimentazione;

- Aggiornamento tecnologico dei prodotti offerti con sostituzione, a parità di costo, dei materiali utilizzati con prodotti di nuova introduzione sul mercato;

- Composizione e/o creazione , su richiesta delle singole Aziende , di set procedurali per attività specialistiche .Le caratteristiche qualitative dei dispositivi monouso sterile in TNT da includere nei set dovranno  rispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti , che ad ogni effetto  vengono richiamati come facenti parte del presente disciplinare di gara. In particolare dovranno rispettare quanto previsto dalla Direttiva 93/42/CEE( Decreto legislativo n. 46 del 24.02.1997) e s.m.i. sui dispositivi medici ed essere latex free. Il costo del TNT sterile dovrà essere il medesimo di gara mentre i costi dei DM saranno concordati con le singole amministrazioni richiedenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEL TNT

Le  caratteristiche qualitative  dei dispositivi  monouso sterile in TNT  devono rispondere ai requisiti prescritti  dalle  vigenti   leggi  e  regolamenti, che  ad ogni  effetto vengono richiamati come facenti parte integrante del presente capitolato speciale. In  particolare  dovranno  rispettare  quanto  previsto  dalla Direttiva 93/42/CEE (Decreto legislativo n.46 del 24.02.1997) e s.m.i., sui dispositivi medici ed essere “natural latex free”.

Le  ditte partecipanti  dovranno  produrre  dettagliate  schede  tecniche  relative al TNT offerto ,nelle quali  oltre alla descrizione generale delle caratteristiche  del prodotto,devono riportare  in modo completo i seguenti dati:

- Grammatura;

- Barriera al passaggio di microrganismi ( impermeabilità e/o idrorepellenza );

- Resistenza alla trazione sia longitudinale che trasversale( secco e umido);

- Classe di reazione al fuoco;

- Ridotta dispersione di particelle;

- Drappeggiabilità e morbidezza;

- Traspirabilità;

- Colorazione uniforme ed  antiriflesso;

-     Antistaticità;

- Assorbimento;

- Assenza di odori;

- Assenza di sostanze che possono provocare allergie o sensibilizzazioni cutanee;

- Caratteristiche dell’ adesivo;

- Metodo di sterilizzazione utilizzato e conformità alla normativa vigente;

- Assenza di gas o residui tossici, inquinanti, nocivi all’atto dell’incenerimento;

-    Caratteristiche tecniche previste dalle  norme  UNI EN  13795  parte 1,2,3.

Caratteristiche  Camici  Chirurgici:

I  camici  devono   avere  modello,  confezionamento   e   tecnica  di  piegatura  tali  da  garantire il massimo  confort  ed  adeguata protezione  degli operatori e  prevenire il rischio di contaminazione della ferita chirurgica.

Devono  essere  in  TNT   idrorepellente,  sterili,  monouso,  assicurare  una   buona  vestibilità   e traspirabilità,  essere  confezionati  singolarmente   in   doppio  involucro ( con  carta  medicale ) e

dotati di  tovagliette assorbenti monouso, per l’asciugatura delle mani.

Devono  essere  di  tre  tipologie: standard, rinforzati   e  urologici  con  ampiezza  e  vestibilità  da consentire  interventi  da  seduto.

Il  corpo  deve  essere  confezionato  in  un unico  pezzo,  senza cuciture  verticali  e / o orizzontali.

La  piegatura e  le fettucce  per  l’allacciatura  devono   consentire  la  vestizione senza  l’ausilio di personale, legatura esterna laterale, presenza di cartoncino anti-contagio.

Le maniche  devono  essere  confezionate  con  doppie  cuciture  piatte, in modo da proteggere gli operatori dal  rischio di  contaminazione.

I  polsini devono essere in maglia tubolare in cotone o altro materiale elasticizzato  senza cuciture.

La chiusura posteriore del collo dovrà essere regolabile e preferibilmente  con  velcro,  la chiusura posteriore  del  camice  totale, a portafoglio,  mediante  completa  sovrapposizione  dei  due lembi posteriori, per una copertura totale della schiena.

I camici  con  rinforzi  impermeabili  devono  essere  provvisti  di  inserti  protettivi interni,  applicati senza cuciture  e fissati all’interno delle maniche o della parte anteriore.

Il  rinforzo  deve  essere  in  materiale  plastico  impermeabile  antistatico  e garantire un adeguato comfort.

Tutti  i  camici chirurgici  dovranno  essere  disponibili  in tutte le misure necessarie e la lunghezza deve essere espressa in cm.

Caratteristiche generali dei teli

Devono  avere dimensioni, forma  e  piegatura  tali da garantire una corretta tecnica asettica per la

creazione del campo operatorio e della copertura sterile del paziente.

Devono  essere  costituiti  in un unico pezzo o, qualora realizzati in più pezzi, questi devono essere fissati  con  saldature  e  non  con cuciture  e  la  loro  unione  deve  essere continuativa per tutta la lunghezza, al fine di assicurare la continuità della barriera antibatterica.

Eventuali  zone  adesive  devono  essere  costituite  da  adesivo  di  tipo  medicale, ipoallergico  ed atossico,  avere  dimensioni  sufficienti  per  assicurare  la  tenuta  durante   l’ intervento  ed essere facilmente rimovibili  senza  lasciare  residui  di  colla  sulla  cute  del  paziente.

Tutti  i  prodotti offerti  dovranno rispondere ai requisiti essenziali di cui alla norma UNI EN 13795.

Teli  per copertura tavoli:

Devono  essere  multistrato, con  almeno  uno  strato impermeabile  su tutta la superficie, resistenti

allo  strappo  ed  al  calore, rinforzati   in  TNT  assorbente   nella  zona  destinata allo strumentario

chirurgico.

Di  forma  rettangolare  per  i  tavoli  di  servizio  ed  a  sacco  per  il  tavolo  servitore.

Ciascun  telo  deve  essere  costituito  in  un  unico  pezzo o, qualora realizzati in più pezzi, questi devono  essere  fissati   con   saldature  e   non   con  cuciture   e   la   loro  unione   deve   essere continuativa per tutta la lunghezza, al fine di assicurare la continuità della barriera antibatterica.

L’assortimento  offerto  deve  essere  adeguato  alla copertura di tutti i tavoli delle sale operatorie.

Teli  per copertura pazienti:

Di  forma  adeguata  alle diverse  tipologie  di  interventi  richiesti,  realizzati  in  TNT impermeabile  ed  assorbente per  tutta  la superficie, zone adesive, e  supporti  di rinforzo per fissaggio di  cavi e  tubi, elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale.Ciascun  telo  deve  essere  costituito  in  un  unico  pezzo o, qualora realizzati  in più pezzi, questi devono    essere  fissati   con  saldature   e   non  con  cuciture   e   la   loro  unione  deve   essere continuativa per tutta la lunghezza, al fine di assicurare la continuità della barriera antibatterica.

Teli da incisione:

Devono  essere   impermeabili  ai  fluidi,  realizzati  in  materiale  plastico  trasparente (polietilene o poliestere),  elevata  adesività  per  la  perfetta   tenuta  del  telo  ai  bordi  della  ferita  per  tutta  la  durata  dell’ intervento,  ed  adesivo  ipoallergenico.

Accessori:

Sacche per la raccolta liquidi,sacche portastrumenti,, copritelecamera, etc. devono essere realizzati in materiale plastico trasparente e non riflettente, provvisti ove necessario, di fenestrature e bande adesive, che garantiscano la perfetta tenuta  degli stessi per tutta la durata dell’intervento.Stockinette  impermeabili,  strisce  adesive  in TNT e velcro adesivo.

Sterilizzazione

Il processo di sterilizzazione dovrà  essere conforme  alla normativa  vigente.

Confezionamento ed etichettatura

I dispositivi dovranno essere confezionati in idonei imballaggi che garantiscano il mantenimento della sterilità ed un’efficace barriera contro l’umidità e la polvere.Tutti i dispositivi dovranno possedere la marcatura CE ai sensi della Direttiva 93/42 CEE ed essere realizzati   in  impianti  produttivi  atti   ad  assicurare  un  livello  qualitativo   idoneo   relativamente all’ impiego  previsto dei  prodotti.

In particolare  dovranno essere previsti i seguenti tipi di imballaggio:

- un imballaggio esterno per il trasporto;

- un secondo sistema di protezione per lo stoccaggio  negli appositi locali   delle sale operatorie dei Presidi Ospedalieri  e nei magazzini  dei  Servizi  di  Farmacia  dell’ Azienda, che  garantisca  agli operatori un facile prelievo del  prodotto;

- una busta per ogni  singolo prodotto o set sterile, dotata di adeguato sistema di apertura secondo  le procedure sterili.

Tutti  i dispositivi monouso in TNT dovranno essere confezionati e  piegati  in  modo da permettere l’esecuzione  delle  tecniche  asettiche  durante l’apertura  delle buste e nelle manovre di copertura del paziente e  vestizione del personale.I prodotti dovranno essere  identificabili mediante  etichettature, sia sull’imballaggio per il trasporto e sia sulla confezione primaria, scritte in lingua italiana.

Su ogni singola busta contenente un prodotto o  un set dovranno essere indicati:

-    la descrizione del prodotto;

-    il numero di codice del prodotto;

-    il nome del produttore;

-    il metodo di sterilizzazione;

-    la dicitura “sterile”;

-    la dicitura “monouso”;

-    il  lotto di sterilizzazione la data di scadenza ;

-    l’ indicazione del marchio CE;

-    l’ indicazione “LATEX FREE”.

Dovrà essere prevista almeno  la doppia etichettatura adesiva necessaria per la rintracciabilità.

I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista. In caso contrario i prodotti saranno restituiti alla ditta che dovrà provvedere alla immediata sostituzione.