## Foglio1
LOTTO 34 | VOCE | CND | DESCRIZIONE PRODOTTO | GARIBALDI CENTRO | Numero di test annui | IMPORTO COMPL. ANNUO
Base d’asta annua €. 80.000,00/anno
ALLERGOLOGIA ED IMMUNOMETRIA Si richiede la fornitura in service per l’U.O.C. di Patologia clinica del P.O. Garibaldi centro, di n° 1 sistema analitico nuovo, completamente automatico, di ultima generazione e ancora in produzione, in grado di gestire in modo completamente automatico tutte le fasi del dosaggio allergometrico ed immunometrico. La strumentazione deve essere corredata da gruppo di continuità, computer di ultima generazione, stampante e lettore barcode.
Requisiti minimi del sistema analitico , pena esclusione: • Strumentazione completamente automatica • Corredata di idoneo piano di appoggio • Tecnologia fluoroimmunoenzimatica in fase solida corredato da un dispensatore automatico di sieri, campioni, standard, no micropiastra o multi pozzetto; • Cadenza analitica del sistema non inferiore a 60 test/h dopo il primo risultato; • Calibrazione diretta contro lo Standard Internazionale 75/502 WHO per IgE con range di lettura da 0 a 100 KUA/L; • Vano reagenti refrigerato • Inventario reagenti • Reagenti pronti all’uso provvisti di barcode • Dosaggio da provetta primaria, anche di tipo pediatrico, ed identificazione positiva del campione con barcode integrato; • Caricamento continuo dei sieri e degli allergeni; • Possibilità di eseguire in automatico diluizioni durante la seduta analitica; • Molecole allergeniche prodotte con tecnologia ricombinanti per dermatofagoidi, epiteli, pollini ed alimenti; • I reagenti devono essere marcati CE • Stabilità dei test a confezione aperta di almeno 12 mesi • Software gestionale in grado di gestire le richieste, refertare ed analizzare i dati, le statistiche giornaliere e periodiche, il controllo di qualità;
La ditta aggiudicataria deve fornire VEQ nazionale o internazionale esterna alla Ditta e Controllo di Qualità intralaboratorio; La ditta aggiudicataria deve fornire tutti gli allergeni presenti nel proprio listino ed essere disponibile ad offrire con la stessa scontistica test presenti nel listino. Inoltre dovrà fornire tutti i reagenti ausiliari, calibratori e controlli necessari per l’esecuzione dei tests, con sedute settimanali, impegnandosi a fornire gratuitamente tutto ciò che comunque dovesse ulteriormente servire alla corretta esecuzione dei dosaggi, tenendo conto del numero di test richiesti e quindi della stabilità dei reagenti a confezione aperta. La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico dell’interfacciamento al LIS del laboratorio.
|  |  | PANNELLO ANALITI |  | Numero di test annui
|  |  | IgE specifiche allergologiche |  | 6000
|  |  | Allergeni molecolari ricombinanti |  | 100
|  |  | Triptasi |  | 100
|  |  | Calprotectina fecale quantitativo |  | 200
|  |  | Screening anticorpi anti-nucleo estraibili con maggior numero di antigeni > a 8 |  | 700
|  |  | Anti-ds DNA |  | 190
|  |  | Anti-ss DNA |  | 90
|  |  | Sm |  | 50
|  |  | Rib-P |  | 50
|  |  | PCNA |  | 50
|  |  | U1RNP |  | 50
|  |  | RNP70 |  | 50
|  |  | SSA/Ro (60 e 52 kDa) |  | 50
|  |  | SSB/La |  | 50
|  |  | Centromero proteina B |  | 50
|  |  | Scl 70 |  | 50
|  |  | RNA polimerasi III |  | 50
|  |  | Fibrillarina |  | 50
|  |  | PM/Scl |  | 50
|  |  | Jo1 |  | 50
|  |  | Mi 2 |  | 50
|  |  | M2 |  | 50
|  |  | Anti- RF IgM |  | 90
|  |  | Anti- RF IgA |  | 90
|  |  | Proteinasi 3 |  | 300
|  |  | Mieloperossidasi |  | 300
|  |  | Anti Membrana glomerulare basale |  | 90
|  |  | Asca IgA |  | 90
|  |  | Asca IgG |  | 90
|  |  | Anti cardiolopina IgG |  | 190
|  |  | Anti cardiolopina IgM |  | 190
|  |  | Anti beta 2 glicoproteina IgG |  | 190
|  |  | Anti beta 2 glicoproteina IgM |  | 190
|  |  | Anti-gliadina deamidata IgG |  | 600
|  |  | Anti-gliadina deamidata IgA |  | 600
|  |  | Anti-gliadina IgG |  | 150
|  |  | Anti-gliadina IgA |  | 150
|  |  | Anti tranglutaminasi IgG |  | 700
|  |  | Anti tranglutaminasi IgA |  | 700