Procedura Negoziata aperta per la fornitura, in somministrazione, di strumenti monouso per chirurgia laparoscopica destinati alle UU.OO.CC. di Urologia, Chirurgia Generale e Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima esperita ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) e c. 6 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.p.A.

RDO n. 2895617

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO

A seguito di quesiti trasmessi da alcune Ditte in merito alla gara in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti di ordine tecnico:

Chiarimento 1)

Domanda: Si chiede di specificare la classe di prodotto CND, in quanto si citano sia ultrasuoni che radiofrequenza.

Risposta: “La classe di prodotto CND del dispositivo richiesto deve essere ricompresa nel codice K02-Dispositivi per elettrochirurgia.

Si precisa che il sistema deve essere un sistema che sfrutta la combinazione di energia a radiofrequenza bipolare avanzata ed energia ad ultrasuoni”.

Chiarimento n. 2)

Domanda: Si chiede di conoscere marca e modello del generatore da utilizzare con gli strumenti laparoscopici monouso oggetto della gara.

Risposta: “Il generatore in nostro possesso è Olympus EGS 400”.

Chiarimento n. 3)

Domanda: Online non è reperibile un capitolato tecnico, né un elenco lotti. la descrizione tecnica nel riepilogo RDO è del tutto generica (?)

Risposta: “Si conferma la descrizione riportata in RDO”.

F.to

Il RUP

Dott.ssa Alessandra Scalia