| FATTORI PREMIANTI - Totale Punti 60 Possono riguardare sia estensioni delle caratteristiche essenziali che elementi aggiuntivi. Il punteggio, nella misura complessiva di 60 sarà distribuito fra i diversi fattori secondo la loro importanza. In alcuni casi la valutazione sarà effettuata dopo lo studio delle caratteristiche delle schede/relazioni tecniche allegate per il modello di macchina proposto. Esso verrà assegnato o nella misura massima per tutte le attrezzature che presentano il fattore premiante quando non misurabile (c’è/non c’è) o, quando misurabile, secondo i coefficienti di peso appresso indicati. Il massimo punteggio, per ciascun parametro, sarà attribuito alla proposta che avrà raggiunto il maggior “Coefficiente di Peso”; il resto del punteggio verrà attribuito in maniera inversamente proporzionale. Quanto riportato nel questionario dovrà corrispondere esattamente alle schede o relazioni tecniche allegate. In caso di dati contrastanti avrà prevalenza il dato riportato nelle schede tecniche/depliants ufficiali . |  | Coefficienti di Peso | Riservato all’ufficio Provveditorato |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Leggenda: Pi=Punteggio iesimo Vi=Valore iesimo Vmax=Valore massimo Vmin=Valore minimo CDP=Coefficiente di peso |  | . |  |  |  |  |
|  |  |  | Formula |  | Valore - Descrizione |  |  |  |  |
| Magnete Punti max 8/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maggiore omogeneità del campo magnetico in ppm statico su una sfera al massimo FOV dichiarato a 40, 30, 20 e 10 cm. Per ogni sfera deve essere indicato il valore ppm (metodo VRMS valori tipici) - Sfera da 40 - Sfera da 30 - Sfera da 20 - Sfera da 10 | 15 15 15 15 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi Pi=(Vmin*CDP)/Vi Pi=(Vmin*CDP)/Vi Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Minor consumo di Elio | 6 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Minore frequenza di ricarica di Elio | 3 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Minore lunghezza del Magnete | 3 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 5 | # Diametro Apertura tunnel | 6 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| Gantry e Lettino porta paziente Punti max 4/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Minore lunghezza del Gantry nella porzione a diametro minimo | 10 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Lettino portapaziente completamente sganciabile in caso di emergenza | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Maggior range di scansione senza riposizionamento del paziente per esami total-body | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Carico lettino >140 Kg ( nel movimento verticale) | 2 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Altezza minima lettino | 2 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| Gradienti Punti max 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Maggiore intensità per singolo asse al massimo Slew Rate da utilizzarsi simultaneamente. Specificare il valore per i singoli assi X, Y, Z. | 20 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Minor tempo di salita alla massima intensità dichiarata | 6 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Maggiore Slew Rate per singolo asse (X,Y,Z) alla massima intensità dichiarata. Specificare il valore per i singoli assi X, Y, Z. | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| Sistema RF Punti max 7/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maggior numero di canali indipendenti in ricezione | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ampiezza di banda in ricezione per singolo canale | 2 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 16 | # Potenza in emissione dell’amplificatore RF la più elevata possibile | 8 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| Bobine Punti max 10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Maggior numero di bobine fornite | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Bobina dedicata per lo studio dell’encefalo-collo-colonna in toto senza riposizionamento del paziente (phased array) | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bobina dedicata mammella in phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 7 | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Bobina dedicata per l’addome in phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 12 | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bobina dedicata ginocchio phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 8 | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Bobina dedicata spalla phased array con numero di elementi maggiore o uguale a 3 | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bobina testa con numero di elementi uguali ad 8 | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Informatico e Interfaccia Utente Consolle Principale Punti max 5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Maggiore memoria dell’Array Processor | 5 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Maggiore capacità della Memoria Centrale | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Maggiore capacità del Disco Magnetico o equivalente | 5 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Velocità di ricostruzione delle immagini con matrice 256x256 Full Fov non interpolata | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Dotazione di funzionalità multitasking | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Dotazione di funzionalità di esecuzione immediata dei protocolli | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Maggiore dimensione del Monitor | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Informatico e Interfaccia Utente 2° Consolle. Punti max 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Maggiore dimensione del Monitor | 6 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Dotazione di funzionalità di elaborazione incluse tecniche per lo studio delle malattie tipo emocromatosi dedicate per il cuore e per il fegato | 14 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| Sequenze e Tecniche di acquisizione Punti max 8/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Tecniche per la perfusione cerebrale senza mezzo di contrasto | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Tecniche di acquisizione per la spettroscopia 2D, 3D e multi-voxel cerebrale e per lo studio della mammella dedicata | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Minore Echo Spacing (ESP) con tecnica d’acquisizione ecoplanare EPI in matrice 256x256 full FOV | 10 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Minor tempo T.E. e T.R. in tecnica 3D GE. in matrice 256x256 full FOV | 10 | Pi=(Vmin*CDP)/Vi |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Maggior numero di direzioni nello spazio con tecnica diffusion tensor DTI in matrice 256x256 full FOV | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Tecniche per lo studio angiografico senza mezzo di contrasto | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Tecniche con pesatura in suscettibilità magnetica in 3D per lo studio dei microsanguinamenti dell’encefalo | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Tecniche per la riduzione degli artefatti da movimento per studio dei pazienti non-collaboranti anche in diffusione | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Tecniche d’imaging parallelo con accellerazione dell’acquisizione dei dati in due direzioni dello spazio (slice e phase) in 3D | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Tecniche per la perfusione cardiaca in tempo reale. | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Esame total body eseguibile sia con entrata paziente di piedi che di testa per un miglior confort. Indicare il massimo range di scansione senza riposizionamenti. | 10 | si=CDP; no=0 |  |  |  |  |  |  |
| Servizio e Training Punti max 3/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Numero di tecnici dedicati alla RM in oggetto | 9 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Maggiore vicinanza di un Centro di Assistenza | 9 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Maggiore durata della garanzia Full Risk rispetto i 12 mesi obbligatori | 10 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Maggior numero di ore di addestramento con personale in situ | 8 | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |
| CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE Punti max 2/100 Bobine aggiuntive, software clinici aggiuntivi |  |  | Pi=(Vi*CDP)/Vmax |  |  |  |  |  |  |

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL DICHIARANTE