ALLEGATO “A”

RADIOFARMACI E DIAGNOSTICI     N.B.: Ai sensi delle normativa vigente in materia (D.M. 30/03/2005)  “Buona preparazione di Radiofarmaci per Medicina Nucleare” la fornitura di Radiofarmaci deve essere comprensiva dei relativi Kits per effettuare il controllo di qualità

|  | GENERATORE sterile ed apirogeno di 99m-Tc Con attivita’ di almeno 100 mCi di 99mTc alla data di taratura. Taratura tassativamente al mercoledì e al venerdì dopo la data di ricezione. Ricezione entro le ore 12 di Venerdi’ . Ogni Generatore dovrà essere corredato di flaconcini per eluizione da 5 e da 10 ml in misura sufficiente a garantire l’uso giornaliero della colonna per tutto il peridodo di validità Possibilita’ di eluire in volume variabile da 3 a 10 ml . Il Generatore dovra’ essere corredato , solamente per la 1° fornitura , di n. 2 contenitori schermati in piombo adatti a contenere le provette di eluizione da 5 ml e da n. 2 contenitori schermati in piombo adatti a contenere le provette di eluizione da 10 ml. Obbligo per la ditta fornitrice del ritiro gratuito dei generatori esausti. La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione le documentazioni di legge inerenti l’avvenuto smaltimento e le eventuali autorizzazioni per l’effettuazione del servizio. La ditta deve assicurare la sostituzione dell’eventuale generatore difettoso entro 24 ore dal reclamo telefonico. | n.5 generatori annuali |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GENERATORE sterile ed apirogeno di 99m-Tc Con attivita’ di almeno 200 mCi di 99mTc alla data di taratura. Taratura tassativamente al mercoledì e al venerdì dopo la data di ricezione. Ricezione entro le ore 12 di Venerdi’ Ogni Generatore dovrà essere corredato di flaconcini per eluizione da 5 e da 10 ml in misura sufficiente a garantire l’uso giornaliero della colonna per tutto il peridodo di validità. Possibilita’ di eluire in volume variabile da 3 a 10 ml . Il Generatore dovra’ essere corredato , solamente per la 1° fornitura , di n. 2 contenitori schermati in piombo adatti a contenere le provette di eluizione da 5 ml e da n. 2 contenitori schermati in piombo adatti a contenere le provette di eluizione da 10 ml. Obbligo per la ditta fornitrice del ritiro gratuito dei generatori esausti. La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione le documentazioni di legge inerenti l’avvenuto smaltimento e le eventuali autorizzazioni per l’effettuazione del servizio. La ditta deve assicurare la sostituzione dell’eventuale generatore difettoso entro 24 ore dal reclamo telefonico | n.10 generatori annuali |  |  |
|  | GENERATORE sterile ed apirogeno di 99m-Tc Con attivita’ di almeno 300 mCi di 99mTc alla data di taratura. Taratura tassativamente al mercoledì e al venerdì dopo la data di ricezione. Ricezione entro le ore 12 di Venerdi’ . Ogni Generatore dovrà essere corredato di flaconcini per eluizione da 5 e da 10 ml in misura sufficiente a garantire l’uso giornaliero della colonna per tutto il peridodo di validità . Possibilita’ di eluire in volume variabile da 3 a 10 ml . Il Generatore dovra’ essere corredato , solamente per la 1° fornitura , di n. 2 contenitori schermati in piombo adatti a contenere le provette di eluizione da 5 ml e da n. 2 contenitori schermati in piombo adatti a contenere le provette di eluizione da 10 ml. Obbligo per la ditta fornitrice del ritiro gratuito dei generatori esausti. La ditta aggiudicataria dovrà fornire all’Amministrazione le documentazioni di legge inerenti l’avvenuto smaltimento e le eventuali autorizzazioni per l’effettuazione del servizio. La ditta deve assicurare la sostituzione dell’eventuale generatore difettoso entro 24 ore dal reclamo telefonico | n.60 generatori annuali | n.96 generatori annuali ( n.2 generatori a settimana) |  |
|  | IODIO 131 – SODIO IODURO – soluzione per os conf.5 mCi | 50 mCi annuali |  |  |
|  | IODIO 131 – SODIO IODURO – soluzione per os Confezione da 10mCi |  | 30 mCi annuali |  |
|  | IODIO 131 – SODIO IODURO – soluzione per os in capsule per diagnostica 50 microCi | 900 cps annuali |  |  |
|  | IODIO 131– SODIO IODURO - soluzione per os in capsule per diagnostica 5 mCi | 350 cps annuali |  |  |
|  | IODIO 131 – SODIO IODURO - soluzione per os in capsule 15mCi | 120 cps annuali |  |  |
|  | IODIO 131 – SODIO IODURO - soluzione per os in capsule 30mCi | 80 cps |  |  |
|  | IODIO 131 – SODIO IODURO - soluzione per os in capsule 50mCi | 20 cps |  |  |
|  | IODIO 131 – SODIO IODURO - soluzione per os in capsule 100mCi | 250 cps |  |  |
|  | IODIO 131 – soluzione per os 50 mCi/fiala | 5 f |  |  |
|  | IODIO 131 – soluzione per os 1 mCi/fiala | 10 f |  |  |
|  | IODIO 131 – soluzione iniettabile | 100 mCi/anno |  |  |
|  | IODIO 123 – soluzione isotonica conf. 1 mCi | 10 mCi/anno |  |  |
|  | 201 TALLIO CLORURO –soluzione iniettabile Confezioni da 3 a 10 mCi fiala , con taratura almeno 2 giorni dopo la data di ricezione. Ricezione da Lunedi’ a Venerdì ore 9.00. | 20 mCi/anno | 100 mCi/anno |  |
|  | 67-GALLIO-CITRATO soluzione iniettabile Taratura almeno 2 giorni dopo la data di ricezione . | 200 mCi/anno | 50 mCi/ANNO |  |
|  | 131-I-MIBEG , soluzione iniettabile per uso diagnostico. Confezioni da 1 mCi/fiala . Taratura almeno 1 gg. dopo la data di ricezione . | 30 mCi/anno | 20 mCi/anno |  |
|  | IODIO 123 – meta- iodobenzilguanidina MIBEG conf. 5 mCi/fiala | 5 fiale/anno | 35 fiale/anno |  |
|  | 131- I – IODOMETIL-NORCOLESTEROLO confezioni da 1mCi/fiala. Taratura ad almeno 1 giorno dopo data di ricezione | 5 fiale/anno | 20 fiale/anno |  |
|  | 123-I-IOFLUPANO (DATSCAN) Soluzione iniettabile . Fiale da 5 mCi . | 50 fiale/anno | 180 fiale/anno |  |
|  | Kit per la preparazione di 111-In – OCTREOTIDE (OCTREOSCAN) | 30 Kits/anno | 50 Kits/anno |  |
|  | IODIO – 131 I – HIPPURAN – soluzione iniettabile | 2 mCi/anno |  |  |
|  | STRONZIO 89- cloruro – soluzione iniettabile per terapia | 10 mCi/anno |  |  |
|  | RENIO 186 – HEDP (idrossietillidene difosfonato) – soluzione iniettabile per terapia | 50 mCi/anno |  |  |
|  | SAMARIO 153 – EDTMP (acido etilendiaminotetrametilennfosfonico) – soluzione per terapia | 2000 mCi /anno |  |  |
|  | ITTRIO 90 (Y90) sospensione colloidale per terapia | 50 mCi /anno |  |  |
|  | ZEVALIN (ibritumomab tiuxetano) Y90 per terapia | 150 mCi/anno |  |  |
| Kits “in vivo” (confezioni da 5 flaconi) per marcatura con 99mTc da generatore |  |  |  |  |
|  | PIROFOSFATO SODICO (Ag. Stannoso) Marcatura Globuli Rossi | 15 Kits |  | 80 Kits |
|  | Marcatura granulociti (sia frazione di anticorpo che anticorpo intero) | 50 Kits |  |  |
|  | DMSA | 8 Kits |  | 12 Kits |
|  | HM-PAO | 5 Kits |  | 40 Kits |
|  | DTPA | 40 Kits |  | 40 Kits |
|  | HMDP | 60 Kits |  | 68 Kits |
|  | Fitato di calcio | 2 Kits |  |  |
|  | Anticorpi anti-CEA | 2 Kits |  |  |
|  | Nanocolloide di albumina umana(DIAMETRO 80 MICRON) | 25 Kits |  | 44 Kits |
|  | Microcolloide di albumina umana | 5 Kits |  |  |
|  | Macroaggregati di albumina umana | 30 kits |  | 40 Kits |
|  | Solfuro di Renio cplloidale | 1 Kits |  | 4 Kits |
|  | Mercaptoacetil-triglicina (mag 3) | 10 Kits |  | 6 Kits |
|  | Bicisate-dicloridrico ECD(NEUROLITE) i fl/conf. | 50 Kits |  | 40 Kits |
|  | Tetrofosmina | 10 Kits |  | 20 Kits |
|  | Trimetil-bromo-HIDA | 3 Kits |  | 3 Kits |
|  | Capromab pendetide | 4 Kits |  |  |
|  | Depreotide (neospect) | 5 Kits |  |  |
|  | PROSTASCINT | 3 Kits |  |  |
|  | Kit per resa di marcatura del Generatore – Tc99m | 50 Kits |  |  |
|  | Kit per eluizione del generatore – Tc99m con flaconi da 2,5 -5 10- 15 ml | 20 Kits |  |  |
|  | SESTAMIBI | 40 Kits |  | 68 Kits |
| KIT USATI PER I DOSAGGI RADIO-IMMUNOLOGICI |  |  |  |  |
|  | LH RIA test validità 6 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | FSH RIA test validità 6 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | Prol RIA test validità 9 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | Prog RIA test validità 6 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | Estre RIA test validità 6 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | Testo RIA test validità 7 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | TSH RIA test validità 5 settimane | 80 Kits/anno |  |  |
|  | Calcitonina Bridge RIA test validità 4 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | Tireoglobulina RIA test validità 6 settimane | 40 Kits/anno |  |  |
|  | Anti Perossidasi RIA test validità 6 settimane | 12 Kits/anno |  |  |
|  | Anticorpi antireoglobulina immunoenzimatica | 60 determinazioni al mese |  |  |
|  | Anticorpi antimitocondrio immunoenzimatica | 60 determinazioni al mese |  |  |
|  | FT3 RIA test validità 8 settimane | 80 Kits/anno |  |  |
|  | FT4 RIA test validità 8 settimane | 80 Kts/anno |  |  |
|  | 99m Tc-DEPREOTIDE radiofarmaco di nuova produzione da impiegare con Gamma Camera SPECT nella diagnostica del nodulo polmonare maligno solitario NOTA: PRODOTTO SPECIALISTICO INNOVATIVO CON CARATTERISTICHE UNICHE E PECULIARI inserito in gara al fine di verificare la sussistenza di privativa industriale, in applicazione delle disposizioni di cui al punto 2.2 della nota n°201/00631 del 4/2/1993 trasmessa dall’Assessorato Regionale Sanità. |  |  |  |
| Dosaggi con apparecchiature in service |  |  |  |  |
|  | Glucosio - Strisce reattive per dosaggio estemporaneo della glicemia. Metodo elettrochimico con aspirazione automatica del campione ed espulsione automatica della striscia per escludere contatti fisici fra l’operatore ed il sangue del paziente. Volume del campione di sangue capillare con superiore a 5 μl. Tempo di esecuzione non superiore a 30 secondi. - Lancette ad espulsione automatica, per sicurezza dell’operatore e copripunta monouso, per sicurezza del paziente. - Apparecchi per la misurazione della glicemia | 25.000 det./ annue 25.000 det./ annue 20 |  |  |
|  | Chetonemia - Strisce reattive per dosaggio estemporaneo della chetonemia - Apparecchi per la misurazione della chetonemia | 200 det./ annue 4 |  |  |
| IMMUNOMETRIA |  |  |  |  |
|  | Peptide C Metodo IRMA coated tube; sensibilità: 0.02 pmol/ml. Curva standard: almeno fino a 4.5 pmol/ml. Protocollo: non superiore a 2 ore | 600 test |  |  |
|  | Proinsulina Metodo RIA o EIA | 200 test |  |  |
|  | hGH (ormone della crescita) Metodo IRMA coated tube Curva standard: almeno fino a 50 ng/ml. Protocollo: non superiore a 2 ore | 900 test |  |  |
|  | Somatomedina-C (IGF-1) Metodo IRMA con estrazione acido-alcolica. Curva standard: almeno fino a 600 ng/ml. Protocollo: non superiore a 3 ore | 700 test |  |  |
|  | GHRH Metodo RIA, sensibilità: 10 pg/tubo Protocollo: non superiore a 48 ore | 100 test |  |  |
|  | IGFBP3 Metodo IRMA | 100 test |  |  |
|  | Androstenedione Metodo RIA coated tube sensibilità: 0.1 ng/ml. Curva standard: almeno fino a 10 ng/ml. Protocollo: non superiore a 1ora | 700 test |  |  |
|  | Dea-s Metodo RIA coated tube sensibilità: 0.02 µg/ml. Curva standard: almeno fino a 8 μg/ml. Protocollo: non superiore a 1ora | 700 test |  |  |
|  | 17-OH-PG Metodo RIA coated tube.. Curva standard: almeno fino a 20 ng/ml. Protocollo: non superiore a 3ore | 700 test |  |  |
|  | ACTH Metodo IRMA coated tube; sensibilità: 2 pg/ml. Curva standard: almeno fino a 1000 pg/ml. Protocollo: non superiore a 4 ore | 500 test |  |  |
|  | Renina Metodo IRMA coated tube; Curva standard: almeno fino a 300 pg/ml. Protocollo: non superiore a 3 ore | 500 test |  |  |
|  | Aldosterone Metodo IRMA coated tube; Curva standard: almeno fino a 1500 pg/ml. Protocollo: non superiore a 3 ore. Possibilità di fornitura separata della curva standard. | 500 test |  |  |
|  | ADH (adiuretina) Metodo RIA con estrazione acido-alcolica doppio anticorpo | 100 test |  |  |
|  | PTH rp (parathyroid rel. prot.) Metodo IRMA doppio anticorpo coated tube | 100 test |  |  |
|  | Cortisolo salivare Metodo immunoenzimatico o fluorimetrico | 400 test |  |  |
|  | SHBG Metodo RIA o IRMA coated tube | 200 test |  |  |
|  | Gastrina Metodo immunometrico o immunoenzimatico | 100 test |  |  |
|  | 25-OH Vitamina D Metodo immunometrico o immunoenzimatico | 200 test |  |  |
|  | AUTOIMMUNITA’ |  |  |  |
|  | Anticorpi anti Recettore TSH Dosaggio Radio Recettoriale (RRA). Curva standard: almeno fino a 400 U/l. Protocollo: non superiore a 2 ore | 500 test |  |  |
|  | Anticorpi anti-surrene Immunofluorescenza indiretta. Kit completo | 50 |  |  |
|  | Anticorpi anti-ovaio Immunofluorescenza indiretta. Kit completo | 50 |  |  |
| CHIMICA CLINICA |  |  |  |  |
|  | Dosaggio iodio urinario Metodo colorimetrico. Durata non superiore 1 ora. | 20 kit |  |  |
|  | ORMONI IPOTALAMICI PER ESECUZIONE DI TEST DIAGNOSTICI DINAMICI TRH GnRH (o LHRH) GHRH CRH (o CRF) | 10 50 20 10 |  |  |
| COLORANTI |  |  |  |  |
|  | Ematossilina di Harris per Papanicolau | 8 litri |  |  |
|  | Orange per Papanicolau | 8 litri |  |  |
|  | Ea-50 per Oaoanicolau | 8 litri |  |  |
|  | Diafanizzante ecobiologico | 20 litri |  |  |
|  | Medium per montaggio vetrini | 8 litri |  |  |