ALLEGATO    F

|  | Materiale di consumo per Prick Test Allergici Si fa richiesta dei flaconi contenenti estratti allergenici per i seguenti: INALANTI Graminacee: Erba mazzolina, Logliarello, Erba Canina; Erbe: Assenzio, Assenzio Selvatico, Paritaria; Alberi: Betulla, Cipresso, Pioppo, Platano, Olivo, Mimosa; Muffe: Alternaria, Aspergilo, Cladosporium, Candida; Polveri: Dermatophagoides Farinae; Dermatophagoides Pteronissimus; Epiteli: Cane, Gatto, coniglio, cavallo; controllo positivo (istamina) Controllo negativo ALIMENTI Farina di mais, farina di frumento, farina di orzo, farina di segale, farina di avena, farina di riso, farina di soia, farina di patta, aglio, cipolla, mela, pera, pesca, prugna, mandorla ciliegia, fagiolo, pisello, arachide arancia, carota sedano, pomodoro, olivo, noce, banana,lievito di birra, scampo, merluzzo, salmone, tonno, pollo, tacchino, lattoalbumina, caseina, albume, tuorlo, bue, pecora, coniglio, maiale. Controllo positivo (istamina) Controllo negativo PROFESSIONALI Latice Tali flaconi allergenici devono essere acquistabili in singola boccetta di allergene indipendentemente dalla collezione per un consumo di 15000 test per ogni singola voce. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiale di consumo per Breath Test per intolleranza al lattosio Accessori per Gascromatografo Quintron 12 i : Boccagli assemblati Sivrite-3 (per tubo da 8” per il gas di trasporto) Drierite con indicatore 10/20 mesh Quingas 1 di riferimento con attacco diretto per siringhe standard Lattosio in polvere |  | 6 cfz. 2 cfz 2 cfz 2 cfz |
|  | Patch Test Pannelli già predosati di True Test serie standard per 200 determinazioni |  |  |
|  | Materiale di consumo Foetal calf serum inattivato da 500 ml Fungizone da 20 ml Hepes da 100 ml Lymphoprep 1077 (100 x) da 100 ml L-glutamine termostabile dipeptide L-Alanil-L glutamina Pbs (1X) senza cloruro di calcio, senza cloruro di magnesio, senza bicarbonatodi sodio da 500 ml Penicillin-streptomicin da 100 ml RPMI 1640 (1X) da 500 ml TRIPSIN-EDTA (10 X) da 100 ml |  | 10 conf 20 4 20 10 50 10 60 10 |
|  | Apparecchiature in service Sistema fluoroimmuno enzimatico in fase solida, curve di calibrazione calibrate contro standard internazionali WHO con Range 0-100, materiale di consumo ed allergeni con marchio CE, software gestionale in grado di gestire le richieste refertare ed analizzare i dati per il calcolo del lettore, con gestione magazzino esterno degli allergeni, lettore barcode integrato. Il sistema deve essere corredato da un dispensatore automatico di sieri, campioni, standard, controlli e fasi solide no micropiastra o multipozzetto, magazzino allergeni refrigerato. PRODOTTO; Comprendenti almeno n.______allergeni diversi. Acari; n.9. Alberi; n.40. Alimenti; n.350. Epiteli; n.20. Erbe varie; n.10. Farmaci; n.10. Graminacee; n.20. Muffe; n.15. Parassiti; n.4. Professionali; n.10. Veleni d’insetto; n.20. IgE specifiche reagenti. IgE totali reagenti. ECP. Tritasi. Soluzione di lavaggio. Componenti allergeniche molecolari ricombinanti. Screeings pediatrico. | 1.500. 600. 12.700. 400. 950. 190. 1.100. 800. 120. 90. 80. 20.000. 900. 200. 200. 20.000. 200. 200. |
|  | Diagnosi dell’infezione da M. Tubercolosis Quantiferon TB contenente due kit: Quantiferon TB cd 059401201 e Quantiferon TB Blood collection tubes cd.05900201 Test diagnostico innovativo, in vitro, su sangue venoso, per la diagnosi dell’infezione da M.Tubercolosis. Il test si basa sulla misurazione della quantità di interferone-gamma (INF-γ) rilasciato in vitro dai linfociti T del paziente, già sensibilizzati in vivo da M. Tubercolosis. Visto l’aumento di tale malattia, verificatasi negli ultimi anni, è necessario identificare con certezza i soggetti che potrebbero essere poi la fonte di propagazione del contagio tubercolare nella popolazione. NOTA: PRODOTTO SPECIALISTICO INNOVATIVO CON CARATTERISTICHE UNICHE E PECULIARI inserito in gara al fine di verificare la sussistenza di privativa industriale, in applicazione delle disposizioni di cui al punto 2.2 della nota n°201/00631 del 4/2/1993 trasmessa dall’Assessorato Regionale Sanità. |  | 6 conf. |
|  | Patch tests serie SIDAPA - potassio bicromato 0,5%..... - Parafenilemdiammina 1%... - Parabens mix 16%... - Nichel solfato 5%... - Neomicina solfato 20%... - Isopropilamminodifenilammina 0,1%... - Mercaptobenzotiazolo-2 2%... - Kathon CG 0,01%... - Formalina 1%... - Etilendiamina 1%.... - Disperso giallo 3 1%.... - Disperso blu 124 1% - Colofonia 20%... - Benzocaina 5%... - Balsamo del Perù 25%... - Alcoli della lanolina 30%... - Vaselina bianca 100%... - Tiuram mix 1%... - Resina p-Terbutilfenolformaldeidica 1%... - Resina epossidica 1%... - Profumi mix 8%.... - Mercurio ammonio cloruro 1%... - Timerosal (Mertiolato) 0,1%... - Disperso rosso 1 1%.... - Propolis 10%.... - Quaternium 15 1%... - Euxil K 400 1%... - MBT mix 1%... - Resina p-Toluensolfonamidoformaldeidica 10%... - Tegobetaina L7 1%... - Cobalto cloruro 1%... - Trementina perossido 0,3%... - Eugenolo 1%... - Resorcina 1%... - Acido msorbico 2%... - Alcool cinnamico 1%... - Latex 0,1%... - Imidazolidinil urea 2%... I tests in oggetto devono essere presentati in siringhe preriempite da 5 ml. |  |  |
|  | Cerotti adesivi per l’applicazione degli allergeni in kit |  | 10 kit |
|  | Materiale di consumo per Citofluorimetro marca Coulter, di proprietà dell’Azienda. |  |  |
|  | Prodotto | Clone | test |
|  | Contr. Neg.-FITC/Contr. Neg.-PE/Contr.Neg-ECD | 679.1 Mc7; 679.1 Mc7; 679.1 Mc7 | 50 |
|  | CD8/CD4/CD3 FITC/PE/ECD | B9.11; 13B8.2; UCHT1 | 300 |
|  | CD3 FITC | UCHT1 | 50 |
|  | CD16 PE | 3G8 | 200 |
|  | CD19 FITC | J4. 119 | 200 |
|  | CD45 PC5 | J33 | 100 |
|  | CD25 PE | B1.49.9 | 50 |
|  | CD1a PE | BL6 | 100 |
|  | Q-PREP |  | 5 CFZ (500 TEST) |
|  | COULTER CLENZ |  | 2 CFZ ( 1 l) |
|  | ISOTON III |  | 12 CFZ |
|  | SFERE PER IL CONTROLLO E LA CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO (FLOW CHECK) |  | 2 CFZ |
|  | PROVETTE IN POLIPROPILENE 12X75 |  | 2 CFZ (2000 TEST) |