| DITTA OFFERENTE:_______________________ MODELLO OFFERTO:______________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Quanto riportato nel questionario dovrà corrispondere esattamente alle schede o relazioni tecniche allegate. La commissione valutatrice potrà richiedere una visita clinica presso un centro che impieghi la macchina proposta per verificare le performance dichiarate. |  | Valore/Descrizione |
| 1 | QUALITÀ DEL MAGNETE E OMOGENEITA' |  |  |
| 1.1 | Magnete superconduttivo | si/no |  |
| 1.2 | Intensità nominale del campo magnetico | Tesla |  |
| 1.3 | Lunghezza del magnete con incluse le coperture | cm |  |
| 1.4 | Omogeneità del C.Magnetico in p.p.m. metodo V-RMS valori tipici, sfera da cm 20 | ppm |  |
| 1.5 | Omogeneità del C.Magnetico in p.p.m. metodo V-RMS valori tipici, sfera da cm 30 | ppm |  |
| 1.6 | Omogeneità del C.Magnetico in p.p.m metodo V-RMS valori tipici., sfera da cm 40 | ppm |  |
| 1.7 | Omogeneità del C.Magnetico in p.p.m. metodo V-RMS valori tipici, sfera da cm 45 | ppm |  |
| 2 | GANTRY E LETTINO PORTAPAZIENTE |  |  |
| 2.1 | Diametro del tunnel di entrata paziente (gantry) | cm |  |
| 2.2 | Lettino portapaziente completamente sganciabile in caso d'emergenza | si/no |  |
| 2.3 | Possibilità di intercambiabilità del lettino portapaziente in modo da consentire eventuale impiego di tecniche avanzate per il trattamento di patologie oncologiche | si/no |  |
| 2.4 | Escursione orizzontale (cm): | cm |  |
| 2.5 | Massimo range di scansione senza riposizionamento del paziente | cm |  |
| 2.6 | Velocità di escursione longitudinale del tavolo portapaziente per esami total body | cm/sec |  |
| 3 | GRADIENTI DI CAMPO |  |  |
| 3.1 | Architettura dei gradienti e tecnologia di tipo digitale: | si/no (descrivere) |  |
| 3.2 | Intensità massima da utilizzarsi simultaneamente al massimo slew rate nell'asse X | mT/m |  |
| 3.3 | Intensità massima da utilizzarsi simultaneamente al massimo slew rate nell'asse Y | mT/m |  |
| 3.4 | Intensità massima da utilizzarsi simultaneamente al massimo slew rate nell'asse Z | mT/m |  |
| 3.5 | Slew rate massimo (T/m/s) da utilizzarsi simultaneamente alla massimo intensità nell'asse X | T/m/s |  |
| 3.6 | Slew rate massimo (T/m/s) da utilizzarsi simultaneamente alla massimo intensità nell'asse Y | T/m/s |  |
| 3.7 | Slew rate massimo (T/m/s) da utilizzarsi simultaneamente alla massimo intensità nell'asse Z | T/m/s |  |
| 3.8 | Schermatura dei gradienti di tipo attivo: | si/no |  |
| 3.9 | Raffreddamento gradienti ad acqua: | si/no |  |
| 4 | SISTEMA A RADIOFREQUENZA E BOBINE |  |  |
| 4.1 | Potenza massima in emissione dell'amplificatore RF: | kW |  |
| 4.2 | Tecnologia amplificatore digitale: | si/no |  |
| 4.3 | Numero di canali di radiofrequenza convertitori Analogico/Digitale: | n. |  |
| 4.4 | Bobina dedicata per lo studio dell'encefalo,colonna cervicale dorsale lombare in toto senza riposizionamento del paziente (Phased Array); | si/no |  |
| 4.5 | Bobine addome (Phased Array) con numero di elementi maggiore o uguale a 8: | si/no |  |
| 4.6 | Bobina mammella (Phased Array) con numero di elementi maggiore o uguale a 7 : | si/no |  |
| 4.7 | Bobina dedicata ginocchio (Phased Array) con numero di elementi maggiore o uguale a 8 : | si/no |  |
| 4.8 | Bobina dedicata spalla (Phased Array) con numero di elementi maggiore o uguale a 8: | si/no |  |
| 4.9 | Bobina dedicata allo studio delle piccole articolazioni come mano e polso (Phased Array) con numero di elementi maggiore o uguale a 8 | si/no |  |
| 4.10 | Bobina dedicata encefalo (Phased Array): | si/no |  |
| 4.11 | Eventuali bobine aggiuntive rispetto a quanto richiesto: | si/no (indicare n. di elementi e/o canali utilizzabili) |  |
| 4.12 | Caratteristiche tecniche delle bobine opzionali | si/no (indicare n. di elementi e/o canali utilizzabili) |  |
| 5 | SEQUENZE DI ACQUISIZIONE IMMAGINI |  |  |
| 5.1 | Sequenze di acquisizioni standard offerte: | si/no |  |
| 5.2 | Tecnica di imaging parallelo di tipo "coil sensitive" | si/no |  |
| 5.3 | Tecnica di imaging parallelo avanzata con manipolazione del K-spazio | si/no |  |
| 5.4 | Pacchetto neuro di base | si/no |  |
| 5.5 | Pacchetto neuro avanzato del Tensore di Diffusione | si/no |  |
| 5.6 | Pacchetto neuro avanzato di spettroscopia 2D e 3D con relativo post-processing | si/no |  |
| 5.7 | Pacchetto body di base | si/no |  |
| 5.8 | Pacchetto body avanzato dinamico 3D con m.d.c. ed acquisizione simultanea in un unica acquisizione delle immagini del segnale del grasso/acqua/in fase/fuori fase | si/no |  |
| 5.9 | Pacchetto dedicato per lo studio della mammella dinamico 3D con m.d.c. ed acquisizione simultanea in un unica acquisizione delle immagini del segnale del grasso/acqua/in fase/fuori fase | si/no |  |
| 5.10 | Pacchetto vascolare con utilizzo di m.d.c. | si/no |  |
| 5.11 | Pacchetto vascolare avanzato senza l'utilizzo del m.d.c. | si/no |  |
| 5.12 | Sequenze d'acquisizione con correzione degli artefatti del movimento paziente con pesatura in T2, FLAIR e Diffusione | si/no |  |
| 5.13 | Pacchetto Cardio: | si/no |  |
|  | CARATTERISTICHE SEQUENZE PRINCIPALI: |  |  |
| 5.14 | SEQUENZE SPIN ECO 2D |  |  |
|  | Tempo minimo TE per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | Tempo minimo TR per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | spessore minimo dello strato in 2D: | mm |  |
| 5.15 | SEQUENZE TIPO GRADIENT ECHO in 3D: |  |  |
|  | Tempo minimo TE per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | Tempo minimo TR per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | spessore minimo dello strato nelle acquisizioni 3D: | mm |  |
| 5.16 | SEQUENZE ECHOPLANARI (EPI) in 2D: |  |  |
|  | Tempo minimo TE per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | Tempo minimo TR per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | Echo Spacing minimo per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
| 5.17 | SEQUENZE TIPO TURBO SPIN ECHO in 2D: |  |  |
|  | Tempo minimo TE per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | Tempo minimo TR per matrice 256x256 full FOV: | ms |  |
|  | spessore minimo dello strato nelle acquisizioni 2D | mm |  |
|  | Turbofactor massimo | n. |  |
| 6 | SISTEMA INFORMATICO |  |  |
| 6.1 | Velocità di elaborazione: | GHz |  |
| 6.2 | Memoria del processore principale: | GB |  |
| 6.3 | Possibilità di funzionamento in parallelo: | si/no |  |
| 6.4 | Connettibilità verso l’esterno: | si/no |  |
|  | ELABORATORE PER IMMAGINI: |  |  |
| 6.5 | Memoria RAM elaboratore immagini: | GB |  |
| 6.6 | Velocità di ricostruzione delle immagini in 2D matrice 256X256 (2D FFT/sec) al massimo FOV non interpolate: | FFT/s |  |
| 7 | AQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE IMMAGINI |  |  |
| 7.1 | Campo di vista massimo: | cm |  |
| 7.2 | Sincronizzazione del respiro, ECG e flussi: | si/no |  |
| 7.3 | Tecnica per la riduzione degli artefatti: | si/no |  |
| 7.4 | Matrice di acquisizione non interpolata | n. |  |
| 8 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA |  |  |
| 8.1 | Numero di tecnici residenti in Sicilia e Calabria per primo intervento: | N° |  |
| 8.2 | Numero di tecnici residenti in Sicilia e Calabria dedicati ai sistemi di Risonanza Magnetica: | N° |  |
| 8.3 | Tempo di intervento in giorni feriali con presenza fisica del tecnico | Ore |  |
| 8.4 | Possibilità di telecontrollo della macchina ed intervento proattivo | si/no |  |
| 8.5 | Possibilità di assistenza tecnica della macchina in tempo reale mediante help desk telefonico con tecnici qualificati: | si/no |  |
| 8.6 | Disponibilità di specialista di applicazione remoto con possibilità di accesso diretto e interazione con sistema ed utilizzatore: | si/no |  |
| 8.7 | Maggiore durata della garanzia Full Risk ( senza costi aggiuntivi ed oltre i 12 mesi obbligatori) | Mesi |  |