| DITTA OFFERENTE:__________________________ MODELLO OFFERTO_________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quanto riportato nel questionario dovrà corrispondere esattamente alle schede o relazioni tecniche allegate. |  |  | Valore/Descrizione |
| 1 | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DI GANTRY, TESTATE, LETTINO E ACCESSORI |  |  |
| 1.1 | Possibilità di acquisizioni SPECT Continue e Step & Shoot | si/no |  |
| 1.2 | Gantry con sistema di rotazione continua delle testate senza riavvolgimento | si/no |  |
| 1.3 | Lunghezza massima di scansione total body del lettino porta paziente | cm |  |
| 1.4 | Carico massimo del lettino portapaziente | kg |  |
| 1.5 | Minima attenuazione del lettino porta paziente @ 140 Kev | % |  |
| 1.6 | Dimensione del campo di vista utile delle testate UFOV (moltiplicare i due lati) | cmq |  |
| 1.7 | Numero di PMT e realtivi ADC per singola testata | N° |  |
| 1.8 | Testate con possibilità di tilt Cranio Caudale | si/no |  |
| 1.9 | Riconoscimento elettronico univoco dei collimatori | si/no |  |
| 1.10 | Acquisizioni planari con sistema auto body contour senza scout con sensori ottici o equivalenti | si/no |  |
| 1.11 | Acquisizioni SPECT ellittiche Body e Cardio con sistema auto body contour senza scout con sensori ottici o equivalenti ed eventuale possibilità di impostazione della distanza detector/paziente durante SPET ETB con autobody contour. | si/no |  |
| 1.12 | Possibilità di riprendere acquisizioni dopo collisione senza perdita di dati | si/no |  |
| 1.13 | Possibilità di impiego della gamma camera senza sorgenti di calibrazione o fload dedicati | si/no |  |
| 1.14 | Sincronizzatore ECG per esami Gated di tipo stand alone | si/no |  |
| 1.15 | Sincronizzatore ECG per esami Gated di tipo integrato nel lettino | si/no |  |
| 2 | PARAMETRI INTRINSECI SECONDO LE NORME NEMA SENZA ALGORITMI ITERATIVI |  |  |
| 2.1 | Massimo count rate | Kcps |  |
| 2.2 | Massimo count rate con il 20 % di perdita e 20% di finestra | Kcps |  |
| 2.3 | Tempo morto norme NEMA | ns |  |
| 2.4 | Risoluzione spaziale intrinseca FWHM, UFOV | mm |  |
| 2.5 | Risoluzione energetica intrinseca | % |  |
| 2.6 | Risoluzione spaziale tomografica al centro con collimatore LEHR (media assiale/transassiale senza algoritmi iterativi) | mm |  |
| 2.7 | Linearità spaziale intrinseca assoluta UFOV | mm |  |
| 2.8 | Linearità spaziale intrinseca assoluta CFOV | mm |  |
| 2.9 | Linearità spaziale intrinseca differenziale UFOV | mm |  |
| 2.10 | Linearità spaziale intrinseca differenziale CFOV | mm |  |
| 2.11 | Uniformità intrinseca integrale UFOV | % |  |
| 2.12 | Uniformità intrinseca integrale CFOV | % |  |
| 2.13 | Uniformità intrinseca differenziale UFOV | % |  |
| 2.14 | Uniformità intrinseca differenziale CFOV | % |  |
| 3 | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DELLA CONSOLE DI ACQUISIZIONE |  |  |
| 3.1 | Matrice utilizzabile per esami statici maggiore o uguale a 512x512 | si/no |  |
| 3.2 | Matrice utilizzabili per esami Total-body maggiore o uguale a 1024x256 | si/no |  |
| 3.3 | Matrice utilizzabili per esami dinamici maggiore o uguale a 512x512 | si/no |  |
| 3.4 | Matrice utilizzabili per esami gated maggiore o uguale a 256x256 | si/no |  |
| 3.5 | Matrice utilizzabili per esami gated-SPET maggiore o uguale a 128x128 | si/no |  |
| 3.6 | Protocolli di acquisizione già pre impostati e modificabili dall’utilizzatore | si/no |  |
| 3.7 | Visualizzazione contemporanea del Total Body in acquisizione sia anteriore che posteriore | si/no |  |
| 3.8 | Fattore di zoom massimo applicabile o acquisizione di studi cardiaci con zoom mobile | N° |  |
| 3.9 | Massimo numero di finestre acquisibili in modalità multipicco o multiisotopo o acquisizione contemporanea di più studi con differenti matrici , tipologie e zoom ; | N° |  |
| 3.10 | Dotazione software completa per la gestione dei controlli di qualità e le calibrazioni periodiche | si/no |  |
| 3.11 | Calibrazione della gamma camera per uso esclusivo con tecneziati senza la necessità di fload o sorgenti puntiformi dedicate | si/no |  |
| 4 | WORKSTATION DI ELABORAZIONE E REFERTAZIONE E SOFTWARE CLINICO DI MEDICINA NUCLEARE |  |  |
| 4.1 | CPU: N° di CPU o Core per i multicore. | N° |  |
| 4.2 | CPU: Velocità (somma per i multicore). | Ghz |  |
| 4.3 | CPU: BUS di sistema. | Mhz |  |
| 4.4 | CPU: Memoria Cache. | Mb |  |
| 4.5 | Memoria RAM installata. | Ghz |  |
| 4.6 | Scheda grafica dedicata con memoria RAM indipendente. | si/no |  |
| 4.7 | Sistemi di archiviazione secondaria su CD e/o DVD e/o USB con viewer DICOM. | si/no |  |
| 4.8 | Sistema operativo multitasking a 64 bit. | si/no |  |
| 4.9 | Diagonale del monitor LCD di visualizzazione. | Inch |  |
| 4.10 | Diagonale del secondo monitor LCD di visualizzazione (se presente). | Inch |  |
| 4.11 | Possibilità di creare protocolli propri e script con un linguaggio a macrofunzioni semplice da usare per ottenere sequenze di elaborazione personalizzate. | si/no |  |
| 4.12 | Software quantificazione cardiaco completo tipo “Germano” : con QPS ,QBS e QGS. Software per studi cardiovascolari planari, SPET e gated-SPET per: Indagini “first-pass”, Indagini MUGA con le determinazioni FE, Volumi, Velocità eiezione riempimento, immagini fase ampiezza, Determinazione della presenza di “shunt, Valutazione del rapporto di “stroke”, Determinazione di profili “wash-out”, Analisi comparativo delle immagini stress/riposo, Analisi studi con Tl 201 e Tc99m per produrre mappe 3D di perfusione, eventuale sottrazione stree/riposo, determinazione rapporti perfusione/motilità, perfusione/spessore parietale, mappe “bull’s eye” da sezioni asse corto ed assi longitudinali, visualizzazione cine in 3D, Ricostruzione automatica e manuale delle SPET cardiache, Analisi di spessore/mobilità con “gated” SPECT, Analisi quantitative ed automatizzata di spessore-motilità con “gated” SPECT, Files di normalità forniti per analisi SPET e Gated-SPET di perfusione, motilità e spessore parietale (specificare per quali radio farmaci e l’istituzione di provenienza). | Descrivere |  |
| 4.13 | Software per la correzione dell'attenuazione delle indagini SPECT cardiovascolari con mappa CT ottenuta da un tomografo TAC esterno. | Descrivere |  |
| 4.14 | Software per studi renali per: determinazione dell’ERPF, determinazione del GFR, determinazione del TER, determinazione del renogramma, per la risposta a particolari farmaci (descrivere). | Descrivere |  |
| 4.15 | Software per studi gastroenterologici ed epatici per: studi delle ghiandole salivari, determinazione del transito esofageo, determinazione del transito gastrico, determinazione della frazione di eiezione colecistica. | Descrivere |  |
| 4.16 | Software per studi polmonari per: determinazione dei rapporti di perfusione/ventilazione. | Descrivere |  |
| 4.17 | Software per studi tiroidei e paratiroidei per: valutazione della captazione tiroidea, valutazioni di studi con Tc99m e Tl201, normalizzazione riposizionamento e sottrazione di immagini. | Descrivere |  |
| 4.18 | Possibilità di gestire immagini PET, PET-CT, CT e MR esterne in formato DICOM per confronto con esami SPECT. | si/no |  |
| 4.19 | Possibilità di fusione doppia e tripla degli esami SPECT con le immagini multimodali DICOM importate. | si/no |  |
| 4.20 | Possibilità di importare i dati dosimetrici delle indagini CT esterne in formato DICOM | si/no |  |
| 5 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA |  |  |
| 5.1 | Ore di formazione del personale sul sito per lo start up e le rivisite durante i successivi due anni (Allegare programma di formazione dettagliato per la macchina offerta pena attribuzione di un punteggio pari a zero) | N° |  |
| 5.2 | Numero di tecnici residenti in Sicilia e Calabria per primo intervento | N° |  |
| 5.3 | Numero di tecnici residenti in Sicilia e Calabria dedicati alle macchine di medicina nucleare | N° |  |
| 5.4 | Tempo di intervento in giorni feriali con presenza fisica del tecnico | Ore |  |
| 5.5 | Possibilità di telecontrollo della macchina ed intervento proattivo | si/no |  |
| 5.6 | Possibilità di assistenza tecnica della macchina in tempo reale mediante help desk telefonico con tecnici qualificati | si/no |  |
| 5.7 | Maggiore durata della garanzia Full Risk ( senza costi aggiuntivi ed oltre i 12 mesi obbligatori) | Mesi |  |
| 6 | CARATTERISTICHE DEL SOTTOSISTEMA CT INTEGRABILE DIRETTAMENTE SUL SITO SENZA SOSTITUIRE LA GAMMA CAMERA |  |  |
| 6.1 | CT integrabile sul Gantry e posizionato sullo stesso asse transassiale delle testate | si/no |  |
| 6.2 | Dose minima irradiabile per correzione dell'attenuazione | mGy |  |
| 6.3 | Livello minimo di mA irradiabili | mA |  |
| 6.4 | Possibilità di regolare i Kv o sistema automatico | si/no |  |
| 6.5 | Tubo radiogeno ad emissione continua | si/no |  |
| 6.6 | CT integrabile di tipo multistrato, diagnostico, con risoluzione sub millimetrica o volumetrica | si/no |  |
| 6.7 | CT integrabile di tipo Slip Ring senza necessità di riavvolgimento | si/no |  |
| 6.8 | Massimo FOV transassiale della CT integrabile | cm |  |