TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO MULTIDETETTORE  128  slice

QUESTIONARIO TECNICO

Le aziende devono compilare il seguente questionario al fine di una valutazione esaustiva del sistema presentato

| Ditta offerente: |  |
| --- | --- |
| Modello offerto: |  |
| Quanto riportato nel questionario dovrà corrispondere esattamente alle schede o relazioni tecniche allegate. In caso di dati contrastanti avrà prevalenza il dato riportato nelle schede tecniche/depliants ufficiali |  |
| # Descrizione | # Risposta |
| # Gantry |  |
| Diametro apertura |  |
| Gradi di inclinazione |  |
| Distanza fuoco-rivelatori (mm) |  |
| Distanza fuoco-isocentro (mm) |  |
| Apertura del fascio RX (°) |  |
| Presenza di comandi del gantry e del lettino |  |
| Sistema di centratura del paziente |  |
| # Tavolo portapaziente |  |
| Escursione verticale e longitudinale (cm) |  |
| Spostamento del lettino manuale e motorizzato tramite consolle di comando |  |
| Velocità di spostamento variabile |  |
| Carico sostenibile (kg) |  |
| Sistemi di sblocco in caso di emergenza |  |
| Posizionamenti automatici |  |
| Materiale supporto, indicare assorbimento (mmAl eq) |  |
| Accessori forniti in dotazione |  |
| # Generatore di alta tensione e tubo radiogeno |  |
| Tipo di generatore |  |
| Potenza utile (kW) |  |
| Tipo di emissione |  |
| Valori di tensione (kV) impostabili |  |
| Valori di corrente (mA) impostabili |  |
| Tecnologia tubo: illustrare se sono utilizzate tecnologie non tradizionali/convenzionali nel tubo radiogeno |  |
| Capacità termica (MHU) |  |
| Dissipazione termica (kHU/min) |  |
| Tipo di macchia focale (fissa o fluttuante/dinamica, descrivere) |  |
| Dimensioni macchie focali e potenze applicabili su ciascuna macchia (kW) e tempo massimo di esposizione (s) |  |
| Velocità di rotazione anodica (rpm) |  |
| Tipo di raffreddamento |  |
| Sistema di scansione ed acquisizione Punti max |  |
| Detettore: -- descrivere la tecnologia costruttiva -- specificare la lunghezza del detettore (cm) nella direzione Z (cranio-caudale) |  |
| Efficienza di rivelazione e geometrica |  |
| Numero di file di detettori (Z) |  |
| Numero totali di detettori presenti per riga (XY) |  |
| Numero di canali attivi (numero di strato acquisibili simultaneamente) Indicare tutte le combinazioni possibili (spessore x nr. strati) |  |
| Tempi di scansione su angolo di 360° sia per scansioni assiali che volumetriche |  |
| Valori di pitch selezionabili |  |
| Copertura volumetrica in mm lungo l’asse Z per singola rotazione di 360° utilizzando il minimo spessore di strato, il tempo minimo di rotazione e pitch 1:1 (indicare) |  |
| Spessori di strato selezionabili per ogni campo e tipo di collimazione (pre– e/o post-paziente. Indicare la copertura volumetrica per ogni spessore selezionabile (mm) |  |
| Algoritmi di ricostruzione selezionabili per ogni campo |  |
| N° di strati acquisibili nella rotazione di 360° e relativa copertura volumetrica (mm) |  |
| Dimensione matrici di ricostruzione |  |
| Dimensione matrici di visualizzazione |  |
| Tempo ciclo di scansione; scansione, ricostruzione, spostamento del lettino 10 mm, archiviazione su disco, display dell’immagine su schermo |  |
| Velocità di ricostruzione immagini (imm/sec) con matrice 512x512, indicare se con algoritmo di correzione cone beam |  |
| Algoritmi per la riduzione degli artefatti (indicare) |  |
| Tempo massimo di scansione volumetrica continua (sec) |  |
| Possibilità di variare i parametri tra scansioni volumetriche multiple (indicare quali) |  |
| Possibilità di ricostruzione delle immagini a passo variabile (indicare gli incrementi possibili) |  |
| Possibilità in post ricostruzione di cambiare lo spessore di strato |  |
| Risoluzione spaziale al 50% MTF su fantoccio Catphan, indicazione di mAs, tempo di rotazione ed utilizzo di tutto il detettore a disposizione |  |
| Risoluzione a basso contrasto per foro da 5 mm @ 0,3 % con indicazione di dose su fantoccio Catphan 20 cm |  |
| Indicare i valori CTDIvol espressa in mGy per i distretti cranio ed addome specificando la tecnica di scansione utilizzata |  |
| Disponibilità di dispositivi per la riduzione della dose irradiata al paziente |  |
| Visualizzazione della dose prima dell’esecuzione dell’esame |  |
| Disponibilità report di dose per ciascuna scansione e indicazione DLP totale |  |
| Consolle di comando per acquisizione ed elaborazione |  |
| Ambiente multi tasking: specificare quali delle seguenti funzioni possono essere utilizzate durante l’esame su un secondo paziente con ciclo di scan-view: - ricostruzione delle immagini - archiviazione - stampa su lastra - trasferimento delle immagini in rete - elaborazione delle immagini |  |
| Architettura del sistema di elaborazione |  |
| Interfaccia utente |  |
| Memoria RAM |  |
| Capacità hard disk (in GB e numero di immagini) |  |
| Capacità memoria dati grezzi |  |
| Interfaccia DICOM 3 (esplicitare tutte le funzioni possibili: ad esempio, store, query, retrive, print, worklist) |  |
| Numero e dimensione dei monitor |  |
| Programma di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell’operatore durante l’esecuzione dell’indagine |  |
| # Software di base |  |
| Descrivere le caratteristiche e le prestazioni del software clinico e delle funzioni comprese nel software di base dello strumento 8dovrà essere garantita un’ampia scelta di protocolli d’esame e di programmi, tra cui scansione dinamica e programma per ricostruzioni multiplanari in tempo reale |  |
| Possibilità di selezione dei dati di carico del tubo oltre le tecniche programmate |  |
| Selezione libera dei protocolli di scansione |  |
| Radiografia digitale di posizionamento (specificare tempi di visualizzazione per campi e tempi di scansione, lunghezza massima) |  |
| Ricostruzioni coronali, sagittali, oblique, parassiali e curvilinee “in tempo reale” |  |
| Programma 3D e MIP - descrivere |  |
| Software di endoscopia virtuale - descrivere |  |
| Altri software presenti |  |
| # Workstation fisicamente indipendente collegata in rete con la consolle principale da installarsi in posizione remota, completa di interfaccia DICOM per la trasmissione e stampa delle immagini Punti |  |
| - Architettura del sistema di elaborazione |  |
| - Caratteristiche monitor |  |
| - Memoria RAM |  |
| - Sistema di archiviazione a lungo termine |  |
| - Disco rigido di elevata dimensione (in GB e numero di immagini) |  |
| Interfaccia DICOM 3 (esplicitare tutte le funzioni possibili: ad esempio, store, query, retrive, print, worklist) |  |
| - Software di base - descrivere |  |
| Programma 3D e MIP - descrivere |  |
| - Programma MPR - descrivere |  |
| - Programma volume rendering - descrivere |  |
| - Software di colonscopia virtuale - descrivere |  |
| - Software per la rimozione delle ossa negli esami vascolari - descrivere |  |
| - Software per analisi vascolare avanzata con estrazione automatica dei vasi - descrivere |  |
| - Software per l’esecuzione di esami cardiologici avanzati |  |
| - Software per perfusione cerebrale |  |
| - Software per analisi del nodulo polmonare |  |
| # Assistenza tecnica |  |
| Numero di tecnici residenti in Sicilia e Calabria per primo intervento: |  |
| Numero di tecnici residenti in Sicilia e Calabria dedicati ai sistemi di Risonanza Magnetica: |  |
| Tempo di intervento in giorni feriali con presenza fisica del tecnico |  |
| Possibilità di telecontrollo della macchina ed intervento proattivo |  |
| Possibilità di assistenza tecnica della macchina in tempo reale mediante help desk telefonico con tecnici qualificati: |  |
| Disponibilità di specialista di applicazione remoto con possibilità di accesso diretto e interazione con sistema ed utilizzatore: |  |
| Maggiore durata della garanzia Full Risk ( senza costi aggiuntivi ) rispetto i 12 mesi obbligatori |  |
| # Progetto di collaborazione |  |
| - Descrizione dettagliata |  |