CAPITOLATO DI GARA Procedura  negoziata aperta   per la fornitura di Strumentario Chirurgico

N°2 LOTTI  UNICI ED INDIVISIBILI

ALLEGATO 3

LOTTO 1

| VOCE N. | Q.tà | DESCRIZIONE | Marca | COD PRODOTTO su catalogo | Prezzo di listino | SCONTO % | COSTO unitario In cifre | COSTO complessivo ( prezzo unitario x quantità richiesta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N. 3 | Specillo bottonuto doppio diam. 1,5 mm. 16 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 3 | Spatola malleabile lunghezza non inferiore a 30 cm largh. 40 mm ca. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 3 | Sonda scanalata 13 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Ciotole diametro 10 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Ciotole diametro 12 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 3 | Bacinelle reniformi da 25 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza emostatica Kocher-Ochsner retta da 24 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 3 | Coppia divaricatori di Farabeuf da 12 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 3 | Coppia divaricatori di Mathieu da 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 3 | Serie divaricatori di Richardson-Eastmann |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Divaricatore addominale di Mikulicz 95 x 35 mm, lungh. 26 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Divaricatore addominale di Mikulicz 120 x 50 mm, lungh. 26 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Divaricatore addominale di Mikulicz 150 x 50 mm, lungh. 26 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Valva di St. Marks 45/60 x 130 mm. 30 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Valva di St. Marks 45/60 x 180 mm. 33 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza chirurgica denti 1x2 18 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza chirurgica denti 1x2 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Pinza anatomica isolata retta 21 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Pinza anatomica isolata retta 25 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 8 | Pinza anatomica standard 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 6 | Pinza anatomica standard 25 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Pinza anatomica vascolare De Bakey retta 2.0mm. 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Pinza anatomica vascolare De Bakey retta 2.0mm. 24 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 8 | Enterostato uto stati (atraumatico) di Kocher retto da 22 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza DeBakey x vasi periferici ang morso 65mm. 18cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Pinza,clamp, Satinsky 32mm. 25 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Pinza,clamp, Satinsky 40mm. 25 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 6 | Pinza emostatica di Heiss curva leggera 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Portaghi di Mayo-Hegar inserti in tungsteno da 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Portaghi di Mayo-Hegar inserti in tungsteno da 23 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Portaghi di De Bakey inserti in tungsteno da 23 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Portaghi di De Bakey inserti in tungsteno da 26 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza passafili di De Bakey(Gemini) da 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza passafili di De Bakey(Gemini) da 25 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 12 | Pinza di Allis morso uto stati (atraumatico) 23 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 8 | Pinza di Pean morso ad oliva da 16 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza di Mikulicz denti 1x2 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 8 | Pinza emostatica Pean-Rochester curva 18 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 12 | Pinza emostatica Kocher-Ochsner retta da 18 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 6 | Pinza di Foerster ad anelli grandi zigrinati retta 25cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 6 | Pinza di Duval morso 13 mm, 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 12 | Pinza emostatica Halsted-Mosquito retta senza denti da 12,5 cm |  |  |  |  |  |  |

| VOCE N. | Q.tà | DESCRIZIONE | Marca | COD PRODOTTO su catalogo | Prezzo di listino | SCONTO % | COSTO unitario In cifre | COSTO complessivo ( prezzo unitario x quantità richiesta) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N. 6 | Pinza emostatica Halsted-Mosquito curva senza denti da 12,5 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Pinza di Babcock morso traumatico 20 cm. |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 8 | Pinza per dissezione di Overholt-Geissendorfer curva (fig. 1) da 21 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 8 | Pinza per dissezione di Overholt-Geissendorfer curva (fig. 1) da 27 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 12 | Pinza emostatica Bengolea morsi sottili, zigrinatura crociata, senza denti 26 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 8 | Pinza emostatica Bengolea morsi sottili, zigrinatura crociata, senza denti 22 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 4 | Forbici Mayo-Stille rette 17 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 6 | Forbici di Metzenbaum curve inserti in tungsteno 18cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 6 | Forbici di Metzenbaum curve inserti in tungsteno 20cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 6 | Forbici di Metzenbaum curve inserti in tungsteno 23cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 2 | Forbici di Mayo curve taglio supercut 23 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 1 | Divaricatore Balfour con valve laterali intercambiabili, completo di valva centrale, apertura 20 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 1 | Divaricatore costale di Finocchietto in alluminio, valve 40 x465 mm, apertura 160 mm ca. |  |  |  |  |  |  |

|  | Totale |  |
| --- | --- | --- |

LOTTO 2

| VOCE N. | Q.tà | DESCRIZIONE | Marca | COD PRODOTTO su catalogo | Prezzo di listino |  | SCONTO % |  | COSTO unitario In cifre |  | COSTO complessivo ( prezzo unitario x quantità richiesta) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N. 1 Divaricatore autostatico così composto: N. 1 Kit base, composto da un braccio principale da ancorare al tavolo operatorio, un braccio secondario con due morsetti e due bracci angolati; cinque morsetti a blocco rapido, di cui due con sistema di aggancio al braccio aperto, completi di asta porta valva con sistema di aggancio a pulsante, deve essere universale e consentire la possibilità di orientare i suoi snodi a 360° - Il meccanismo per il fissaggio delle valve deve permettere il più rapido spostamento e rifissaggio delle stesse nelle posizioni più idonee alle ns. necessità; - L’autonomia dei bracci secondari deve consentire la divaricazione anche su piani diversi; - L’ampiezza della divaricazione non deve essere condizionata dalla presenza di anelli di supporto per le valve, permettendo una utilizzazione sia in pazienti esili che su obesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N. 1 | Set di retrazione composto dalle seguenti valve: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | N. 1 Valva intercambiabile malleabile 5 x 10 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | N. 1 Valva intercambiabile malleabile 6,4 x 25 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | N Valva intercambiabile di Kelly 6,3 x 7, . 1 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | N. 1 Valva intercambiabile di Kelly 7,5 x 8,8 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | N. 1 Valva intercambiabile di Fence 10 x 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | N. 2 Valve intercambiabili di Balfour 7 x 7,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | N. 1 Valva intercambiabile di Richardson 5 x 12,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | N. 1 Valva intercambiabile di Harrington 6,4 x 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | N. 1 Valva intercambiabile di Deaver 5 x 12,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | N. 2 Valva intercambiabile di Deaver 2,5 x12,5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | N. 2 Valve intercambiabili fenestrate 4,4 x 8,9 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | N.3 | Containers da sterilizzazione realizzati con base in alluminio anodizzato stampata in un pezzo unico, priva di saldature, con angoli arrotondati, superficie interna omogenea e priva di viti, coperchio in alluminio anodizzato dotato di sistema di filtraggio a barriera microbica, con pressafiltro universale con bloccaggio a scatto e meccanismo di chiusura realizzato in materiale plastico, adatto ai filtri in carta monouso, ai filtri in cotone riutilizzabili o in materiali alternativi di lunga durata, completi di griglia interna. Dimensioni: 600 x 285 x 150 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | N. 1 | Container da sterilizzazione stesse caratteristiche di cui sopra , dimensioni 600 x 285 x 200 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Totale |  |  |  |

- L’Iva da calcolare su tutti i prodotti è la seguente ____________%

- La garanzia su tutti i prodotti offerti è di _________________( minimo 24 mesi)

- Tempi di consegna ______________giorni

Data Timbro e firma_______________________