Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

“Garibaldi, S.Luigi – S.Currò, Ascoli –Tomaselli”

C a t a n i a

| Prot. N. 5/ 1149 / GIA | Catania ___3.09.2008________________ |
| --- | --- |

Oggetto : Procedura aperta per la fornitura di una apparecchiatura per radioterapia IORT per il blocco operatorio del P.O. Garibaldi di Nesima.

Facendo seguito alla Vs richiesta chiarimenti inoltrata in data 28.08.2008, riguardo alcuni punti del capitolato speciale d’appalto per la fornitura di una apparecchiatura per radioterapia IORT per il blocco operatorio del P.O. Garibaldi di Nesima, si chiarisce  quanto segue:

- Energia. Nel capitolato speciale d’appalto è richiesta un’apparecchiatura IORT con energia non inferiore a 10 MeV. La scelta della tipologia esatta di apparecchiatura da offrire rientra nella assoluta discrezionalità del concorrente , fermo restando le considerazioni in merito che potranno essere sviluppate - in fase di valutazione dell’elemento “Qualità” - da parte della specifica Commissione in adempimento a quanto indicato all’art. 11 del CSA .

- Radioprotezione. La problematica verrà affrontata da questa Azienda affidando l’incarico per la sorveglianza fisica della radioprotezione ad un Esperto Qualificato di 3°.

- Strumentazione per controlli di qualità sull’apparecchiatura.  Il Servizio di Fisica Sanitaria è dotato di strumentazione per controlli di qualità di acceleratori lineari  per radioterapia con fasci esterni. In particolare, per quanto di interesse, è dotata di un elettrometro PTW UNIDOS, utilizzato esclusivamente presso l’U.O di Radioterapia, e di un fantoccio ad acqua motorizzato di grande dimensioni blue Phantom della ditta  Scanditronix, non trasferibile dai bunker, lì dove è stazionato. Sono inoltre disponibili camere a ionizzazione e tutte compatibili con gli elettrometri in dotazione.

- Dosimetri di Fricke. Per la dosimetria assoluta e la caratterizzazione clinica dell’apparecchiatura con dosimetri chimici di Fricke sarà richiesta la fornitura solo per misure in fase di accettazione e commissioning dell’apparecchiatura IORT.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROVVEDITORATO

Fto       ( Dott. Salvatore Torrisi)