Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

“Garibaldi, S.Luigi – S.Currò, Ascoli –Tomaselli”

C a t a n i a

Prot.______5/935/Pap__________________________del_____9.07.2008____________________________

Oggetto: Trattativa privata aperta per la fornitura di un  autoclave a vapore per l’UOC di

Oftalmologia  del Po Garibaldi di Nesima . CHIARIMENTI/1

Si  informano le ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto che con nota n. 5/860/PAP del 24.06.2008  su richiesta di potenziale ditta concorrente , sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

- Il tipo di alimentazione elettrica deve essere trifase a 380V

- L’autoclave deve possedere una sola porta ;

- Non è necessaria la presenza di un  compressore ;

- È necessario un impianto di Osmosi .

La avvenuta pubblicazione delle presenti informazioni sul sito aziendale farà ritenere come notificate a tutti i potenziali concorrenti le informazioni testè fornite.

Il Direttore del Settore Provveditorato ed Economato

Fto ( Dott. Salvatore Torrisi)