AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “GARIBALDI” – CATANIA

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA , PER SOMMINISTRAZIONE, DI ARREDI PER STANZE DI DEGENZA, ARREDI TECNICI E ARREDI PER UFFICIO PER LE UU.OO. DEI  PP.OO. DELL’AZIENDA  OSPEDALIERA “GARIBALDI”.                           CIG. 0927513FEC

CHIARIMENTI

1) DOMANDA: E’ possibile proporre degli articoli che hanno delle misure diverse da quanto da Voi previsto e che sis discostano oltre il +/- 5% di tolleranza contemplato ?

RISPOSTA: Alla luce delle disposizioni di cui all’art. 4 del  disciplinare di gara, si ribadisce che sarà ritenuto tollerabile esclusivamente un range di oscillazione del + / - 5% sulle unità di misura a condizione  che tale range non venga dichiarato pregiudizievole della tipologia di utilizzo da parte della Commissione Tecnica.

2) DOMANDA: Le sedie non imbottite devono essere certificate in classe di reazione al fuoco non superiore a 2, in questo caso si chiede se sono sufficienti i certificati rilasciati sulle monoscocche e/o sui sedili e gli schienali.

RISPOSTA: Le sedie non imbottite devono essere certificate in classe di reazione al fuoco non superiore a 2 nella loro interezza e non per singole parti;

3) DOMANDA: Relativamente alle sedute in lamiera di acciaio – lotto 11 – può bastare una autocertificazione essendo l’ignifugità  una caratteristica intrinseca del metallo ?

RISPOSTA : Relativamente alle sedute in lamiera di acciaio è sufficiente l’autocertificazione.

4) DOMANDA :  Lotto 18. Letto ad altezza variabile oleodinamica con pompe a gas , 2 snodi e 3 sezioni.

Al rigo 13 – pagina 14 – della descrizione del capitolato è indicato : Schienale movimentato tramite pompa a gas (primo snodo);

Al rigo 17 – pagina 14 – della descrizione di capitolato è indicato: Gambale movimentato tramite una frizione ( secondo snodo);

Tra le due sezioni mobili è presente una sezione fissa.  A pagina 15 , secondo capoverso, è richiesta: PEDIERA SERVOASSISTITA CON POMPA A GAS. Poiché questa ultima voce sottintende una alternativa alla descrizione del letto di cui sopra, siamo a chiedervi come offrire i suddetti articoli poiché  in gara è specificato che non sono ammesse alternative.

RISPOSTA : La voce “ Pediera servoassistita con pompa a gas”   è da intendersi quale accessorio (analogamente alla coppia di spalle, alla coppia di sponde laterali, all’asta solleva malati, alla maniglia solleva malati e all’asta portaflebo) a corredo  del letto ad altezza variabile oleodinamica con pompa a gas , 2 snodi e 3  sezioni.

5) DOMANDA: Lotto 19 CAMERA PER AREA INTRAMOENIA.  Si chiede di precisare se il vano portafrigo integrato alla struttura deve essere completo del frigo stesso.

RISPOSTA: Il lotto  19 “ Camera completa per area intramoenia”, nella composizione descritta nell’allegato tecnico,  prevede la voce “Mobile portafrigo” che espressamente contempla la fornitura di un frigo con capacità di 50 lt. ,  per il quale dovrà essere presentata offerta.

6) DOMANDA: Considerando che i bilanci riferiti all’anno 2010 non sono ancora conclusi e non ci sono dati ufficiali per il fatturato globale e per le forniture effettuate, si chiede di precisare se sia possibile inserire i dati dell’ultimo triennio ufficializzati 200/2008/2009.

RISPOSTA: Non è possibile fornire i dati del triennio 2007/2009.  La capacità finanziaria ed economica, di cui all’art. 10 del CSA,  dovrà essere dimostrata tramite dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente  il fatturato globale d’impresa  realizzato nel triennio 2008/2010,  in quanto risulta già  definito il volume d’affari relativo all’esercizio 2010.