CHIARIMENTO n°2

A seguito di specifica richiesta di chiarimenti avanzata da potenziale ditta concorrente si precisa quanto indicato dai tecnici richiedenti:

DOMANDA  su Lotto 1:
- Termociclatore: << il  numero di pozzetti del blocco >>
- Agitatore orbitale: << la dimensione del piatto >>
- Alimentatore per camera elettroforetica: << indicazioni sull'amperaggio e sulla potenza >>.

RISPOSTA

- 1) Termociclatore: << il numero di pozzetti del blocco: in numero non  inferiore a 48 pozzetti >>
- 2)  Agitatore orbitale: la dimensione del piatto 25x30 o 30x30 cm
-  3) Alimentatore per camera elettroforetica: amperaggio non inferiore 400 mA

SI prevede d’Ufficio  un range di tolleranza del 10% ( solo in difetto ) sulle misure/quantità  indicate nelle risposte di cui ai superiori punti 1 e 3  .

SI prevede d’Ufficio  un range di tolleranza del 10% sulle misure  indicate nella risposta di cui al superiore punto 2   .

IL RUP

Dott. Salvatore Torrisi