| ##### ALLEGATO P.N. PICCOLO STRUMENTARIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero Lotto | #### Descrizione #### Prodotto richiesto | ##### Modelli e Misure |
| 1 | BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL Corpo in cristallo al 20% di piombo e coperchio in acciaio inox 18/8-10 AISI 304 di spessore mm 0,5, a pomolo munito internamente di vetro doppio e gommaspugna a tenuta d'alcool, é fornito completo di coperchio; sia il vaso che il coperchio sono disponibili singolarmente come ricambi. Costruito in conformità alla Direttiva Europea 93/42 CEE per i dispositivi medici e provvisto di marcatura CE, Classe I.Varie misure | BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL cm 14 x 8 x 5 BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL cm 17 x 12 x 6 BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL cm 20 x 6 x 4 BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL cm 22 x 10 x 5 BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL cm 22 x 14 x 6 BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL cm 27 x 17 x 6 BACINELLA PORTACOTONE A TENUTA ALCOOL cm 30 x 18 x 6,5 |
| 2 | Armadietto porta veleni e droghe, pensile a due ante battenti, con struttura in lamiera di acciaio di spessore da mm 0,6 a mm 0,8 laminata a freddo con procedimento di decappaggio, verniciata a polveri epossidiche di colore bianco; dotato di portine battenti su cerniere invisibili e di serratura con chiave, é completamente in lamiera e internamente suddiviso in due vani: il destro é corredato di un ripiano in lamiera asportabile, il sinistro di altri due ripiani asportabili; corredato di fori per potere essere appeso rapidamente a muro. | L 80 cm ; P 33 cm ; H 45 cm |
| 3 | Armadio per sala operatoria suddiviso in due vani separati, superiore ed inferiore. La parte superiore é provvista di no. 2 ante a battente in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, con serratura e doppia chiave, e no. 3 ripiani interni in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8, regolabili su cremagliera; la parte inferiore di no. 4 cassetti in acciaio inox AISI 304 con corpo di spessore mm 0,8 e frontale di spessore mm 1 ed altezza cm 10, scorrevoli su guide. Le dimensioni interne di ogni cassetto sono di cm 100x37x9 di altezza. La struttura portante é in acciaio inox AISI 304 satinato scotch brite di spessore mm 0,8, con pareti tamburate provviste all'interno di macryvilene isolante. I quattro piedi regolabili sui quali poggia l'armadio sono coperti da uno zoccolo amovibile in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,8. | L 100 cm ; P 48 cm ; H 190 cm |
| 4 | Armadio portacartelle necessario per contenere e conservare lastre, cartelle cliniche, pellicole, disegni, consentono di utilizzare cartelle sospese di vari formati, appesi singolarmente alle guide in modo semplice risolti tutti i problemi di conservazione ed archiviazione di fogli e lastre anche di grande formato, consentendo di inserire ed estrarre le cartelle facilmente con una sola mano, e di avere sempre in ordine cartelle cliniche divise per paziente e per reparto. L'armadio deve essere prodotto in lamiera rinforzata verniciata , di dimensioni compatte per sostenere il grosso sforzo a cui sono sottoposti; equipaggiato con porte a battente con serratura per preservare l'interno dalla polvere e garantire la riservatezza del contenuto. Provvisti di serie di no. 2 telai portacartelle, sono possibili su richiesta telai aggiuntivi per raggiungere la combinazione desiderata. | L 75 cm ; P 70 cm ; H 187 cm |
| 5 | Armadio Portapadelle Costruito completamente in lamiera di acciaio inox satinata. Ante girevoli complete di serratura. Internamente dotato di aste a gancio in acciaio inox per il contenimento di 27 padelle. Alla base vaschetta estraibile per la raccolta acqua. | Dimensioni cm 100x48x194 h. |
| 6 | Asta porta pompe siringa e/o volumetriche da complessivi 6 posti interamente in acciaio inox 18/10 struttura antiribaltamento mobile e con fermo a 5 razze .Altezza regolabile |  |
| 7 | Astuccio portastrumenti :Totalmente stampato in acciaio inox 18/8-10 AISI 304 di spessore mm 0,6 e con chiusura a scatto. | Lunghezza cm 13 Larghezza cm 7 Altezza cm 2,5 Peso kg 0,14 |
| 8 | Bacinella forata: In acciaio inox 18/8-10 AISI 304 di spessore mm 1, é provvista di maniglie pieghevoli. | Lunghezza cm 50 Larghezza cm 30 Altezza cm 6 Peso kg 1,7 |
| 9 | BACINELLA PORTAFERRI :Totalmente stampata e costruita in acciaio inox 18/10 AISI 304, di spessore da mm 0,8 a mm 1, é atta alla sterilizzazione di ferri ed é fornita con manici ma senza bacinella interna e coperchio. Costruito in conformità alla Direttiva Europea 93/42 CEE per i dispositivi medici e provvisto di marcatura CE, Classe I.Diverse misure Dovranno essere disponibili su richiesta anche in formato tondo. | BACINELLA PORTAFERRI cm 15 x 9 x 4,5 BACINELLA PORTAFERRI cm 22 x 11 x 5 BACINELLA PORTAFERRI cm 22 x 14 x 5 BACINELLA PORTAFERRI cm 24 x 16 x 5 BACINELLA PORTAFERRI cm 26 x 17 x 5 BACINELLA PORTAFERRI cm 28 x 18 x 5,5 BACINELLA PORTAFERRI cm 30 x 18 x 6,5 BACINELLA PORTAFERRI cm 32 x 19 x 6,5 BACINELLA PORTAFERRI cm 34 x 20 x 7 BACINELLA PORTAFERRI cm 36 x 21 x 7 BACINELLA PORTAFERRI cm 38 x 22 x 7,5 BACINELLA PORTAFERRI cm 40 x 23 x 8 |
| 10 | BACINELLA RENIFORME :Stampata in acciaio inox 18/8-10 AISI 304 di spessore mm 0,5. Costruito in conformità alla Direttiva Europea 93/42 CEE per i dispositivi medici e provvisto di marcatura CE, Classe I. Diverse misure | BACINELLA RENIFORME cm 20 BACINELLA RENIFORME cm 25 BACINELLA RENIFORME cm 28 BACINELLA RENIFORME cm 35 |
| 11 | BACINELLA RETTANGOLARE PORTAFERRI :A pareti inclinate ed interamente stampata senza saldature, é costruita in acciaio inox 18/8-10 AISI 304 di spessore mm 0,8. Costruito in conformità alla Direttiva Europea 93/42 CEE per i dispositivi medici e provvisto di marcatura CE, Classe I.Diverse misure | BACINELLA RETTANGOLARE PORTAFERRI cm 25 x 19 x 5,5 BACINELLA RETTANGOLARE PORTAFERRI cm 28 x 22 x 5,5 BACINELLA RETTANGOLARE PORTAFERRI cm 32 x 26 x 5,5 BACINELLA RETTANGOLARE PORTAFERRI cm 42 x 32 x 5,5 |
| 12 | Banconcino con lavello Composto da: Base ante laminate 2 ripiani interni Dim.cm 46x60x91h Base sottolavello Dim.cm 61x60x91h Piano in acciaio inox Lavello ad incasso per piani inox | Dimensioni cm 107x60x94h |
| 13 | BARELLA A RETE PIANA CON CARRELLO STACCABILE & SPONDE Barella asportabile a rete piana con carrello. La struttura portante deve essere in tubo di alluminio anodizzato a sezione tonda di diametro mm 30, con giunti in alluminio pressofuso per l'incastro delle sponde e delle maniglie per il sollevamento della barella; il piano rete deve essere a maglia rettangolare rigida con telaio in acciaio, mentre le sponde laterali e la maniglia di spinta sono costruite in tubo di alluminio anodizzato con componenti in nylon con morfologia a maniglia; le sponde sono abbassabili mediante rotazione con sistema ad incastro, con alla base puntali in PVC inestraibili. Il carrello deve essere costruito in tubo di alluminio anodizzato a sezione tonda di diametro mm 30, con telaio perimetrale di rinforzo in tubo di acciaio semiovale, provvisto di no. 4 ruote girevoli di diametro mm 200, di cui due con freno, poste diagonalmente. La verniciatura deve essere stata effettuata con polveri epossidiche .Il piano di appoggio della barella è ricoperto con profilo rigido in PVC . Il telaio di rinforzo è inoltre predisposto per il montaggio : del cestello , portabombola NB: La ditta dovrà indicare in offerta il costo unitario Iva esclusaanche dei seguenti eventuali accessori : - Alzatesta - Asta flebo a 2 ganci - Cestello portaprogetti - Materasso - Portabombole | Lunghezza cm 190 Larghezza cm 71 Altezza cm 67 Peso kg 30 |
| 14 | BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE (MINI-LETTINO)compresa di materassino, con alzatesta e sponde, con struttura del piano rete realizzata in profilo di acciaio a sezione speciale, con giunti in nylon polifunzionali agli angoli per l'inserimento dell'asta per ipodermoclisi e delle maniglie di spinta, e provvista di uno speciale profilo paracolpi in PVC morbido inserito ad incastro su tutto il perimetro. Il piano rete, di dimensioni cm 190 x 71, deve essere composto da due settori in tondino di acciaio verniciato fissati su speciali supporti in nylon smontabili per una più semplice pulizia ed appoggiati su traverse in acciaio ricoperto con profilo in PVC rigido; la regolazione dello schienale deve avvenire mediante apposita leva posta sulla sezione stessa. Le sponde laterali e la maniglia di spinta ; le sponde devono essere abbassabili mediante rotazione con sistema ad incastro, mentre le maniglie vengono inserite in speciali giunti posti agli angoli della struttura e fissate con speciali bulloni. Il carrello deve essere ad altezza variabile. NB: La ditta dovrà indicare in offerta il costo unitario Iva esclusa anche dei seguenti eventuali accessori : - Asta flebo a 2 ganci - Portabombole - materassino di ricambio . | Lunghezza cm 202 Larghezza cm 71 Altezza cm 50 Peso kg 82 Peso sopportabile superiore a 150 Kg |
| 15 | BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE compresa di materassino con corsa di cm 40 con movimentazione Trendelenburg e antitrendelenburg, con carrello in tubo rettangolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche di dimensioni mm 60 x 30, provvisto di no. 4 ruote di diametro mm 200, di cui due con freno; il telaio della rete, con alzatesta regolabile a cremagliera, é in tubo di acciaio rettangolare verniciato con polveri epossidiche di colore bianco di dimensioni mm 45 x 25, mentre il piano rete deve essere rigido in tondino di acciaio verniciato a polveri epossidiche; deve essere inoltre provvista di no. 2 maniglioni di spinta in tubo di acciaio cromato di diametro mm 30 con paracolpi sulle estremità e di coppia di sponde laterali di contenimento abbassabili in tubo tondo di acciaio cromato di diametro mm 25. La movimentazione Trendelenburg e antitrendelenburg avviene grazie ad una pompa idraulica posta al centro della barella, azionata a pedale. | Lunghezza cm 195 Larghezza cm 65 Altezza cm 45 Peso kg 35 Peso sopportabile superiore a 150 Kg |
| 16 | BARELLA ATRAUMATICA ESTENSIBILE, realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, resistente nel tempo, robusto e nel contempo leggero; gli elementi portanti devono essere costruiti con tubolari estrusi di alluminio, mentre le varie parti devono essere assemblate con rivetti in acciaio, o in alluminio nei punti meno sollecitati. I ganci di chiusura devono essere in acciaio zincato, progettati per garantire la massima sicurezza ed impedire aperture accidentali. La barella deve essere inoltre provvista di no. 3 cinture a sganciamento rapido per l'immobilizzazione del paziente. La portata é di kg 150. Le caratteristiche costruttive di questa barella devono rispondere a quanto previsto dalla Norma Europea prEN1865-97, e pertanto provvista di marcatura CE. | Lunghezza cm 166 Larghezza cm 43 Altezza cm 9 Peso kg 9 Peso sopportabile superiore a 150 Kg |
| 17 | BARELLA AUSILIARIA PER SOCCORSO, pratica, leggera e maneggevole, può essere collocata e riposta ovunque vi sia poco spazio grazie alle dimensioni ridotte. Pieghevole in due parti, provvista di no. 2 ruote e no. 2 piedini di appoggio, spostati all'interno per diminuirne l'ingombro. telaio in leggero e robusto alluminio, mentre il telo in resistente nylon, antistrappo ed impermeabile, di facile pulizia, con portata kg 170. provvista di no. 2 cinture a sganciamento rapido per l'immobilizzazione del paziente, riposte in una pratica borsa agganciata al telaio della barella. | Lunghezza cm 186 Larghezza cm 48 Altezza cm 12 Peso kg 6,5 Peso sopportabile superiore a 170 Kg |
| 18 | BARELLA AUTOCARICANTE. Dotata di sistema di regolazione dell'altezza di carico sul pianale dell'ambulanza grazie alla coppia di lastre forate che consentono di regolare l'altezza dal suolo delle gambe anteriori, per potere salire su diversi modelli di ambulanze con differenti allestimenti interni. Pratica, robusta e maneggevole, il telaio é in leggero alluminio anodizzato, provvisto di no. 4 ruote antistatiche di diametro mm 150, due fisse e due girevoli. Il pianale é costruito in termoplastico rigido, facile da pulire e disinfettare, con schienale reclinabile da 0° a 90° con no. 10 regolazioni. Completano la barella una coppia di sponde laterali di contenimento completamente ribaltabili, fermo per le gambe in posizione piegata - la leva di sicurezza che agisce sulle gambe é posta a fianco della maniglia di sblocco e consente quindi l'operazione di sgancio per il carico senza togliere le mani dalla barella, paracolpi in nylon posti verticalmente sulle gambe per facilitare la salita sull'ambulanza. portata di NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva esclusa: - pianale inox per barella autocaricante c/fermo anteriore - Gancio di fissaggio posteriore per barella autocaricante - gancio di fissaggio anteriore per barella autocaricante - materasso | Lunghezza cm 193 Larghezza cm 56 Altezza cm 81 Peso kg 33 Peso sopportabile superiore a 150 Kg |
| 19 | BARELLA PIEGHEVOLE:Barella pieghevole realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, con telo in poliestere ad alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. |  |
| 20 | BARELLA CON CARRELLO in tubo tondo di alluminio di diametro mm 30 x 2 di spessore, il telaio della rete, con materassino,con alzatesta regolabile a cremagliera, è in tubo di acciaio rettangolare verniciato con polveri epossidiche di colore bianco di dimensioni mm 40 x 20, mentre la rete, di dimensioni cm 190 x 58, è a losanghe con molle di tensione; provvista di no. 2 maniglioni di spinta in tubo tondo di alluminio di diametro mm 30 x 2 di spessore, di no. 4 ruote piroettanti di diametro cm 18,5, di coppia di sponde laterali di contenimento ribaltabili in tubo tondo di alluminio di diametro mm 25 x 2 di spessore e di altezza cm 44. | Lunghezza cm 208 Larghezza cm 58 Altezza cm 78 Peso kg 30 Peso sopportabile superiore a 150 Kg |
| 21 | BARELLA IMBOTTITA FISSA, con alzatesta regolabile mediante maniglia a frizione in tubo tondo di acciaio cromato di diametro mm 16; il telaio del piano, imbottito e rivestito in morbido skay lavabile di colore nero, in tubolare rettangolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche di dimensioni mm 45 x 25, mentre gambe e maniglia di spinta sono in tubo tondo di acciaio cromato di diametro mm 30. Provvista di coppia di sponde laterali di contenimento ribaltabili, in tubolare di acciaio cromato di diametro mm 25 con sistema di bloccaggio a scatto, di no. 4 ruote girevoli di diametro mm 100, di cui no. 2 con freno, e di asta reggiflebo a 2 posti . | Lunghezza cm 203 Larghezza cm 67 Altezza cm 82 Peso kg 28 |
| 22 | CARRELLO STRUMENTARIO STERILE : struttura in acciaio inox 18/10 con paraurti , dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno . Dotato di un piano con spalliera di 350 mm con profilo di rinforzo sul lato inferiore . Dimensioni mm 1300 x640x900 |  |
| 23 | CARRELLO PORTA STRUMENTI CHIRURGICI : struttura mobile a 4 razze in acciaio inox 18/10 Piano d’appoggio robusto e stampato senza saldature. Dimensioni piano 60x40 cm con angoli e bordi arrotondati .Altezza regolabile manualmente da 80 cm a 125 cm . Portata 30 Kg. |  |
| 24 | CARRELLO INDICATO PER MEDICAZIONI, la struttura è realizzata in acciaio inox AISI 304, con due piani di appoggio di spessore mm 0,7 bordati sui quattro lati, che permettono di portare gli oggetti in maggiore sicurezza, con gambe angolari di spessore mm 2, provvisto di no. 2 cassetti di spessore mm 0,7 di dimensioni cm 40 x 50 x 27 di altezza, portacatino in tondo di acciaio cromato di diametro mm 0,8, catino in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,6 e diametro mm 320 e maniglia di spinta in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 di diametro mm 18 x 1 di spessore. Fornito con no. 4 ruote piroettanti di diametro cm 10. | Lunghezza cm 70 Larghezza cm 50 Altezza cm 85 Peso kg 25 |
| 25 | CARRELLO PER ANESTESIA interamente costruito in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 1, provvisto di no. 6 cassetti di spessore mm 0,5, anta con serratura e ripiano interno, e vano a giorno orizzontale; il piano superiore è bordato sui quattro lati. E’ inoltre provvisto di no. 4 ruote piroettanti di diametro cm 8. | Lunghezza cm 60 Larghezza cm 40 Altezza cm 110 Peso kg 39 |
| 26 | CARRELLO PER APPOGGIO o portata costruito interamente in acciaio inox AISI 304, con due piani di appoggio di spessore mm 0,7 bordati sui quattro lati, è provvisto di no. 4 gambe angolari di spessore mm 2, maniglia di spinta in acciaio inox AISI 304 in tubo tondo e no. 4 ruote piroettanti di diametro cm 6 di cui due con freno. Struttura a basamento rinforzato | ### Due Tipologie Lunghezza cm 60 e 90 Larghezza cm 40 e 60 Altezza cm 75 e 100 Peso kg 8 e 12 |
| 27 | CARRELLO PER IL TRASPORTO DI BIANCHERIA pulita e sporca, costruito in tubolare anodizzato di lega leggera di diametro mm 25. Provvisto di sacca in propilene sul lato frontale, no. 3 piani in laminato plastico lucido di spessore mm 10, maniglione di spinta e no. 4 ruote piroettanti di diametro mm 80. | Lunghezza cm 95 Larghezza cm 50 Altezza cm 100 Peso kg 27 |
| 28 | CARRELLO PER INTERVENTI SU ARTI SUPERIORI : struttura mobile a 4 razze in accio inox 18/10.Piano d’appoggio completo di materassino radiotrasparente altezza 30mm .amovibile ed orientabile in tutte le direzioni tramite snodo sferico .fissabile tramite leva di fermo .Altezza regolabile manualmente da 65cm a 95 cm .con ruote. |  |
| 29 | CARRELLO PER TRASPORTO CONTENITORI STERILI : modello chiuso , interamente in acciaio inox 18/10 , 2 porte a battente con guarnizione in gomma a perfetta tenuta antipolvere .Carrello con impugnatura superiore su entrami i lati .2 ripiani fissi per l’inserimento di 9 contenitori 1 U/S o 18 contenitori da ½ U/S. completo di 4 ruote snodabili di cui 2 con freno con paraurti angolare. | 104x64x137H |
| 30 | CARRELLO PER USO GENERALE in materiale plastico termoformato, con bordi arrotondati per semplificare la pulizia ed essere meno pericoloso in caso di urto accidentale. Piano superiore in laminato plastico su truciolare bordato ABS. Fornito di 6 cassetti scorrevoli su guide integrate nel carrello dotati di fine corsa, modulari, riposizionabili. Completo di cestino porta rifiuti in materiale plastico morbido e gancio porta accessori montato su barra laterale di supporto. Alla base 4 ruote piroettanti, diametro 125 mm, dotate di paracolpi, due delle quali con freno singolo. | Dimensioni cm 72x56x110h. |
| 31 | CARRELLO PORTA FARMACI: costruito in acciaio inox AISI 304; - 4 paraurti in materiale plastico morbido alla base del carrello; - 4 ruote diametro 125 mm. Girevoli in gomma grigia silenziosa, antitraccia di cui 2 con freno direzionale; - dimensioni = 820x640x1000 h 3 cassetti a due moduli, uno a tre moduli, tutti con chiusura centralizzata - ampio piano superiore con bordi laterali a forma tondeggiante e arrotondata; impronte di maniglie di spinta sui due lati 10nterdi di lavoro estraibile lateralmente 1 pianetto con spondina di contenimento 3 cassetti reclinabili 1 portaflaconi portarifiuti a doppio vano |  |
| 32 | CARRELLO PORTA LASTRE : un cassettone scorrevole su guide metalliche; un cassetto scorrevole su guide; un vano a giorno; anta girevole su cerniere con maniglia; undici scomparti portalastre; misure d’ingombro = mm. 770x630x1200 h ruote = 4 ruote diametro 125 mm girevoli |  |
| 33 | CARRELLO PORTABIANCHERIA SPORCA, con struttura in tubo di alluminio anodizzato di colore argento, telaio portapiano di dimensioni mm 40 x 20 x 1,5 di spessore e gambe di diametro mm 30 x 2 di spessore, con componenti in nylon ad incastro di colore blu. Completo di sacco in tela sfilabile di cotone, con piano sottostante in laminato plastico a spessore da mm 6, paracolpi agli angoli, sui montanti e sulla maniglia di spinta in tubolare semiovale, e no. 4 ruote piroettanti di diametro mm 120. | Lunghezza cm 50 Larghezza cm 50 Altezza cm 100 Peso kg 11 |
| 34 | CARRELLO PORTABOMBOLA con struttura in tubo tondo di acciaio di diametro mm 30 x 2 di spessore, verniciato con polveri epossidiche di colore bianco; provvisto di anello apribile fermabombola di diametro mm 120; l’impugnatura è rivestita in gomma antiscivolo di colore nero, mentre la base è a quattro razze in profilato rettangolare di acciaio verniciato da mm 40 x 20, con supporto rotondo portabombola di diametro mm 120 e provvista di no. 4 ruote piroettanti di diametro mm 50. | Lunghezza cm 45 Larghezza cm 45 Altezza cm 105 Peso kg 5 |
| 35 | CARRELLO PORTACARTELLE struttura realizzata in tubo di alluminio anodizzato di colore argento; il telaio portapiano è in tubo semiovale di dimensioni mm 40 x 20 x 1,5 di spessore con gambe di diametro mm 30 x 2 di spessore, con componenti in nylon ad incastro di colore blu. E’ provvisto di due ripiani ad altezza fissa ma estraibili per la pulizia, pannelli laterali realizzati in laminato plastico di spessore mm 6 e mm 10 e vano portacartelle con guide a 40 posti, chiuso da anta scorrevole. Oltre al ripiano intermedio è inoltre munito di paracolpi agli angoli, sui montanti e sulla maniglia di spinta. Completo di no. 40 cartelle cliniche e no. 4 ruote girevoli di diametro mm 120. | Lunghezza cm 110 Larghezza cm 56 Altezza cm 95 Peso kg 35 |
| 36 | CARRELLO PORTACATINI . In acciaio inox 18/10 con manico e completo di catino estraibile Base mobile a 4 razze | 60x65x80h |
| 37 | CARRELLO PORTASACCO PER RIFIUTI, con struttura in tubo di alluminio anodizzato di colore argento, telaio portapiano di dimensioni mm 40 x 20 x 1,5 di spessore e gambe di diametro mm 30 x 2 di spessore, con componenti in nylon ad incastro di colore blu. L’apertura avviene mediante pedale in acciaio cromato, mentre all’interno il carrello è provvisto di anello in acciaio verniciato con elastico fermasacco. Completo di coperchio e piano di appoggio sottostante in laminato plastico a spessore da mm 6, paracolpi agli angoli, sui montanti e sulla maniglia di spinta in tubolare semiovale, e no. 4 ruote piroettanti di diametro mm 120. | Lunghezza cm 50 Larghezza cm 50 Altezza cm 100 Peso kg 15 |
| 38 | CARRELLO PORTASTRUMENTI, la struttura è realizzata in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 2. Il piano superiore ha bordi rialzati con paracolpi per permettere di portare oggetti in maggiore sicurezza. E’ dotato di no. 4 cassetti, il primo provvisto di serratura con chiave, anch’essi costruiti in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,7. Completo di no. 4 ruote piroettanti di diametro cm 8. | Lunghezza cm 60 Larghezza cm 40 Altezza cm 110 Peso kg 40 |
| 39 | CARRELLO PORTASTUPEFACENTI, la struttura è realizzata in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 2. Il piano superiore ha bordi rialzati su tre lati, posteriore e laterali, con paracolpi per permettere di portare oggetti in maggiore sicurezza. All’interno è dotato di no. 4 cassetti, anch’essi costruiti in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 0,7, protetti da due ante battenti provviste di serratura con chiave e di maniglia di spinta con struttura in tubo tondo di acciaio inox AISI 304 di diametro mm 25 x 1,5 di spessore. Completo di no. 4 ruote piroettanti di diametro cm 8. | Lunghezza cm 90 Larghezza cm 55 Altezza cm 91 Peso kg 42 |
| 40 | CARRELLO PORTAZOCCOLI per sala operatoria : struttura mobile interamente in acciaio inox 18/10 a 4 razze con 6 piani d’appoggio in tubo quadro dove riporre fino a 24 paia di zoccoli .Dotato di ruote con freno | 96x55x158H |
| 41 | CARRELLO RACCOLTA FERRI CHIRURGICI USATI . In acciaio inox 18/10 con manico e completo di sacchetto di raccolta sostituibile .Base mobile a 4 razze con ruote piroettanti | 60x65x80h |
| 42 | CARRELLO SERVITORE PORTASTRUMENTI PER SALA OPERATORIA, la struttura del vassoio è realizzata in acciaio inox con vassoio estraibile. Provvisto di asta di sostegno in tubo di acciaio inox con movimento idraulico a pedale per la regolazione in altezza del vassoio da cm 85 a cm 120. La base zavorrata in acciaio inox è rettangolare e provvista di no. 4 ruote piroettanti di diametro mm 55. | Lunghezza cm 72 Larghezza cm 49 Altezza cm 85 Peso kg 9,5 |
| 43 | CULLA CON CARRELLO PER NEONATI, con struttura in tubo tondo di acciaio cromato di diametro mm 25 con possibilità di posizioni Trendelenburg e antitrendelenburg, provvisto di no. 4 ruote piroettanti in plastica di colore nero di diametro cm 5,5; culla in plexiglass di spessore mm 5, di dimensioni cm84 x 44,5 x 33 di altezza circa, con fondo forato per una migliore aerazione e dossi per un perfetto alloggiamento nel carrello. Materasso e cuscino antisoffocamentoignifughi (certificato) inclusi nel prezzo . NB: La ditta dovrà indicare anche il costo dei singoli componenti ( Culla, Carrello, Materassino e Cuscino antisoffocamento ) al fine di potere acquisire anche singole parti. | Lunghezza cm 85 Larghezza cm 50 Altezza cm 105 Peso kg 8 |
| 44 | DISPENSA MEDICINALI Composizione realizzata con: N°2 colonne ante in vetro con fiancate abs attrezzabili Dim.cm 61x48x213h | Dimensioni cm 122x48x213h |
| 45 | LAVELLO DI REPARTO :Composta da Base sottolavello con cestino porta rifiuti Dim.cm 92x60x91h Pensile scolapiatti Dim.cm 92x48x64h Piano in acciaio inox | Dimensioni cm 92x60/48x91/64h |
| 46 | POLTRONA –LETTO DA REPARTO: Strutture e telaio in legno panforte. Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata e rivestimento in tessuto di skay lavabile e ignifugo conforme al D.M. 26/6/1984. Con movimento autonomo per divenire letto ad 1 piazza. Completo di materasso ignifugo (certificato) | Dimensioni cm 75x68x78 h. |
| 47 | POLTRONA PRELIEVI E/O PICCOLI INTERVENTI :Basamento in tubo rettangolare con 4 ruote più due piedini di bloccaggio comandati a pedale. Movimento indipendente di regolazione dello schienale e poggiapiedi in acciaio verniciato, comandato da pompa a gas. Movimento di trendelenburg ottenuto mediante attuatore elettrico a 24 v., comandato da pulsantiera posta sul poggiabraccio. Rivestimento in tessuto plastico lavabile tipo similpelle morbida. Poggiabraccia sagomati, regolabili in altezza ed orientabili su giunto sferico. NB: La ditta dovrà indicare in offerta il costo unitario Iva esclusaanche dei seguenti eventuali accessori : - porta rotolo carta - asta portaflebo regolabile | Ingombro massimo cm 170x75 Peso sopportabile superiore a 150 Kg |
| 48 | POLTRONA RELAX : Basamento antiribaltamento in tubo ovale con traversi in tubo tondo in acciaio cromato. Sedile in multistrato di faggio con imbottitura a densità differenziata, rivestimento ignifugo (certificato)in tessuto plastico lavabile tipo similpelle. Schienale e poggiagambe sincronizzati regolabili mediante pompa a gas azionabile da entrambi i lati, braccioli in poliuretano integrale morbido con inserto metallico. | Dimensioni totali cm 75x68x115 h. Peso sopportabile superiore a 100 Kg |
| 49 | PORTAROTOLI in lega leggera da applicare al lettino visita; |  |
| 50 | POSACENERE GETTACARTE in acciaio inox Realizzato in acciaio inox vaschetta superiore estraibile. Dimensioni diam.cm 25x17x62 h. | Dimensioni diam.cm 25x17x62 h. |
| 51 | POSACENERE FORMA RETTANGOLARE DA ESTERNO in acciaio inox con contenitore completo di sabbia . Realizzato in acciaio inox vaschetta superiore estraibile. MISURA GRANDE |  |
| 52 | SISTEMA PER IL SOLLEVAMENTO PAZIENTE con le seguenti caratteristiche : Sistema per il sollevamento mediante corsetti regolabile in altezza, alimentato a batteria, e per il trasporto di pazienti seduti o semisdraiati, idoneo a trasferire pazienti da letto, pavimento, toilette, poltrona o sedia a rotelle. Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS) in grado di sollevare il paziente dal pavimento senza dovere sollevare il capo o la schiena per agganciare il corsetto. Sistema di Posizionamento Dinamico (DPS) frizionato per tenere il paziente in posizione ed eliminare oscillazioni una volta sollevatolo. Maniglia di posizionamento per muovere con precisione il paziente durante il trasferimento, eliminando la necessità di esercitare pressione sulle ginocchia del paziente per posizionare correttamente il corsetto o di utilizzare manici nella parte posteriore dei corsetti ed inclinare le sedie per posizionare correttamente il paziente. Attuatore telescopico a doppia funzione con 1487 mm di corsa massima | 1 ) Modello con capacità di sollevamento: pazienti di peso non superiore a 200 kg ; 2) Modello con capacità di sollevamento: pazienti di peso superiore a 200 kg |
| 53 | TAVOLINO SERVITORE regolabile in altezza mediante pompa a gas con comando integrato sul maniglione superiore. Piano antimacchia e antigraffio con bordo perimetrale di contenimento liquidi, scorrevole e inclinabile a leggio su entrambi i fronti. Perfetto inserimento senza difficoltose manovre nel comodino con frigorifero predisposto. | Dimensioni cm 62x42x83/108 h. Peso Kg 13. |
| 54 | TAVOLO A PONTE interamente costruito in acciaio inox AISI 304, con piano di appoggio regolabile in altezza da cm 90 a cm 140, con escursione di cm 50, di spessore mm 2; il telaio è formato da due gambe a “T” con struttura in tubo rettangolare e provvisto di no. 4 ruote piroettanti di diametro cm 8. | Lunghezza cm 100 Larghezza cm 60 Altezza cm 90 Peso kg 15 |
| 55 | TAVOLO QUADRATO : con piano in laminato stratificato, spess. 8 mm, arrotondato negli angoli. Telaio perimetrale di rinforzo in acciaio verniciato a polveri. Gambe in tubo tondo di acciaio cromato, diam. 45 mm con puntali inferiori in nylon. . | Dimensioni cm 90x90x78 h |
| 56 | TAVOLO QUADRATO BASE : con piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. Bordo perimetrale in PVC flessibile antiurto a sezione arrotondata,colore nero .Colonna in tubo tondo di acciaio con base in ghisa diametro cm 55, colore nero. | Dimensioni cm 90x90x78 h. |
| 57 | TAVOLO RETTANGOLARE BORDO ABS con piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. Gambe in tubo tondo diametro 50 mm in acciaio cromato con puntali inferiori in nylon regolabili. Fissaggio delle gambe al piano con piastre in alluminio. Bordo perimetrale in ABS antiurto spess. 3 mm, colore nero | Dimensioni cm 130x65x78 H |
| 58 | TAVOLO TONDO con piano in truciolare di legno rivestito in laminato plastico antigraffio, spessore 25 mm. Bordo perimetrale in ABS antiurto spess. 3 mm, colore nero. Colonna in tubo tondo di acciaio con base in ghisa presso fusa diametro cm 55, colore nero. . | Dimensioni diam. Cm 95x78 h |
| 59 | VETRINA PORTAFARMACI : struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche; ante in vetro con profilo in lega leggera anodizzata e serratura; fianchi e 4 ripiani in vetro; dimensioni = 800x400x1800 h |  |
| 60 | STAZIONE MOBILE PER EMERGENZA COMPOSTO DA : - Carrello autotrasportante a monoscocca con intelaiatura in acciaio inox e con componenti in ABS ignifuga . Piani d’appoggio in ABS senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia .Deve avere 5 cassetti di varie dimensioni con scomparti multiuso in plastica rigida . Ogni cassetto deve prevedere un sistema organizzativo suddiviso in vari settori da 2,3 e 4 file da suddividere in vari divisori con chiusura mediante sigillo monouso numerato e lastra per massaggio cardiaco blocca cassetti .Completo di piastra porta defibrillatore in lastra acrilica girevole di 360° con dispositivo di blocco , con superfice regolabile adattabile a qualsiasi defibrillatore e cinghie di fissaggio Sul lato del carrello deve essere previsto un piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico ABS , un vano ad incasso con 2 cassetti verticali reclinabili . Sull’altro lato deve essere inserito un portarifiuti con inserto estraibile . Vano posteriore con incasso portabombole con cinghie di fissaggio e cestello portasonde in acciaio inox . Fornito di 4 ruote piroettanti ; Dimensioni : h 100 cm , ingombro 80x70. ( variazione +- 10%) - Monitor defibrillatore bifasico, manuale o semiautomatico portatile a onda bifasica con compensazione automatica di impedenza per uso specifico in 17nterdire con ecg a 3/5 derivazioni scarica sincronizzata SPO2. Di peso possibilmente e tra 5 e 7 Kg (inclusa la batteria rotolo carta e cavo defibrillazione) . Semplice da utilizzare ( funzionamento in modalità semiautomatica con sequenza tasti –1-2-3) con indicazioni visive ed acustiche ( voce guida per la modalità semiautomatica in lingua italiana ).Scarica non progressiva a onda bifasica ( 150J 150J 150J) con compensazione automatica di impedenza in modalità semiautomatica . Forma d’onda bifasica 17nterdir dalle linee guida AHA e ERC ; LA Carica alla massima potenza dovrà essere raggiunta in un massimo di 5 secondi . Monitor elettrocardiografico retroilluminato LCD ad alta risoluzione visibile in ogni condizione di luminosità . Alimentazione a batteria e 220 V tramite alimentatore/17nterdire17eria - Aspiratore portatile : di peso non superiore a 7 Kg . Funzionante a batterie , corrente elettrica o con le batterie dell’ambulanza . Motore ad una velocità con comando di regolazione di vuoto da 80 a 500 mmHg per permettere l’adattamento dell’aspirazione minimizzando il rischio di danno ai tessuti morbidi. Potenza di aspirazione pari a 30 lt/min usato con alimentazione elettrica o batteria collegata all’ambulanza e di circa 28/lt min. con uso batterie interne . Aspirazione di almeno 500 mmHg e un filtro antibatterico . Le batterie devono avere una autonomia di almeno 30 minuti con possibilità di ricarica . Capacità del vaso di raccolta 1000 ml autoclavabile con raccordi universali - Bombola di ossigeno incorporata in uno dei lati da lt. 5 circa completa di manometro , riduttore e flussometro con umidificatore . Supporto porta flebo.. NB: La ditta dovrà indicare in offerta il costo dei filtri antibatterici nonché della coppia di piastre pluriuso per defibrillatore e del CAVO adattatore per elettrodi monouso per defibrillatore esterna e per stimolazione |  |
| 61 | CARRELLO EMERGENZA - Carrello autotrasportante a monoscocca con intelaiatura in acciaio inox e con componenti in plastica ABS ignifuga . Piani d’appoggio in ABS senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia .Deve avere 5 cassetti di varie dimensioni con scomparti multiuso in plastica rigida . Ogni cassetto deve prevedere un sistema organizzativo suddiviso in vari settori da 2,3 e 4 file da suddividere in vari divisori con chiusura mediante sigillo monouso numerato e lastra per massaggio cardiaco blocca cassetti .Completo di piastra porta defibrillatore in lastra acrilica girevole di 360° con dispositivo di blocco , con superfice regolabile adattabile a qualsiasi defibrillatore e cinghie di fissaggio Sul lato del carrello deve essere previsto un piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico ABS , un vano ad incasso con 2 cassetti verticali reclinabili . Sull’altro lato deve essere inserito un portarifiuti con inserto estraibile . Vano posteriore con incasso portabombole con cinghie di fissaggio e cestello portasonde in acciaio inox . Fornito di 4 ruote piroettanti ; Dimensioni del carrello H 100 , ingombro 80x70 . ( variazione +- 10%) |  |
| 62 | CARRELLO MEDICAZIONE NORMALE E GRANDE : carrello autoportante con intelaiatura e cassetti acciaio inox e con componenti in plastica ABS ignifuga . Piano d’appoggio in ABS senza spigoli vivi per facilitarne la pulizia . Deve avere 4 cassetti di varie dimensioni con scomparti multiuso in plastica rigida . Ogni cassetto deve prevedere un sistema organizzativo suddiviso in vari settori da 2,3 e 4 file da suddividere in vari divisori . Deve avere un supporto rialzato con due mensole a scomparti . Sul lato del carrello deve essere previsto un piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico ABS , un vano ad incasso con 3 cassetti verticali reclinabili . Sull’altro lato deve essere inserito un portarifiuti con apertura a ginocchio e con inserto estraibile . Cestello portasonde in acciaio inox . Fornito di 4 ruote piroettanti ; Accessori da ricomprendere obbligatoriamente : Supporto girevole con vaschetta per la disinfezione degli strumenti ; Supporto portaflebo ; Supporto girevole per bacinella reniforme ; Dimensioni : 160 h , ingombro 60x110 ( +- 10%) Dimensioni : 160 h , ingombro 60x80 ( +- 10%) |  |
| 63 | # STRUMENTARIO AMBULATORIALE DI BASE : |  |
|  | - ABBASSALINGUA FENESTRATO A SPATOLA |  |
|  | - ABBASSALINGUA TIPO PIEGATO |  |
|  | - AGO DI ALBARRAN cm 24 |  |
|  | - AGO DI DECHAMPS SMUSSO A DESTRA cm 20 |  |
|  | - AGO DI DECHAMPS SMUSSO A SINISTRA cm 20 |  |
|  | - AGO DI REVERDIN CURVO cm 21 |  |
|  | - AGO DI REVERDIN PER USO INTESTINALE CURVO cm 15 |  |
|  | - AGO DI REVERDIN PER USO INTESTINALE RETTO cm 15 |  |
|  | - AGO DI REVERDIN PER USO INTESTINALE SEMICURVO cm 15 |  |
|  | - AGO DI REVERDIN RETTO cm 21 |  |
|  | - AGO DI REVERDIN SEMICURVO cm 21 |  |
|  | - ANUSCOPIO DI BENSAUDE DIAMETRO mm 19 |  |
|  | - ANUSCOPIO DI BENSAUDE DIAMETRO mm 22 |  |
|  | - APRIBOCCA DI HEISTER cm 13 |  |
|  | - BISTURI DI BERGMANN LAMA APPUNTITA cm 15 |  |
|  | - BISTURI DI BERGMANN LAMA PANCIUTA cm 15 |  |
|  | - BISTURI DI BERGMANN LAMA STRETTA cm 15 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKAMANN MIS. 000 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKAMANN MIS. 0000 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 0 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 00 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 1 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 2 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 3 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 4 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 5 |  |
|  | - CURETTA TAGLIENTE DI VOLKMANN MIS. 6 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA SMUSSA mm 10 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA SMUSSA mm 12 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA SMUSSA mm 14 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA SMUSSA mm 7 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA SMUSSA mm 8 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA SMUSSA mm 9 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA TAGLIENTE mm 10 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA TAGLIENTE mm 12 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA TAGLIENTE mm 14 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA TAGLIENTE mm 7 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA TAGLIENTE mm 8 |  |
|  | - CURETTA UTERINA DI SIMS FENESTRATA TAGLIENTE mm 9 |  |
|  | - DILATATORI DI HEGAR NUMERI SCIOLTI IN ACCIAIO INOX |  |
|  | - DILATATORI DI HEGAR NUMERI SCIOLTI IN OTTONE CROMATO |  |
|  | - DIVARICATORE APPUNTITO DI VOLKMANN A 2 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE APPUNTITO DI VOLKMANN A 3 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE APPUNTITO DI VOLKMANN A 4 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE APPUNTITO DI VOLKMANN A 6 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE APPUNTITO DI VOLKMANN AD 1 PUNTA |  |
|  | - DIVARICATORE DI DESMARRES cm 13 x 1,4 |  |
|  | - DIVARICATORE DI DESMARRES cm 13 x 1,6 |  |
|  | - DIVARICATORE DI FARABEUF PER ADULTI |  |
|  | - DIVARICATORE DI FARABEUF PER BAMBINI |  |
|  | - DIVARICATORE SMUSSO DI VOLKMANN A 2 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE SMUSSO DI VOLKMANN A 3 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE SMUSSO DI VOLKMANN A 4 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE SMUSSO DI VOLKMANN A 6 PUNTE |  |
|  | - DIVARICATORE SMUSSO DI VOLKMANN AD 1 PUNTA |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE ALTERNE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE ALTERNE cm 13 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE ALTERNE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE ALTERNE cm 16 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE ALTERNE cm 18 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE ALTERNE cm 20 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE SMUSSE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE SMUSSE cm 13 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE SMUSSE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE SMUSSE cm 16 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE SMUSSE cm 18 |  |
|  | - FORBICI CURVE A PUNTE SMUSSE cm 20 |  |
|  | - FORBICI CURVE APPUNTITE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI CURVE APPUNTITE cm 13 |  |
|  | - FORBICI CURVE APPUNTITE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI CURVE APPUNTITE cm 16 |  |
|  | - FORBICI CURVE APPUNTITE cm 18 |  |
|  | - FORBICI CURVE APPUNTITE cm 20 |  |
|  | - FORBICI DI LISTER cm 14 |  |
|  | - FORBICI DI LISTER cm 18 |  |
|  | - FORBICI DI LISTER cm 20 |  |
|  | - FORBICI DI MAYO CURVE cm 14 |  |
|  | - FORBICI DI MAYO CURVE cm 15,5 |  |
|  | - FORBICI DI MAYO CURVE cm 17 |  |
|  | - FORBICI DI MAYO RETTE cm 14 |  |
|  | - FORBICI DI MAYO RETTE cm 15,5 |  |
|  | - FORBICI DI MAYO RETTE cm 17 |  |
|  | - FORBICI DI SPENCER cm 10 |  |
|  | - FORBICI DI SPENCER cm 13 |  |
|  | - FORBICI DI VEZIEN PER CORDONE OMBELICALE cm 18 |  |
|  | - FORBICI MODELLO DELICATO CURVE APPUNTITE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI MODELLO DELICATO CURVE PUNTE ALTERNE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI MODELLO DELICATO CURVE SMUSSE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI MODELLO DELICATO RETTE APPUNTITE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI MODELLO DELICATO RETTE PUNTE ALTERNE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI MODELLO DELICATO RETTE SMUSSE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI PER GESSO DI BERGMANN cm 23 |  |
|  | - FORBICI PER GESSO DI ESMARCH cm 20 |  |
|  | - FORBICI PER MICROSCOPIA CURVE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI PER MICROSCOPIA RETTE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE ALTERNE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE ALTERNE cm 13 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE ALTERNE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE ALTERNE cm 16 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE ALTERNE cm 18 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE ALTERNE cm 20 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE SMUSSE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE SMUSSE cm 13 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE SMUSSE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE SMUSSE cm 16 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE SMUSSE cm 18 |  |
|  | - FORBICI RETTE A PUNTE SMUSSE cm 20 |  |
|  | - FORBICI RETTE APPUNTITE cm 11,5 |  |
|  | - FORBICI RETTE APPUNTITE cm 13 |  |
|  | - FORBICI RETTE APPUNTITE cm 14,5 |  |
|  | - FORBICI RETTE APPUNTITE cm 16 |  |
|  | - FORBICI RETTE APPUNTITE cm 18 |  |
|  | - FORBICI RETTE APPUNTITE cm 20 |  |
|  | - ISTEROMETRO DI SIMS MALLEABILE cm 32 |  |
|  | - ISTEROMETRO DI VALLEIX CON CURSORE cm 25 |  |
|  | - MANICO BISTURI A LAME INTERCAMBIABILI NO. 3 LUNGO ( COMPLETO DI 2 LAME ) |  |
|  | - MANICO BISTURI A LAME INTERCAMBIABILI NO. 3 STANDARD |  |
|  | - MANICO BISTURI A LAME INTERCAMBIABILI NO. 4 LUNGO ( COMPLETO DI 2 LAME ) |  |
|  | - MANICO BISTURI A LAME INTERCAMBIABILI NO. 4 STANDARD |  |
|  | - MARTELLO DI BABINSKY |  |
|  | - MARTELLO DI BUCK |  |
|  | - MARTELLO DI DEJERINE |  |
|  | - PELVIMETRO DI MARTIN |  |
|  | - PINZA ANATOMICA cm 12 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA cm 14 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA cm 16 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA cm 18 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA cm 20 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA cm 25 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA cm 30 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA MODELLO DELICATO cm 14 |  |
|  | - PINZA ANATOMICA MODELLO DELICATO cm 16 |  |
|  | - PINZA CHIRURGICA cm 12 |  |
|  | - PINZA CHIRURGICA cm 14 |  |
|  | - PINZA CHIRURGICA cm 16 |  |
|  | - PINZA CHIRURGICA cm 18 |  |
|  | - PINZA CHIRURGICA cm 20 |  |
|  | - PINZA CHIRURGICA cm 25 |  |
|  | - PINZA CHIRURGICA cm 30 |  |
|  | - PINZA DI ADSON ANATOMICA cm 12 |  |
|  | - PINZA DI ADSON CHIRURGICA cm 12 |  |
|  | - PINZA DI BENGOLEA MODELLO DELICATO CURVA CON DENTI cm 23 |  |
|  | - PINZA DI BENGOLEA MODELLO DELICATO CURVA SENZA DENTI cm 23 |  |
|  | - PINZA DI BENGOLEA MODELLO DELICATO RETTA CON DENTI cm 23 |  |
|  | - PINZA DI BENGOLEA MODELLO DELICATO RETTA SENZA DENTI cm 23 |  |
|  | - PINZA DI CHEATLE PER STRUMENTI STERILI cm 27 |  |
|  | - PINZA DI COLLIN PER PUNTI METALLICI |  |
|  | - PINZA DI CUSHING ANATOMICA cm 18 |  |
|  | - PINZA DI CUSHING CHIRURGICA cm 18 |  |
|  | - PINZA DI DURANTE cm 14 |  |
|  | - PINZA DI DURANTE cm 16 |  |
|  | - PINZA DI DUVAL cm 14 |  |
|  | - PINZA DI DUVAL cm 20 |  |
|  | - PINZA DI GRUENWALD cm 20 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO CURVA CON DENTI cm 12,5 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO CURVA CON DENTI cm 18 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO CURVA SENZA DENTI cm 12,5 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO CURVA SENZA DENTI cm 18 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO RETTA CON DENTI cm 12,5 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO RETTA CON DENTI cm 18 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO RETTA SENZA DENTI cm 12,5 |  |
|  | - PINZA DI HALSTEAD MOSQUITO RETTA SENZA DENTI cm 18 |  |
|  | - PINZA DI HARTMANN PER CORPI ESTRANEI ANATOMICA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI HARTMANN PER CORPI ESTRANEI ANATOMICA cm 8,5 |  |
|  | - PINZA DI HARTMANN PER CORPI ESTRANEI CHIRURGICA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI HARTMANN PER CORPI ESTRANEI CHIRURGICA cm 8,5 |  |
|  | - PINZA DI HARTMANN PER CORPI ESTRANEI PER CERUME cm 14 |  |
|  | - PINZA DI HARTMANN PER CORPI ESTRANEI PER CERUME cm 8,5 |  |
|  | - PINZA DI HARTMANN PER CORPI ESTRANEI PUNTA A OLIVA cm 16 |  |
|  | - PINZA DI HUNTER PER SCHEGGE cm 11 |  |
|  | - PINZA DI KELLY CURVA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI KELLY RETTA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 13 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 16 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 18 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 20 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 22 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 24 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER CURVA cm 26 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 13 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 16 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 18 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 20 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 22 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 24 |  |
|  | - PINZA DI KLEMMER RETTA cm 26 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 13 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 16 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 18 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 20 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 22 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 24 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER CURVA cm 26 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 13 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 16 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 18 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 20 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 22 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 24 |  |
|  | - PINZA DI KOCHER RETTA cm 26 |  |
|  | - PINZA DI LERICHE CURVA CON DENTI cm 15 |  |
|  | - PINZA DI LERICHE CURVA SENZA DENTI cm 15 |  |
|  | - PINZA DI LERICHE RETTA CON DENTI cm 15 |  |
|  | - PINZA DI LERICHE RETTA SENZA DENTI cm 15 |  |
|  | - PINZA DI LUCAE ANATOMICA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI LUCAE CHIRURGICA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI MAGILL PER ADULTI cm 25 |  |
|  | - PINZA DI MAGILL PER BAMBINI cm 20 |  |
|  | - PINZA DI MAIER cm 16 |  |
|  | - PINZA DI MAIER cm 20 |  |
|  | - PINZA DI MAIER cm 33 |  |
|  | - PINZA DI MICHEL METTIPUNTI |  |
|  | - PINZA DI MICHEL TOGLIPUNTI |  |
|  | - PINZA DI PEAN A FORMA DI CUORE cm 16 |  |
|  | - PINZA DI PEAN CON PUNTA A OLIVA cm 14 |  |
|  | - PINZA DI PEAN CON PUNTA A OLIVA cm 16 |  |
|  | - PINZA DI TEALE 3x4 DENTI |  |
|  | - PINZA DI TROELTSCH ANATOMICA cm 12 |  |
|  | - PINZA DI TROELTSCH CHIRURGICA cm 12 |  |
|  | - PINZA EMOSTATICA DI HARTMANN cm 9 |  |
|  | - PINZA EMOSTATICA DI TERRIER cm 12 |  |
|  | - PINZA FISSATELI DI BACKAUS cm 10 |  |
|  | - PINZA FISSATELI DI BACKAUS cm 13 |  |
|  | - PINZA FISSATELI DI BACKAUS cm 8 |  |
|  | - PINZA FISSATELI DI DOYEN cm 18 |  |
|  | - PINZA FISSATELI DI JONES cm 9 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI ALLIS cm 15 4x5 DENTI |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI ALLIS cm 19 5x6 DENTI |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI BABCOCK cm 16 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI BABCOCK cm 18 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI BABCOCK cm 20 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI CHAPUT cm 13 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI DOYEN CURVA |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI DOYEN RETTA |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI DUVAL cm 21 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI DUVAL cm 23 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI DUVAL cm 25 |  |
|  | - PINZA INTESTINALE DI OMBREDANNE cm 13 |  |
|  | - PINZA METTI E TOGLI LAME DA BISTURI |  |
|  | - PINZA METTI/TOGLIPUNTI |  |
|  | - PINZA OMBELICALE DI BAR cm 9 |  |
|  | - PINZA PER BIOPSIA UTERINA DI J.L. FAURE cm 23 |  |
|  | - PINZA PER COLLO DI MUSEUX cm 18 |  |
|  | - PINZA PER COLLO DI MUSEUX cm 21 |  |
|  | - PINZA PER COLLO DI MUSEUX cm 24 |  |
|  | - PINZA PER COLLO DI SCHROEDER OVVERO PINZA TIRAPALLE cm 25 |  |
|  | - PINZA PER RIFIUTI IN ACCIAIO INOX LUNGHEZZA CM.55 |  |
|  | - PINZA PER VETRINI A PUNTA PIATTA CURVA cm 12 |  |
|  | - PINZA PER VETRINI A PUNTA PIATTA RETTA cm 12 |  |
|  | - PINZA SERRATUBI |  |
|  | - PINZA SERRATUBI cm 18 |  |
|  | - PINZA TIRALINGUA DI COLLIN cm 16 |  |
|  | - PINZA UTERINA AD ANELLI DI FOERSTER RETTA cm 25 |  |
|  | - PINZA UTERINA DI AD ANELLI DI FOERSTER CURVA cm 25 |  |
|  | - PINZA UTERINA DI BOZEMANN A DOPPIA CURVATURA cm 26 |  |
|  | - PINZA UTERINA DI BOZEMANN RETTA cm 26 |  |
|  | - PINZA UTERINA DI CHERON CURVA cm 25 |  |
|  | - PINZA UTERINA DI CHERON RETTA cm 25 |  |
|  | - PINZA UTERINA DI KELLY PER POLIPI cm 32 |  |
|  | - PINZA VASCOLARE DI DIEFFENBACH CURVA cm 6 |  |
|  | - PINZA VASCOLARE DI DIEFFENBACH RETTA cm 6 |  |
|  | - PINZA VASCOLARE DI JOHNS HOPKINS cm 5 |  |
|  | - PINZA VASCOLARE DI JOHNS HOPKINS cm 6,5 |  |
|  | - PINZA VASCOLARE DI JOHNS HOPKINS cm 7,5 |  |
|  | - PORT’AGHI DI MATHIEU cm 14 |  |
|  | - PORT’AGHI DI DOYEN cm 13 |  |
|  | - PORT’AGHI DI FINOCCHIETTO cm 13 |  |
|  | - PORT’AGHI DI FINOCCHIETTO cm 15 |  |
|  | - PORT’AGHI DI FINOCCHIETTO cm 18 |  |
|  | - PORT’AGHI DI FINOCCHIETTO cm 20 |  |
|  | - PORT’AGHI DI MATHIEU cm 17 |  |
|  | - PORT’AGHI DI MATHIEU cm 20 |  |
|  | - PORT’AGHI DI MAYO HEGAR cm 15 |  |
|  | - PORT’AGHI DI MAYO HEGAR cm 18 |  |
|  | - PORT’AGHI DI MAYO HEGAR cm 20 |  |
|  | - SET DI 3 SPECULI AURICOLARI DI HARTMANN |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR DA CM 1,5 A CM 17,5 |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR IN ACCIAIO INOX mm 1/18 |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR IN ACCIAIO INOX mm 3,5/14,5 |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR IN ACCIAIO INOX mm 3/14 |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR IN OTTONE CROMATO mm 1,5/17,5 |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR IN OTTONE CROMATO mm 1/18 |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR IN OTTONE CROMATO mm 3,5/14,5 |  |
|  | - SET DI DILATATORI DI HEGAR IN OTTONE CROMATO mm 3/14 |  |
|  | - SONDA SCANALATA cm 14 |  |
|  | - SONDA SCANALATA cm 16 |  |
|  | - SONDA SCANALATA DI NELATON cm 14 |  |
|  | - SONDA SCANALATA DI NELATON cm 16 |  |
|  | - SPECILLO BOTTONUTO cm 14 |  |
|  | - SPECILLO BOTTONUTO cm 16 |  |
|  | - SPECILLO BOTTONUTO/CRUNATO cm 14 |  |
|  | - SPECILLO BOTTONUTO/CRUNATO cm 16 |  |
|  | - SPECILLO BOTTONUTO/SPATOLA cm 14 |  |
|  | - SPECILLO BOTTONUTO/SPATOLA cm 16 |  |
|  | - SPECULUM NASALE DI HARTMANN GRANDE |  |
|  | - SPECULUM NASALE DI HARTMANN MEDIO |  |
|  | - SPECULUM NASALE DI HARTMANN PICCOLO |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE A VITE CENTRALE PER VERGINI |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI COLLIN GRANDE |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI COLLIN MEDIO |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI COLLIN PICCOLO |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI CUSCO A VITE CENTRALE GRANDE |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI CUSCO A VITE CENTRALE MEDIO |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI CUSCO A VITE CENTRALE PICCOLO |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI CUSCO A VITE LATERALE GRANDE |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI CUSCO A VITE LATERALE MEDIO |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI CUSCO A VITE LATERALE PER VERGINI |  |
|  | - SPECULUM VAGINALE DI CUSCO A VITE LATERALE PICCOLO |  |

| 64 | LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH A LUCE CONVENZIONALE |
| --- | --- |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH CONVENZIONALE MIS. 0 |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH CONVENZIONALE MIS. 1 |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH CONVENZIONALE MIS. 2 |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH CONVENZIONALE MIS. 3 |
|  | MANICO PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH CONVENZIONALE |

| 65 | # LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH A FIBRE OTTICHE |
| --- | --- |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH A FIBRE OTTICHE MIS. 0 |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH A FIBRE OTTICHE MIS. 1 |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH A FIBRE OTTICHE MIS. 2 |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH A FIBRE OTTICHE MIS. 3 |
|  | MANICO PER LARINGOSCOPIO DI MCINTOSH A FIBRE OTTICHE |

| 66 | # LARINGOSCOPIO DI MILLER A FIBRE OTTICHE |
| --- | --- |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MILLER A FIBRE OTTICHE SENZA ANIMA MIS. 00 PER PREMATURI |
|  | LAMA PER LARINGOSCOPIO DI MILLER A FIBRE OTTICHE SENZA ANIMA MIS. 0 PER NEONATI |
| 66bis |  |
|  | MANICI PER LARINGOSCOPI ZIGLINATI |
|  | LAMPADINE PER LARINGOSCOPI A FIBRE OTTICHE |

|  | 67 | # ALTIMETRO A VASCHETTA PER NEONATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 68 | ALZACOPERTE: misure 40x44x48cm Alzacoperte in tubo di acciao cromato |  |  |  |
|  | 69 | # APPARECCHIO PER AEROSOL TERAPIA A COMPRESSORE/ULTRASUONI elettromagnetico. Dotato di una velocità e di filtro per la purificazione dell’aria. Leggero, compatto e facile da trasportare. Pressione: 0,8 bar Flusso d’aria: 8 Lt/min. Tensione 230V-50Hz Dimensioni 31x22x13cm Tempo d’uso max 30/30 min. ON/OFF Rumorosità 50dB Peso 2,3Kg • LT137 |  |  |  |
|  | 70 | ASPIRATORE CHIRURGICO ad alto vuoto e alto flusso : Per uso ambulatoriale Funzionamento elettrico, trasportabile. Contenitore metallico compressore , vuotometro per la visualizzazione dell’aspirazione, regolazione da 0 a – 1Bar, 1 vaso da 3000cc in makralon con valvola antiriflusso. Filtro in dotazione.1Bar Regolatore del vuoto .Depressione massima 600/700 mm Hg Completo di : - valvola di regolazione del vuoto ; - Dispositivo di troppo-pieno /filtro batteriostatico - Lunga Durata del filtro; - Alimentazione 220V - 4 Ruote antistatiche, 2 con freni . NB:La ditta dovrà necessariamente indicare in offerta il costo unitario , Iva Inclusa , dei boccioni autoclavabili e dei filtri antibatterici . |  |  |  |
|  | 71 | AUTOCLAVE A CICLO RAPIDO: Autoclave a ciclo rapido completamente computerizzata. Metodo di preriscaldamento rapido. 4 cicli di sterilizzazione, a 121° c e 134° c, per strumenti liberi e imbustati. Tempi di sterilizzazione a macchina fredda comprensivi di preriscaldamento automatico, ciclo di sterilizzazione, asciugatura: ciclo 1 (121°c) 10+14+12 min. Ciclo 2 (134°c) 10+14+12 min. Con macchina calda tempi di preriscaldamento ridotti del 20%; per gli imbustati i tempi si allungano di 3 minuti ca. Vuoto termodinamico a depressione forzata. Asciugatura automatica. Triplice blocco di chiusura sul portello. Camera in acciaio inox, capienza 18 lt. 4 vassoi standard. Doppio serbatoio per acqua pura e contaminata. Misure standard e comandi frontali per l’incasso in qualsiasi tipo di mobile. Predisposizione a stampante. Certificazione CE: compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE. Alimentazione elettrica: 220v, 50/60 hz. Assorbimento max: 2000 w. Dimensioni esterne: 440x385x500 mm. Dimensioni camera: Ø245 mm, prof. 32 |  |  |  |
|  | 72 | AUTOCLAVE A VAPORE D’ACQUA:Autoclave a vapore d’acqua, completamente computerizzata con ciclo rapido di sterilizzazione (6 minuti). 4 cicli di sterilizzazione con asciugatura automatica a 134° c e 126° c per strumenti liberi ed imbustati. Speciale ciclo a “bassa temperatura” studiato per strumenti sensibili al calore. Serbatoi di acqua pura ed acqua in scarico, interni all’apparecchiatura. Gestione elettronica a micro-processore di tutte le funzioni. Speciale controllo che garantisce la validità tecnica di ogni ciclo effettuato. Metodo di espulsione delle sacche d’aria presenti nella camera durante il ciclo. Completamente costruita nel rispetto della normativa CE e degli standard qualitativi da questa indicati. Alimentazione elettrica:220v, 50/60 hz. Assorbimento Max: 2000 w. Dimensioni esterne: 340x390x440 mm. Dimensioni camera: 1,2 lt, Ø90 mm, prof. 190 mm. Capacità Max di carico: 600 g. Peso: 28 kg. |  |  |  |
|  | 73 | BILANCIA PESAPERSONE: Colonna H105cm, capacità fino a 150Kg, precisione 100gr. Con altimetro |  |  |  |
|  | 74 | BILANCIA PESAPERSONE senza altimetro Colonna H105cm, capacità fino a 150Kg, precisione 100gr. Senza altimetro |  |  |  |
|  | 75 | BILANCIA PESAPERSONE: - Bilancia per obesi oltre 150 kg con altimetro alta capacita di portata divisione misura gr 100 - Bilancia per obesi oltre 150 kg senza altimetro alta capacità di portata divisione misura gr 100 |  |  |  |
|  | 76 | BILANCIA MEDICA BASSA: Quadrante ad orologio, portata fino a 150Kg, precisione 1Kg |  |  |  |
|  | 77 | BILANCIA PESA NEONATI : A cursore, chassis in acciaio verniciato a fuoco, piatto antirovesciamen-to, classe III. Portata fino a 16Kg, precisione 10g.Con altimetro |  |  |  |
|  | 78 | BRICCO A BECCUCCIO da Lt 3 |  |  |  |
|  | 79 | CARRELLO PORTA ELETTROCARDIOGRAFO : struttura in acciaio verniciato completo di spondine in lega leggera e braccio reggi cavi . Su ruote piroettanti di cui 2 con freni . |  |  |  |
|  | 80 | CARRELLI PER BOMBOLE OSSIGENO: Carrello portabombole in tubo di acciaio verniciato, munito di ruote,cinghie di fissaggio bombola e appoggio di sicurezza.Misure da 5/14 Lt e 20/50 Lt |  |  |  |
|  | 81 | CARRELLI PER MEDICAZIONE IN ACCIAIO INOX: Costruiti interamente in acciaio INOX 18/10. Maniglia di spinta. Montato su ruote di Ø80mm Due ripiani da : • Cm 60x40x80h • Cm 70x50x80h • Cm 90x60x80h Tre ripiani da : • Cm 60x40x80h • Cm 70x50x80h • Cm 90x60x80h |  |  |  |
|  | 82 | CARRELLO DI SERVIZIO PER CORSIA : Struttura in tubo di lega leggera. .Due piani in bilaminato spessore di 18mm. Montato su ruote di 80mm di diametro MODELLI : Con ringhierine misure da : • Cm 60x40x80h • Cm 70x50x80h • Cm 90x60x80h Senza ringhierine • Cm 60x40x80h • Cm 70x50x80h • Cm 90x60x80h |  |  |  |
|  | 83 | CESTELLI IN ACCIAIO INOX: Per la sterilizzazione in autoclave e in stufa a secco con fasce scorrevoli. Costruito interamente in acciaio INOX 18/10. Coperchio e fondo stampati. Misure : mm 125x125h mm 150x100h mm 190x145 h mm 190x165 h mm 190x190 h mm 240x240 h mm 240x290 h mm 240x340 h mm 290x240 h mm 290x290 h mm 290x340 h mm 340x165 h mm 340x190 h mm 390x140 h mm 390x290 h |  |  |  |
|  | 84 | # ELETTROCARDIOGRAFO AD UN CANALE Elettrocardiografo 1 canale portatile, a rete ed accumulatore interno ricaricabile con indicazione di carica. Oltre 50 pazienti monitorizzati in automatico con Accu al massimo della carica. Funzionamento manuale ed automatico con acquisizione simultanea delle 12 derivazioni. Filtri contro tremori muscolari o disturbi di rete. Posizionamento automatico e centraggio della linea di base. Stampante a testa termica 50mmx30mt; stampa in automatico della data, ora, velocità della carta, filtri e sensibilità. Display LCD per messaggi con operatore. Tastiera robusta multifunzione per facile impostazione dei vari menù operativi. Possibilità di connessione monitor esterno. Facile utilizzo e robusta costruzione. |  |  |  |
|  | 85 | # ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO 1-3 CANALI CON DISPLAY portatile, manuale ed automatico ( con calcolo parametri ed analisi), a rete ed accumulatori ricari-cabili. Acquisizione simultanea delle 12 derivazioni, permette di registrare l’elettrocardiogramma ad una o tre tracce, con la possibil-ità di stampare o meno l’interpretazione finale. E’ possibile stampare la copia del tracciato. Il display permette di visualizzare le derivazioni prescelte, l’inserimento dei filtri e dei parametri impostati. L’uscita RS permette di trasmettere il report via modem-fax. Semplice da usare con tasti di immediata comprensione, robusto e compatto, dotato di comoda borsa per cavo paziente, elettrodi e gel. Protetto contro i potenziali di defibrillazione. Completo di cavi ed elettrodi paziente ed almeno un rotolo di carta. CARATTERISTICHE Alimentazione a rete 220V 50Hz e ad Accu a (12 V 0,7 Ah) interni ricaricabili Derivazioni ECG: acquisizione simultanea delle 12 derivazioni standard Stampante 1-3 canali, testa termica 8 dot/mm Velocità 5-25-50 mm/s |  |  |  |
|  | 86 | # ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO A 3/6 CANALI Dotato di display LCD da 5.7” per la visualizzazione simultanea di 6 tracce, frequenza cardiaca, dati paziente, tastiera alfanumerica integrata Memorizzazione interna di più di 50 file ECG |  |  |  |
|  | 87 | # ELETTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO A 12 CANALI Dotato di display LCD da 5.7” per la visualizzazione simultanea di 12 tracce, frequenza cardiaca, dati paziente. Tastiera alfanumerica integrata. Memorizzazione interna di più di 50 file ECG. |  |  |  |
|  | 88 | FORBICI DI ROBIN : Forbici multiuso per l’emergenza. Frangivetro, tagliare abiti e e cinture. |  |  |  |
|  | 89 | KIT OSSIGENOTERAPIA PORTATILE: contenente : N.1 Bombola per ossigeno ricaricabile da lt. 0,5 N.1 Riduttore di pressione a membrana, con manometro e regolazione dell’uscita dell’ossigeno N.1 Maschera con tubo di rac-cordo N.1 Custodia per il trasporto |  |  |  |
|  | 90 | NEGATIVOSCOPIO DA PARETE:Costruito in lamiera di acciaio verniciata. Diffusore monocromatico bianco. Illuminazione omogenea a luce fredda fluorescente. Dispositivo reggipellicole in acciaio. Nelle seguenti misure : - cm40x43h cm80x43h - cm120x43h - cm160x43h - cm40x43h Con variatore di luce - cm80x43h Con variatore di luce - cm120x43h Con variatore di luce - cm80x43h Verticale - cm120x43h Verticale - cm 50x96 a due luci - cm 124x96 a due luci |  |  |  |
|  | 91 | # OFTALMOSCOPIO Ottica sferica, 5 diaframmi, 28 lenti in un range da –35 a +20d in astuccio morbido Corpo in policarbonato antiurto e illuminazione a F.O. In astuc-cio morbido con 4 speculi riutilizzabili |  |  |  |
|  | 92 | OTOSCOPIO DIAGNOSTICO: A luce convenzionale, manico in acciaio. 3 spe-culi riutilizzabili in metallo e plastica. Innesto della testa con meccanismo a baionetta, inter-ruttore della luce sul manico. Astuccio in similpelle morbida con zip |  |  |  |
|  | 93 | PIANTANA PER IPODERMOCLISI: A due/quattro ganci , con tubo centrale ad alta resistenza non in alluminio . Base in acciaio inox pesante a 5 razze su ruote, di cui 2 con freno , regolabile in altezza da 160cm a 220cm.Struttura antiribaltamento |  |  |  |
|  | 94 | PORTARIFIUTI PER AMBULATORIO:Portarifiuti a pedale in acciaio INOX da 20 Lt . |  |  |  |
|  | 95 | PORTASACCO:Costruito in tubo di lega leggera montato su ruote di 80mm.ad un sacco removibile Ø46x95h |  |  |  |
|  | 96 | REGGICUSCINO SMONTABILE:Regolabile in inclinazione 63x55cm in tubi di acciaio verniciato |  |  |  |
|  | 97 | RIDUTTORI DI PRESSIONE: Riduttore universale con manometro e flussimetro |  |  |  |
|  | 98 | A – RIDUTTORI DI PRESSIONE: Riduttore universale con manometro e Gorgogliatore. NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva inclusa di tutti I SEGUENTI accessori quali B- Kit di emergenza riduttore per bombola di 02 composto da: - Riduttore 02 per bombola presa AFNOR 2232M 200-4,5 - Innesto 02 portagomma AFNOR - Tubo 02 MED 6X12 FN739 - Fascetta stringi tubo 11-13 mm - Innesto UNI9507 02 portagomma - Kit di emergenza riduttore per bombola di AC composto da: - Riduttore Ac per bombola presa AFNOR 2232M 200-4,5 aria - Innesto AC portagomma AFNOR - Tubo AC MED 6X2 FN739 - Fascetta stringi tubo 11-13 mm - Innesto UNI9507 AC portagomma D- Kit di emergenza riduttore per bombola di N20 composto da: - Riduttore n.20 per bombola presa AFNOR 2232m 200-4,5 - Innesto N20 portagomma AFNOR - Tubo N.20 MED 6X12 FN 739 - Fascetta stringi tubo 11-13 mm - Innesto UNI9507 N20 portagomma - Tubo retinato 16x22 per presa evacuazione gas anestetici - Innesto porta gomma per evacuazione gas anest. UNI - Tubo aria MED 6X12 FN 739 in rotoli da 40mt - Tubo N20 6X12 FN 739 in rotoli da 40mt - Tubo 02 MED 6x12 FN 739 - Innesto UNI 9507 O2 portagomma per presa UNI - Innesto UNI 9507 aria portagomma per presa UNI - Innesto UNI 9507 N20 portagomma per presa UNI |  |  |  |
|  | 99 | RIDUTTORI DI PRESSIONE: Riduttore universale con manometro per bombole portatili |  |  |  |
|  | 100 | SEGA PER GESSI AD OSCILLAZIONE ergonomicità dell’impugna-tura Deve permettere di aprire gessi e bendaggi in plastica dura con precisione e senza sforzo. L’apparecchio deve lavorare in modo silenzioso senza richiedere alcuna manutenzione. L’aggiustamento del numero delle oscillazioni deve permettere una regolazione ottimale in tutti i casi. 220-230V 50Hz 180W Cavo alimentazione 5 metri; Oscillazioni del disco 12000-21000 1/mi completa completa di 5 dischi Ø65mm per gessi – 2 dischi Ø65mm per plastica rigida e chiave di smontaggio dei dischi. Peso 1,1Kg Completa di sistema di aspirazione elettrico collegato all’apparecchio. N.B. : In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva inclusa: 1. lame per sega da gessi 2. sacchetto per sega taglia gessi |  |  |  |
|  | 101 | SFIGMOMANOMETRO AD ANEROIDE SU STATIVO:Scala 0-300 mmhg. Rilascio dell’aria a rubinetto chiuso massimo 4mmHg/minuto. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260mmHg a 15mmHg tempo di deflazione mas-simo 10 secondi. Scala graduata di 2mmHg in 2mmHg, con tacche maggiori non numerate ogni 5 unità e tacche maggiori numerate ogni 10 unità. Sfondo del manometro di colore nero, numeri e lancetta di colore bianco. Cassa in plastica leggera colorata. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma puo’ oscillare liberamente), bracciale in nylon con chiusura a velcro, anello in metal-lo, monopalla in lattice con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato. Rubinetto dell’aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell’aria mediante valvola a vite. Sistema di fissaggio a muro. Imballaggio singolo in scatola di cartone stampato. Asta in acciaio inox e non in lega leggera , regolabile in altezza da 100 a 135 cm. Montata su base in metallo a 5 razze . NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva esclusabracciole di ricambio per sfigmomanometro. VARIE MISURE |  |  |  |
|  | 101bis | SFIGMOMANOMETRO A COLONNA DIGITALE PRIVO DI MERCURIO SU STATIVO A ROTELLE O DA TAVOLO Sfigmomanometro a colonna digitale privo di mercurio. Colonna graduata regolabile a diverse posizioni. Metodo di misura auscultatorio. Misura automatica della frequenza cardiaca. Range di misura: pressione 0-300 mmHg, frequenza cardiaca 30-200 battiti/min. Dotato di bracciale adulti standard per circonferenze tra 23 e 33 cm. Possibilità di montare bracciali obesi e pediatrici. Pulsante di memorizzazione dei valori di pressione . Alimentazione 2 batterie alcaline da 1,5V-tipo AA. Chassis con protezione antiurto per una maggiore durata. Stativo in metallo, regolabile in altezza, con 5 ruote piroettanti e autobloccanti. Dispositivi di classe medica IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42 Clinicamente valicato E.S.H. N.B. L’offerta deve indicare l’importo di ognuno dei due sfigmomanometri |  |  |  |
|  | 102 | SPECCHIO FRONTALE E ALIMENTATORE: Completo di fascia cingitesta in astuccio di plastica. Specchio frontale di Storz 50 mm Alimentatore 3-10V |  |  |  |
|  | 103 | STAMPELLE TRIPODI :In acciaio cromato, impugnatura verniciata regolabile in altezza, piedini antiscivolo in gomma morbida. |  |  |  |
|  | 104 | TERMOSIGILLATRICE ELETTRONICA: termosigillatrice elettronica a ciclo continuo e temperatura costante.Facile da utilizzare e da pulire, con profili arrotondati e completa di portarotoli. Consumo energetico: 50% in meno rispetto alle macchine ad impulsi. Possibilità di inserire rotoli di sterilizzazione in carta/polipropilene da 100 a 200 metri, con l’utilizzo degli stessi a scomparsa. Completamente costruita nel rispetto delle normative CE e degli standard qualitativi da questa indicati. Indicatore auto-matico di avvenuta saldatura. Lama da taglio a pressione, protetta da apposito carter. Temporizzatore regolabile.Banda di saldatura da 12 mm. Alimentazione elettrica: 220 v, 50/60 hz. Assorbimento: 100 w. Dimensioni esterne: 480x198x385 mm. Saldatura utile: 310 mm lunghezza. Peso: 12 kg. |  |  |  |
|  | 105 | UMIDIFICATORE : con incavo per le essenze , elettrodi intercambiabili , vapore sterilizzato a 100 gradi privo di calcare , spegnimento automatico a fine acqua , indicatore di livello , interruttore di sicurezza , capienza della vasca di almento Lt 5 |  |  |  |
|  | 106 | VASETTI PORTACOTONE CON COPERCHIO:Costruiti in acciaio inox 18/10 completamente stampata senza saldature.Misure 102x66h 0,5Lt , 103x128h 1,0 Lt ,127x162h 2,0Lt |  |  |  |
|  | 107 | VASSOI DA LETTO: • Misure Cm 60x40x24h Con piano antigraffio e bordo di contenimento.Con gambe pieghevoli. |  |  |  |
|  | 108 | PARATIA ANTI RAGGI X da utilizzare in reparto durante le radiografie a letto dei pazienti .Con ruote |  |  |  |
|  | 109 | MONITOR DEFIBRILLATORE BIFASICO MANUALE O SEMIAUTOMATICO CON PACING ESTERNO comprensivo delle opzioni C01=SPO2 e CO2=PM portatile a onda bifasica con compensazione automatica di impedenza per uso specifico con ecg a 3/5 derivazioni scarica sincronizzata SPO2. Di peso possibilemente tra 5 e 7 Kg (inclusa la batteria rotolo carta e cavo defibrillazione) . Semplice da utilizzare ( funzionamento in modalità semiautomatica con sequenza tasti –1-2-3) con indicazioni visive ed acustiche ( voce guida per la modalità semiautomatica in lingua italiana ).Scarica non progressiva a onda bifasica ( 150J adulti;50J pediatrico) con compensazione automatica di impedenza in modalità semiautomatica . Forma d’onda bifasica dalle linee guida AHA e ERC ; LA Carica alla massima potenza dovrà essere raggiunta in un massimo di 5 secondi . Monitor elettrocardiografico retroilluminato LCD ad alta risoluzione visibile in ogni condizione di luminosità . Alimentazione a batteria e 220 V tramite alimentatore. Completo di : Piastre pluriuso per adulti ( 2 ) e pediatriche .( 2) NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva inclusa di tutti gli accessori quali CAVO adattatore per elettrodi monouso per defibrillatore esterna e per stimolazione , Coppia di piastre per defibrillatore interna infanti diametro 10 cm2 , Coppia di elettrodi monouso per defibrillazione esterna adulti . |  |  |  |
|  | 110 | MONITOR DEFIBRILLATORE semiautomatico esterno con display e visualizzazione ECG. Include defibrillatore semiautomatico, batteria, elettrodi per defibrillazione (2 set), guida per l’utente e guida di consultazione rapida. Modi avanzati configurabili NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva inclusa di tutti I SEGUENTI accessori quali CAVO adattatore per elettrodi monouso per defibrillatore esterna e per stimolazione , Coppia di piastre per defibrillatore interna diametro 10 cm2 , Coppia di elettrodi monouso per defibrillazione esterna adulti . |  |  |  |
|  | 111 | MONITOR DEFIBRILLATORE semiautomatico esterno con display, ma senza ECG. Include defibrillatore semiautomatico, batteria, elettrodi per defibrillazione (2 set), guida per l’utente e guida di consultazione rapida. Modi avanzati configurabili NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva inclusa di tutti I SEGUENTI accessori quali CAVO adattatore per elettrodi monouso per defibrillatore esterna e per stimolazione , Coppia di piastre per defibrillatore interna diametro 10 cm2 , Coppia di elettrodi monouso per defibrillazione esterna adulti . |  |  |  |
|  | 112 | MATERASSINO ANTIDECUBITO A BOLLE COMPLETO DI POMPA /COMPRESSORE. Materasso ad aria a pressione alternata suddiviso da una serie di bolle che si gonfiano e si sgonfiano alternativamente nel senso latitudinale mediante compressore alternativo. Questa caratteristica gli permette di poter essere usato anche sui letti articolati. Il continuo movimento dato dalla pressione pompata all’interno è particolarmente efficace per prevenire i problemi da decubito meno gravi. Grazie ai lembi termosaldati delle due testate è possibile rimboccare il materasso al piano sottostante. Materiale: PVC uso paramedicale ignifugo (certificato) Dimensioni: 85x190 cm Peso: 2.800 gr COMPRESSORE: Realizzato in PVC rigido, particolarmente robusto, appoggiabile a terra, essendo muniti di piedini in gomma. A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 20 minuti. Con manopola di controllo che consente la regolazione della pressione. Il compressore/pompa dovrà essere utilizzabile su più materassi . |  |  |  |
|  | 113 | FASCIATOIO con piano di lavoro in monoscocca di materiale plastico stampato, lavabile, con sponde di contenimento a bordi rialzati ed arrotondati antitrauma, con materassino imbottito ignifugo (certificato) con rivestimento in tessuto plastico anallergico, sottopiano in laminato stratificato di spessore 10 mm. Il fasciatolo deve avere, nella sua parte inferiore, un mobile con due scaffali ad un’anta in tecnopolimero e quattro cassetti in tecnopolimero. Il fasciatolo deve avere altezza di 99,5 cm, profondità 70 cm, larghezza di 122,6 cm . Deve avere una mensola porta bilancia, in bilaminato, con bordi, completa di staffe metalliche di supporto . |  |  |  |
|  | 114 | MATERASSINO ANTIDECUBITO AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI : Materasso a segmenti intercambiabili dotato di 16 elementi che si gonfiano e sgonfiano alternativamente. Materiale: PVC uso paramedicale ignifugo (certificato) Dimensioni: 86x160 cm Peso: 4.700 gr COMPRESSORE/POMPA : Realizzato in PVC rigido, particolarmente robusto, appoggiabile a terra, essendo muniti di piedini in gomma. A compressore acceso il materasso si gonfierà totalmente dopo circa 20 minuti. Con manopola di controllo che consente la regolazione della pressione. Il compressore/pompa dovrà essere utilizzabile su più materassi . |  |  |  |
|  | 115 | UMIDIFICATORE AD ULTRASUONI NEBULIZZANTE: Umidificatore ad ultrasuoni adatto per un ambiente da 30 a 50 m2. Deve essere in condizione di produrre vapore freddo, rigenerando l’umidità negli ambienti riscaldati. Caratteristiche tecniche minime : Voltaggio: 230 v – 45 W – 50 Hz Capienza serbatoio: 4.7 l Autonomia: 12/18 ore Spegnimento automatico ultrasuoni a fine acqua Tasto ON/OFF Interruttore per regolazione intensità vapore Spia luminosa funzionamento Nebulizzazione 400 c.c. in 1 ora – Peso: 3.4 kg |  |  |  |
|  | 116 | LAMPADA SCIALITICA MONOFARO – ( al medesimo costo deve essere fornita su piantana o da parete ) lampada scialitica monofaro con parabola ellittica monofaro la luce fredda deve penetrare concentrata in profondità sul punto di intervento, garantendo una visione perfetta dei dettagli. Attraverso una manopola deve essere possibile inoltre focalizzare la luce durante l’intervento.La superficie della parabola uniforme ed omogenea deve essere estremamente facile da pulire, a garanzia di una perfetta igiene. Caratteristiche Tecniche Intensità luminosa a 1 mt circa : 45.000 lux Diametro campo illuminato 180 mm Riflettore in alluminio Diametro riflettore esterno: 300 mm Normative; CEI 62-5, IEC 601-1, CE 93/42, IMQ Peso: leggero Ingresso corrente: 230/24 V – 50 Hz Uscita corrente: 24 V - Impugnatura in ABS o similare |  |  |  |
|  | 117 | OTTOTIPO LUMINOSO ARMAGNAC – 5 metri: Ottotipo luminoso realizzato tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli. Misure visive: 24x62 cm Misure esterne: 29,5x67,5x12 cm Peso: 6 Kg |  |  |  |
|  | 118 | SOLLEVATORE PAZIENTI manuale: dotato di base regolabile che consenta di posizionare l’attrezzatura sotto qualsiasi letto e di spostare quindi il paziente sulla sedia, nella vasca, in bagno Deve essere disponibile nella versione con movimento tramite sistema a pompa tramite manovella a mano Misure box: 140x65x32 cm Peso: 50 Kg Peso sopportabile maggiore di 100 Kg ; Il sollevatore dovrà essere fornito di tutti gli accessori necessari per il pieno funzionamento.( cinghie , cinture ,etc ) |  |  |  |
|  | 119 | CARROZZINA DA SERVIZIO: Telaio: rigido in acciaio cromato- struttura in acciaio FeP01- le saldature devono essere a lega ad altissima resistenza(85Kg per mm2) Schienale: anatomico, imbottito, ignifugo e rivestito in similpelle lavabile e Disinfettabile, reclinabile di 30° mediante apposita Cremagliera- maniglione posteriore di spinta. Sedile: anatomico, imbottito e rivestito in similpelle lavabile e disinfettabile Sedile e schienale imbottiti in espanso ignifugo . Rivestimenti: similpelle lavabile, idrorepellente al contatto del corpo e con finitura esterna antigraffio. Ruote posteriori , semipiene piroettanti Ф 20 cm Ruote anteriori piene, Ф 60 cm, con cerchio corrimano di autospinta Plastica A.B.S. Freni a leva con azione sulle ruote anteriori Pedane poggiapiedi indipendenti, regolabili in altezza ed estraibili, rivestite in gomma. Appoggiapolpacci divisi, imbottiti e ribaltabili Braccioli imbottiti e ribaltabili Sistema di bloccaggio con fermo a molla. Peso ausilio 22 kg. Larghezza interna sedile cm.48 Peso sopportabile superiore a 150 kg Larghezza interna sedile cm.53 – peso sopportabile superiore a 180kg. N.B.: La ditta dovrà indicare la gamma dei colori delle carrozzine ed il prezzo per larghezza interna. |  |  |  |
|  | 120 | CARROZZINA PIEGHEVOLE: Carrozzina del tipo tradizionale, cromata con seduta e schienale imbottiti in similpelle in materiale lavabile, autoestinguente, ignifugo. Caratteristiche Tecniche Braccioli estraibili Poggiapiedi regolabili ed estraibili Ruote posteriori Ø 600 mm Ruote anteriori Ø 200 mm Peso sopportabile superiore a 100 Kg |  |  |  |
|  | 120 bis | CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA POSTERIORE CON STRUTTURA RINFORZATA PER PAZIENTI OBESI: Telaio: In alluminio, pieghevole, stabilizzante. Struttura a doppia crociera rinforzata. Due maniglie posteriori di spinta. Schienale: Fisso, rigido, imbottito ed estraibile. Sedile: Rigido, imbottito estraibile, larghezza seduta (60,65,70,75) Imbottiture: Sedile e schienale imbottiti in espanso ignifugo nel rispetto delle norme ISO 8191 parte 1. Rivestimenti: Skay ignifugo lavabile e disinfettabile. Braccioli: Ridotti a tavolino(desk), estraibili, con struttura in alluminio. Protezioni laterali: Fianchetti laterali di contenimento. Pedana: Pedana poggiapiedi unica, rinforzata ed estraibile Ruote: Due ruote anteriori piroettanti Ø20x5 cm gonfiabili. Due ruote posteriori rinforzate, da Ø 60 cm, con cerchio Corrimano di autospinta in alluminio Freni: La carrozzina deve essere dotata di due freni a leva con azione sulle ruote ad autospinta. N.B: La ditta dovrà indicare la gamma dei colori delle carrozzine ed il prezzo per larghezza seduta |  |  |  |
|  | 121 | CINTURA ERGONOMICA 125 x h 8 cm e 150 x h 8 cm : La cintura deve servire come ausilio alla movimentazione di pazienti con ridotte capacità motorie e presentare notevoli vantaggi sia per l’operatore sanitario che per il paziente stesso. La cintura deve essere realizzata in tessuto con una chiusura adattabile in velcro ed è dotata di 2 maniglie laterali e di una maniglia posteriore. Può essere utilizzata in reparto con pazienti non autosufficienti per facilitare i trasferimenti letto/carrozzina sedia/water ecc.; |  |  |  |
|  | 122 | STERILIZZATRICE A SECCO – 20 litri Sterilizzatrice ad aria calda completamente automatica, con regolazione della temperatura da 0°C a 200°C. La struttura deve essere in acciaio inox, esternamente, tranne lo sportello, è verniciata a polvere per avere la massima resistenza al calore, agli urti e al tempo. Completo di 4 vassoi in alluminio anodizzato con dei grandi fori che facilitano la circolazione dell’aria calda. Un secondo termostato di sicurezza deve 38nterdire controllando la temperatura qualora superasse la soglia di 230°C. La spia rossa indica un’eventuale anomalia del termoregolatore e quindi l’inserimento in attività del termostato di sicurezza. Misure interne: 300 x 250 x 260 mm. = vol. circa 20 dm 3 Misure esterne: 440 x 340 x 400 mm. Peso: 13 Kg. Assorbimento: 400 Watt Alimentazione: 220 V. – 50 Hz. – Fusibili: 2 x 4,5 A Termostato: automatico con capillare a liquido di espansione Timer: meccanico da 0 a 120 minuti + posizione manuale Termometro: di alta precisione con bulbo capillare 2° Termostato: bimetallo omologato Spie: verde-temporiz. Arancio-riscaldamento rossa-allarme |  |  |  |
|  | 123 | CARRELLO PORTAVIVANDE A 30 POSTI : In acciaio inox per vassoi misura 53x32 con 30 guide sostegno vassoio a “L” in acciaio inox .su ruote piroettanti Dimensioni cm 109x54x14h Ingombro cm 116x61x162 h |  |  |  |
|  | 124 | ## VASSOIO GASTRONOMICO misura 53x32 color noce |  |  |  |
|  | 125 | CARRELLO PORTACOLAZIONE in acciaio inox con supporto per thermos rialzato , gocciolatoio amovibile e ripiano in acciaio inox estraibile.su ruote piroettanti Misure 90x60x80h |  |  |  |
|  | 126 | A - EROGATORE DI OSSIGENO completo di gorgogliatore compatibili con impianto di gas medicale in dotazione all’ARNAS di CATANIA dotato di attacco AFNOR. NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva inclusa di tutti I SEGUENTI accessori quali : Flussometro AC completo di Innesto UNI |  |  |  |
|  | 127 | A - EROGATORE DI VUOTO compatibile con impianto di gas medicale in dotazione all’ARNAS di CATANIA dotato di attacco AFNOR. NB: In offerta dovrà essere indicato il costo unitario Iva inclusa di tutti I SEGUENTI accessori quali : - Barra porta accessori inox 50 cm + 2 terminali - Morsetto alluminio L 2,5 per barra 50x10 - Cestello per vaso da 2LT BM - Vaso 2LT per contenitore monouso - Tubo di aspirazione MED 8X14 FN 739 - Fascetta stringi tubo 1,3-1,5mm(7x1) - Innesto UNI 9507 V portagomma - Dispositivo monouso 1,6 LT conf. da 50 pz |  |  |  |
|  | 128 | PEDANA ANTISCIVOLO A DUE GRADINI |  |  |  |
|  | 129 | Catino in acciaio inox diametro cm 32/11,5 (bacinella rotonda) |  |  |  |
|  | 130 | CARRELLO PORTACATINO-RISCALDABILE : Struttura in acciaio inox 18/10 con fondo rinforzato . Catino alloggiato su sede tubolare in acciaio inox 18/10 con sicurezza antiribaltamento . Rivestimento esterno con protezione contro le scariche in accaio inox estraibile per la sterilizzazione , manico ad anello in acciaio. Riscaldamento attraverso allacciamento elettrico 230V potenza minima 600 W regolazione da 30 a 60° C completo di cavo di collegamento di metri 5 completo di spina e gancio appendi cavo . Base in struttura mobile antiribaltamento in acciaio inox a 5 razze , ruote antistatiche , antiabrasione anticorrosione . regolabile in altezza . “ ruote con freno |  |  |  |
|  | 131 | GRADINO PER SALA OPERATORIA : Struttura stabile in accaio inox a 4 piedini antistatici . Piano in acciaio inox con finitura scanalata antiscivolo. Dimensioni : Singolo mm 600x350x130 Singolo mm 600x350x220 Singolo mm 600x350x300 Doppio mm 600x650x200 Doppio mm 600x650x400 |  |  |  |
|  | 132 | CARRELLO PORTA CARTA : Struttura in tubo a sezione quadra in acciaio inox con 4 longheroni di appoggio per carta da imballaggio per articoli da sterilizzare fino ad una larghezza di cm 120. Ruote antistatiche di cui 2 con freno. |  |  |  |
|  | 133 | MATERASSINO PER CULLA NIDO: materassino ignifugo (certificato)modulare in poliuretano espanso indeformabile , antidecubito con struttura di appoggio inclinato di 3°.antisoffocamento con bordi di sicurezza per un ottimale contenimento del neonato , completo di fodera impermeabile , traspirante , lavabile ed autoclavabile . Materasso con fodera ignifuga certificata in classe 1IM Dimensioni : 40x70 cm spessore 15 cm |  |  |  |
|  | 134 | SISTEMA PER CESTELLI : composto da : - CARRELLO trasporto cestelli : struttura mobile unifacciale realizzata in tubo a sezione quadra in acciaio inox dotata di ganci per agganciare fino a 3 cestelli o articoli simili dotato di 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno. - Cestello per sterilizzazione in acciaio fondo impilabile agganciabile al suindicato carrello di trasporto ed ai listelli a muro . Dimensioni : cm 57,5 x28x26,5 portata 30 Kg cm 57,5 x56x26,5 portata 30 Kg - Piano d’appoggio con supporto in acciaio inox con portata di carico da 50 kg da agganciare ai listelli a muro Dimensioni : cm 69,5x45x24,0 - Listelli a muro : struttura in acciaio inox , in tubo a sezione rettangolare con ganci saldati distanza dei ganci cm 35,0 portata dei ganci 60 kg , posizione verticale per cestelli di sterilizzazione o articoli simili . Dimensioni : Lunghezza cm 105 con 3 ganci Lunghezza cm 140 con 4 ganci |  |  |  |
|  | 135 | MOBILE CASSETTIERA –DISPENSA FARMACI e DISPOSABLE : Mobile cassettiera a colonna componibile ognuna di dimensione di cm 60x60x200h (+-10%) realizzati in legno nobilitato colore bianco ( o diverso su richiesta ) composta ognuna da n° 9 cassetti con il primo cassetto in basso avente l’altezza di cm 30 e parte alta con mobiletto con vano chiuso alto cm 50 con antina battente. I cassetti dovranno essere dotati di spartitoi differenziabili per farmaci o disposable. NB: La ditta dovrà formulare il prezzo per colonna completa . |  |  |  |
|  | 136 | MOBILE A PONTE : avente la dimensione di cm 200x50x200h realizzato in legno nobilitato colore bianco ( o diverso su richiesta ) composto da vano a giorno dimens. Cm 200x50x125h libero da terra con sovrastante mobile con n° 4 vani a giorno con sottostante barar di rinforzo in ferro verniciato. NB: La ditta dovrà formulare il prezzo mobile completo . |  |  |  |
|  | 137 | MACCHINA PRODUTTRICE DI GHIACCIO A CUBETTI: Struttura in acciaio inox con capacità di produzione nelle 24 ore di Kg 30 circa di ghiaccio e capacità di deposito di circa Kg 9. Alimentato elettricamente Dimensioni 70x53x85 |  |  |  |
|  | 138 | CONGELATORI VERTICALI : Campo di temperatura pari a – 30°/ - 40° , regolabile ; Termostato con lettura a display digitale che permetta il costante controllo della temperatura esistente . Con allarme acustico di minima e massima temperatura collegabile al gruppo elettrogeno di continuità Dotato internamente di vari cassetti . Modelli da dimensione verticale capacità 100 e 200 Lt |  |  |  |
|  | 139 | CONGELATORI VERTICALI CON REGISTRATORI GRAFICI DELLA TEMPERATURA : Campo di temperatura pari a – 40° , regolabile ; Termostato con lettura a display digitale che permetta il costante controllo della temperatura esistente . Con allarme acustico di minima e massima temperatura collegabile al gruppo elettrogeno di continuità Dotato internamente di vari cassetti . Modelli da dimensione verticale capacità 100 e 200 Lt Completo di registratore grafico della temperatura del tipo diagramma circolare con avanzamento settimanale scala –50/+30°C . NB: La ditta concorrente dovrà indicare il costo unitario degli accessori d’uso comprese le schede grafiche. |  |  |  |
|  | 140 | MONITOR MULTIPARAMETRICO : Apparecchio modulare per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali dei pazienti adulti e pediatrici Dotato di display LCD a colore , a 4 tracce visualizzabili– con stampante integrata – in grado di rilevare: ECG a 3/5 derivazioni NiBP , Spo2,Temperatura , Respiro Il monitor dovrà essere del tipo universale ed in particolare in grado di utilizzare materiale monouso/pluriuso di tecnologia Nellcor . |  |  |  |
|  | 141 | MACCHINA LAVAPADELLE : In acciaio inox in grado di consentire il lavaggio di padelle e pappagalli in PVC e Metallo . Alimentata elettricamente . In grado di garantire disinfezione termica dotata di generatore di vapore incorporato. Dotata di scarico Minimo ingombro |  |  |  |
|  | 142 | LAMPADA DA AMBULATORIO con lente di ingrandimento ad illuminazione anulare , al neon , intorno alla stessa braccio flessibile su direzionabile . base a 5 razze con ruote piroettanti di cui 2 con freno . |  |  |  |
|  | 143 | TAVOLE SPINALI per immobilizzazione : in lega leggera , dotata di molteplici impugnature molto larghe in grado di garantire la presa anche con guanti voluminosi . Deve consentire il bloccaggio del paziente in diverse configurazioni attraverso cinture . Totalmente ed assolutamente Radiotrasparente . Lunghezza almeno 180 cm Larghezza a partire da 40 cm Spessore 5/8 cm Peso : massimo 8kg Capacità di carico : da 150 Kg in su NB : La ditta dovrà indicare in offerta il costo unitario –Iva inclusa – oltre che della tavola spinale anche dei seguenti accessori : - Cinture - Fermacapo universale - Cinture per immobilizzazione per spinale “spider” La aggiudicazione avverrà sulla base del costo complessivo + basso Iva inclusa ( tavola+fermacapo universale+ cinture+cinture di immobilizzazione “spider”) |  |  |  |
|  | 144 | FILTRI PER ASPIRATORI FASET MODELLO 208 E 220 Dispositivo di troppo-pieno/filtro batteriostatico (idrofobico) compatibili con aspiratori marca FASET modelli vari 205,208,213 super doppio, 220,222,225 S, etc |  |  |  |
|  | 145 |  | POMPA SIRINGA : Dotata di allarmi acustici e visivi. 4 programmazioni disponibili: FLUSSO, FLUSSO E VOLUME, FLUSSO E TEMPO, VOLUME A TEMPO (la pompa deve calcolare automaticamente il flusso). Individuazione automatica della misura della siringa utilizzata . La pompa dovrà utilizzare qualsiasi tipo di siringa in commercio . Pressione d’ occlusione regolabile con 4 allarmi selezionabili. Il residuo volume ”BOLO” all’occlusione può essere automaticamente ridotto e visualizzato ed automaticamente sommato al volume d’infusione totale. Sistema di test per controlli di routine ed visualizzazione della causa sul display ed allarmi in caso di malfunzionamento. Valori quota flusso 0,1-500 ml/h. ALLARMI: *nessuna siringa, *siringa non corretta, *siringa vuota, *5 minuti preallarme, *fine dell’infusione, *occlusione, *nessuna alimentazione, *batteria scarica, *batteria quasi scarica, *malfunzionamento interno. |  |  |
|  | 146 |  | ELETTROBISTURI Ambulatorio medico: Monopolare/Bipolare taglio almeno 100W , coagulazione almeno 80W Possibilità di utilizzare manipoli monouso con spine a tre poli . Completo di Manipolo autoclavabile a 2 pulsanti 5 Elettrodi ; Placca neutra in gomma; La ditta dovrà indicare in offerta il costo unitario Iva inclusa dei seguenti eventuali accessori : - Pinza Bipolare ; - Cavo per pinza bipolare; - Pedale ; - Elettrodi a lama ; - Manipolo pluriuso autoclavabile a due pulsanti ; - Piastra neutra ; |  |  |
|  | 147 |  | ELETTROBISTURI ambulatorio chirurgico : Monopolare/Bipolare taglio almeno 140W , coagulazione almeno 80W Possibilità di utilizzare manipoli monouso con spine a tre poli . Completo di Manipolo autoclavabile a 2 pulsanti 5 Elettrodi ; Placca neutra in gomma; La ditta dovrà indicare in offerta il costo unitario Iva inclusa dei seguenti eventuali accessori : - Pinza Bipolare ; - Cavo per pinza bipolare; - Pedale ; - Elettrodi a lama ; - Manipolo pluriuso autoclavabile a due pulsanti ; - Piastra neutra ; |  |  |
|  | 148 |  | 1 .ASPIRATORE CHIRURGICO DA TAVOLO ad alto vuoto e alto flusso : Per uso ambulatoriale Funzionamento elettrico, trasportabile. Contenitore metallico compressore del tipo pistone, vuotometro per la visualizzazione dell’aspirazione, regolazione da 0 a 65 cm/hg, 1 vaso autoclavabile da 500cc in con valvola antiriflusso. Filtro in dotazione. Completo di : - valvola di regolazione del vuoto ; - Dispositivo di troppo-pieno /filtro batteriostatico - Lunga Durata del filtro; - Alimentazione 220V . NB:La ditta dovrà necessariamente indicare in offerta il costo unitario , Iva Inclusa , dei boccioni autoclavabili e dei filtri antibatterici . 2. ASPIRATORE CHIRURGICO DA TAVOLO PORTATILEad alto vuoto e alto flusso : Per uso piccola chirurgia Funzionamento elettrico, trasportabile. Contenitore metallico compressore , vuotometro per la visualizzazione dell’aspirazione, regolazione da 0 a – 0,70Bar, 1 vaso da 1000cc con valvola antiriflusso. Filtro in dotazione.1Bar Regolatore del vuoto . Potenza massima di aspirazione 20l/mn Completo di : - valvola di regolazione del vuoto ; - Dispositivo di troppo-pieno /filtro batteriostatico - Lunga Durata del filtro; - Alimentazione 230V /50Hz NB:La ditta dovrà necessariamente indicare in offerta il costo unitario , Iva Inclusa , dei boccioni autoclavabili e dei filtri antibatterici . 3. ASPIRATORE CHIRURGICO VASO LT.2ad alto vuoto e alto flusso : Per uso ambulatoriale Funzionamento elettrico, trasportabile. Contenitore metallico compressore , vuotometro per la visualizzazione dell’aspirazione, regolazione da 0 a – 0,90Bar, 1 vaso da 2000cc in makralon con valvola antiriflusso. Filtro in dotazione.1Bar Regolatore del vuoto .Potenza massima 200VA Completo di : - valvola di regolazione del vuoto ; - Dispositivo di troppo-pieno /filtro batteriostatico - Lunga Durata del filtro; - Alimentazione 220V - 4 Ruote antistatiche, 2 con freni . - 2 Vani Portavaso NB:La ditta dovrà necessariamente indicare in offerta il costo unitario , Iva Inclusa , dei boccioni autoclavabili e dei filtri antibatterici . 4. ASPIRATORE CHIRURGICO VASO LT.4ad alto vuoto e alto flusso : Per uso ambulatoriale e piccola chirurgia Funzionamento elettrico, trasportabile. Contenitore metallico compressore , vuotometro per la visualizzazione dell’aspirazione, regolazione da 0 a – 1 Bar, 1 vaso da 4000cc in makralon con valvola antiriflusso. Filtro in dotazione.1Bar Regolatore del vuoto .Flusso massimo di aspirazione 8ol/mn Completo di : - valvola di regolazione del vuoto ; - Dispositivo di troppo-pieno /filtro batteriostatico - Lunga Durata del filtro; - Alimentazione 230V - 4 Ruote antistatiche, 2 con freni . NB:La ditta dovrà necessariamente indicare in offerta il costo unitario , Iva Inclusa , dei boccioni autoclavabili e dei filtri antibatterici . |  |  |
|  | 149 |  | Tessuto Per Containers |  |  |
|  | 150 |  | STETOSCOPIO OSTETRICO IN LEGNO |  |  |
|  | 151 |  | LETTO DA VISITA GINECOLOGICO A due snodi e 3 sezioni completo di reggigambe. Vaschetta estraibile, predellino e portarotolo. Telaio in acciaio tubolare cromato. Cuscini imbottiti, lavabili ed ignifughi. Lungh.176 x prof. 56 x 78h. |  |  |
|  | 152 |  | LETTINO DA VISITA a due settori regolabili in altezza (sup. a 90cm) con meccanismo manuale. (OLEODINAMICO A PEDALE) compreso di portarotolo. |  |  |
|  | 153 |  | LETTINO DA VISITA a due settori regolabili in altezza (sup. a 90cm) con meccanismo elettrico, compreso di portarotolo |  |  |
|  | 154 |  | SEGA DA GESSI corredata da bidone aspirapolvere, a due velocità con impugnatura ergonometra con dispositivo di attacco rapido per la sostituzione delle lame. Velocità standard 10 –200 cicli /minuto, velocità alta 15-900 cicli /minuto, rumorosità da 75 a 80 db. |  |  |
|  | 155 |  | CENTRIFUGA DA BANCO – motore ad induzione magnetica, completa di rotore per provette da 10 ml, massima velocità 6000 giri |  |  |
|  | 156 |  | CENTRIFUGA REFRIGERATA –capacità 48 provette 16x100- equipaggiamento rotante ad oscillazione libera-velocità da 500 ad almeno 6000 RPM – timer elettronico programmabile, con possibilità di programmi memorizzati – livelli di accelerazione e frenata programmabili – coperchio di sicurezza a norma con le vigenti disposizioni di legge – possibilità di alloggiare provette di diverse dimensioni –motore ad induzione – livello di rumorosità non superiore a 60 decibel – Alloggiamenti porta provette lavabili. |  |  |
|  | 157 |  | INTERRUTTORI A PEDALE per ASPIRATORE CHIRURGICO. |  |  |
|  | 158 |  | LAMPADA SCIALITICA A SOFFITTO 130.000 LUX , a tre fari, doppia focalizzazione regolabile fino 3 Mt completa di: Trasformatore anulare 300VA 230V , regolazione elettronica della luminosità su apposita maniglia comprensiva di interruttore on/off elettronico – ghiera di fissaggio per lampade singole LAMPADA SCIALITICA A SOFFITTO 160.000 LUX , a tre fari, doppia focalizzazione regolabile fino 3 Mt completa di: Trasformatore anulare 300VA 230V regolazione elettronica della luminosità su apposita maniglia comprensiva di interruttore on/off elettronico – ghiera di fissaggio per lampade singole . Il costo indicato in offerta sarà ritenuto comprensivo di installazione e posa in opera |  |  |
|  | 159 |  | FRIGORIFERO PER FARMACI - Frigorifero autoventilato per farmaci con temperatura di esercizio + 4° . Anta in vetro antiappannante con chiusura magnetica; scocca in lamiera plastificata e coibentata; termostato elettronico digitale per la visualizzazione della temperatura. Allarme acustico di minima e massima temperatura. Illuminazione interna.Sbrinamento automizzato. Dotazione interna standard n.4 ripiani grigliati in acciaio zinco montati su clips antiribaltamento regolabili in altezza. Capacità lt. 200 Cm. 50x55x170; Capacità lt. 400. Cm 60x65x198; Capacità lt. 500. Cm 69x70x205; Capacità lt.700. Cm 72x82x200; Capacità lt.1000. Cm 144x70x200 |  |  |
| 160 |  |  | Capnografo multifunzionale portatile in grado di rilevare SpO2, battito, EtCO2, respirazione. Dotato di display retroilluminato deve indicare graficamente SpO2, EtCO2 e funzioni TREND tutti in un' unica videata. Completo di sensore, adattatore AC, tubo campione, filtro, borsa. Possibilità di collegamento al PC per l'analisi dei dati paziente e statistiche. - Memoria di minimo 24 ore con funzionalità trend - Batteria ricaricabile a rete |  |  |
| 161 |  |  | Termometri a raggi infrarossi, con funzionamento a batteria per la rilevazione istantanea della temperatura corporea a livello frontale . Intervallo di misurazione compreso tra £ 16° C – ³43° C. Display a cristalli liquidi in lingua italiana. Allarme sonoro di conferma dell’avvenuta rilevazione Base di appoggio del termometro in ABS . |  |  |
| 162 |  |  | Termometri a raggi infrarossi, con funzionamento a batteria, per la rilevazione istantanea della temperatura corporea a livello timpanico. Intervallo di misurazione compreso tra £ 16° C – ³43° C. Display a cristalli liquidi in lingua italiana. Allarme sonoro di conferma dell’avvenuta rilevazione Base di appoggio del termometro in ABS . La ditta dovrà indicare in offerta il costo unitario ed il confezionamento di vendita dei relativi coprisonda monouso in polietilene. |  |  |
| 163 |  |  | SATURIMETRO PORTATILE in grado di rilevare SpO2, BPM. Dotato di barra pletismografica e di allarmi visivi ed acustici.,borsa. Possibilità di scaricare i dati memorizzati grazie ad un software dedicato per l'analisi dei dati paziente e statistiche. - Memoria dei trend di 24 ore - Batteria ricaricabile a rete La ditta dovrà indicare in offerta il costo dei seguenti accessori : Cavo per collegamento dal saturimetro al sensore Sensore pluriuso a dito e/o orecchio |  |  |
| 164 |  |  | SPIROMETRO Diagnostico portatile con alimentazione a rete e batteria ricaricabile, display grafico ad alta risoluzione per la visualizzazione di curve e loops. Archivio dati per 500 tests Tastiera alfanumerica pi?tasti rapidi dedicati per funzione Stampante termica incorporata Trasduttore flusso e volume a turbina digitale Accuratezza del volume +/- 3 % Accuratezza del Flusso +/- 5 % Resistenza dinamica < 0,8 cm H2O Software di collegamento a PC Parametri: curva dose / risposta del FEV1, FVC, FEV1, FVC, PEF, FIVC, PIF, VC, IVC, ERV, IC, VT, VE, Ti, Te Peso < 2 kg. Borsa da trasporto. Completo di 100 boccagli monopaziente |  |  |
| 165 |  |  | TELINO AD ALTO SCORRIMENTO Dotato di maniglie laterali, antistrappo, ignifugo con trattamento antibatterico e antifungineo (certificato). Facile da pulire e disinfettare con prodotti disinfettanti di uso corrente- misura 80x110. |  |  |
| 166 |  |  | TELINO AD ALTO SCORRIMENTO PER PAZIENTI PESANTI Dotato di maniglie laterali, antistrappo, ignifugo con trattamento antibatterico e antifungineo (certificato). Facile da pulire e disinfettare con prodotti disinfettanti di uso corrente- misura 100X130 |  |  |
| 167 |  |  | ROLLBORD (MATERASSINO SEMIRIGIDO PIEGHEVOLE PROVVISTO DI TELO ROTANTE A BASSO ATTRITO) Peso inferiore a 3kg, radiotrasparente. Telo rotante antistrappo, ignifugo con trattamento antibatterico e antifungineo(certificato) facile da pulire e disinfettare con prodotti disinfettanti di uso corrente.Deve potere movimentare pazienti sino a 180kg. Di peso mis.180x50cm mis.180x40 N.B L’offerta deve indicare i prezzi delle due misure |  |  |
| 168 |  |  | PARAVENTO PIEGHEVOLE A TRE SEZIONI CON ROTELLE Telaio in alluminio, tele lavabili, classe 1 antifiamma. |  |  |
| 169 |  |  | GRADINO DOPPIO. Telaio in acciaio cromato con due gradini, piedini in gomma antiscivolo. |  |  |
| 170 |  |  | SGABELLO GIREVOLE In acciaio cromato con seduta in faggio.regolazione in altezza a vite. cm.55/67 h |  |  |
| 171 |  |  | SGABELLO GIREVOLE a cinque ruote. Altezza regolabile con molla a gas.Sedile rivestito in similpelle. Basamento in acciaio ricoperto da guaina in plastica. cm.40/51h |  |  |
| 172 |  |  | SGABELLO GIREVOLE CON SCHIENALE a cinque ruote. Regolazione schienale e altezza con molla a gas. Rivestimento in tessuto ignifugo. Basamento in acciaio ricoperto da guaina in plastica. Cm 42/55 h. |  |  |