Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

“Garibaldi, S.Luigi – S.Currò, Ascoli –Tomaselli”

C A T A N I A

Settore Provveditorato

Prot. N. 5/ 682 / 08/Tosc Catania 19/05/2008

Spett.

OGGETTO: Lettera  invito  trattativa  privata  aperta  per  la fornitura, di n. 2 termodisinfettori completi di accessori, ripartiti in 2 lotti unici ed indivisibili.

Questa Azienda Ospedaliera Garibaldi S.Luigi Currò, Ascoli-Tomaselli  (AOG) intende svolgere ai sensi del proprio Regolamento Interno per la disciplina delle modalità di ricorso alle acquisizioni in economia (di seguito “Regolamento”), redatto in conformità del disposto di cui ai commi 1,2,3,4,9,10,12,13 e 14 dell’art.125 del D.lgs 163/06 (Codice Appalti) adottato con deliberazione n.508 del 14/11/2006, una trattativa privata aperta per la fornitura, di n. 2 termodisinfettori completi di accessori, ripartiti i lotti unici ed indivisibili, conformi alla legge 626/94 normativa EN 15883, necessari per la U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. Garibaldi-Centro.

Ai sensi del medesimo regolamento, sarà possibile accogliere, nei modi e tempi previsti, anche le offerte delle ditte che avranno conoscenza della gara di cui trattasi a mezzo della pubblicazione della presente lettera invito sul sito ufficiale dell’Azienda Ospedaliera Garibaldi www.ao-garibaldi.ct.it , alla pagina Bandi di Gara .

La gara consiste nella fornitura del materiale, specificamente dettagliato nei 2  Lotti, unici ed indivisibili, le cui caratteristiche minime sono dettagliatamente descritte nell’ Allegato “A” (capitolato strumentazione)  alla presente lettera di invito;

Codesta  ditta, pertanto, e' invitata a far pervenire nelle giornate lavorative , anche brevi manu o, nel caso di utilizzo del servizio postale statale, esclusivamente a mezzo raccomandata-espresso o posta celere, un plico chiuso e sigillato (con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a garantire la integrità ), presso l’Ufficio Protocollo Generale di questa Azienda Ospedaliera “Garibaldi” Settore Provveditorato – P.zza S.M.di Gesù 5/7 – 95123 Catania, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 06/06/2008  (Termine perentorio), sul prospetto del quale dovrà essere riportata la dicitura "Trattativa privata  Termodisinfettori AOG 2008 “, contenente , pena l’esclusione , la seguente documentazione:

- OFFERTA,  sottoscritta dal  titolare, dal legale rappresentante o procuratore, e chiusa, pena esclusione, in distinta busta sigillata ( con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a garantire la segretezza dell’offerta dalla ditta ) . L’offerta dovrà contenere i seguenti dati:

- Indicazione del Lotto a cui si intende partecipare

- Codice identificativo e descrizione di ogni singolo componente offerto ( se presente);

- Costo unitario IVA esclusa del singolo componente offerto (se presente) ;

- Costo complessivo del Lotto Iva esclusa ;

- Percentuale di Iva da applicare;

- Percentuale media complessiva di sconto praticata sul listino prezzi della ditta produttrice ovvero su quello della ditta  concorrente.

- Elenco degli accessori e del materiale di consumo dedicato necessario per l’utilizzo delle attrezzature offerte con indicazione del prezzo di vendita e lo sconto praticato sul listino vigente ;

- Impegno a :

- fornire eventuali ulteriori quantità dei prodotti aggiudicati per 24 mesi dalla adozione della relativa aggiudicazione definitiva ,

- fornire il materiale di consumo dedicato per un periodo di mesi 36 alle condizioni economiche  indicate al punto 7;

NOTA BENE :

- L'offerta dovrà contenere l'indicazione del prezzo espresso  in   cifre e lettere e dovrà essere debitamente sottoscritta .

- L’aggiudicazione avverrà sulla base del valore indicato come costo complessivo del Lotto di cui al superiore punto 4;

- La presenza dell’offerta economica, non chiusa in distinta busta sigillata, ma aperta insieme alla ulteriore documentazione richiesta comporterà la immediata esclusione dalla gara;

- Nel caso di errato o impreciso calcolo , da parte della ditta ,  del costo complessivo si procederà d’ufficio , in sede di gara , al ricalcolo dell’offerta sulla base dei dati contenuti in offerta.

- Nel caso in cui il dettaglio dell’offerta non contenesse i dati necessari per ricalcolare il costo complessivo del Lotto l’offerta verrà dichiarata “ Non Valutabile “ e dunque esclusa dalla partecipazione al  lotto .

- Trattandosi di Lotti unici ed indivisibili la mancanza di anche uno solo dei prodotti ricompresi nel lotto farà ritenere “non conforme “ , e dunque esclusa , l’offerta presentata .

- L'Amministrazione  non risponde di eventuali errori commessi dalla   ditta  nel  calcolo  del prezzo o nella trascrizione del prezzo .

- Nel  caso  in  cui, da riscontro  successivo  alla  aggiudicazione   utilizzando  i  dati  contenuti   nell'elenco  analitico,   venisse   rilevato  un  erroneo e/o artificioso calcolo del costo complessivo del lotto da  parte      della  ditta,  che abbia comportato una indebita aggiudicazione  in   favore  della  stessa ,si procederà d’ufficio dichiarando la decadenza della ditta con scorrimento della relativa graduatoria.

- In caso di Imprese riunite l'offerta dovrà essere predisposta con  le medesime modalità previste dall'art.10 del D.Lgs.358/92 e successive modifiche ed integrazioni .

- Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto;

- Sarà consentita la offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti a quelle richieste ;

- Nella formulazione del giudizio di conformità tecnica si terrà conto , al fine di attribuire la necessaria conformità , delle corrispondenza tecnica e/o presenza dei requisiti ritenuti di rilevante importanza e non di marginale rilevanza .,

- I  prezzi si intenderanno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

- I costi indicati in offerta saranno ritenuti omnicomprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti nonché di qualsiasi spesa per imballo , trasporto , montaggio e collaudo nei  locali dell’Azienda.

- Dichiarazione redatta in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 , con allegata copia del documento di riconoscimento , attestante sotto la personale  responsabilità del dichiarante quanto segue ( LA PRESENTE AUTOCERTIFICAZIONE POTRA’ ESSERE PREDISPOSTA NELL’APPOSITO  MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO ) :

1. Che la ditta risulta essere iscritta alla CC.I.AA. o nel registro professionale o commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione;

2. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965 n.575;

4. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti sopraccitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

5. Che il concorrente  non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Azienda o che, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha  commesso alcun errore grave , accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice;

6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

7. che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

8. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);

9.di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. C), del D.lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

10.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 55/1990;

11. che la ditta non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell’art.38 D.Lgs.163/06;

12. Che la ditta e' in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 41 del Dlgs.163/06;

13. Che la ditta e' in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art.42 del D.lgs .163/06;

14. Di avere preso visione della lettera di invito e di accettare ,senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;

15. Di accettare, nel caso di reclamo formale, formulato dalla Azienda Ospedaliera, e pervenuto entro 20 giorni dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce;

16. Di essere disponibile,su richiesta della AOG , a garantire ulteriori fornitura al medesimo costo per ulteriori  mesi 12 ;

17. Che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni  lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

18. Indicazione dello status posseduto dalla ditta concorrente rispetto al materiale  offerto ( produttore/distributore/rivenditore/importatore etc)

19. Che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all’atto dell’offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

20. Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d’arte, sono conformi alla normativa  vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni ( legge 626/94 normativa   EN 15883) .

21. Di accettare che i relativi pagamenti avvengano entro 90 giorni drf e collaudo

effettuato;

22. Di  avere  preso  visione della lettera di invito e  di  accettare ,senza riserva

alcuna , tutte le clausole in essa contenute;

23. Di accettare , ai sensi dell’art. 10 L. 31/12/96, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali” , il trattamento dei dati forniti .

AVVERTENZE GENERALI :

- La mancata presentazione di anche una sola delle documentazioni richieste ai superiori punti A e B comporterà l’esclusione della ditta .

- Il Presidente del seggio di gara potrà consentire esclusivamente il completamento delle dichiarazioni indicate al superiore punto B .

- La presentazione dell’offerta aperta e leggibile insieme alla documentazione tecnica  comporterà l’esclusione della ditta;

- Il  recapito  del plico all’Ufficio Protocollo della AOG sito in Piazza S. M. di Gesù 5/a/b/c – 95123 Catania  entro il termine prescritto , rimane  ad  esclusivo rischio del mittente.  Nel caso di utilizzo del servizio postale statale , il plico dovrà essere trasmesso esclusivamente a mezzo raccomandata - espresso o posta celere;

- L'aggiudicazione  avverrà, in favore della ditta che avrà offerto il  prezzo  complessivo più  basso IVA esclusa per singolo lotto unico ed indivisibile ;

- Per tutti i Lotti la mancata offerta anche di un solo articolo comporterà la esclusione;

- Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato   in  lettere  e  quello in cifre sarà  preso  in     considerazione  quello  più   vantaggioso   per   l'Amministrazione;

- Non saranno consentire offerte  parziali , condizionate a quantitativi minimi o espresse in modo indeterminato ,  pena l’esclusione.

#### L’Amministrazione si riserva di disporre in autotutela ,con  provvedimento motivato , ove  ne ricorra la necessità la riapertura dei termini di gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

- In  caso  di aggiudicazione la  ditta  dovrà certificare,   se  richiesto,    con   documenti  originali alcune delle dichiarazioni prodotte.

- Nel caso in cui , su formale richiesta di ditta potenzialmente concorrente alla presente gara , si rendesse necessario fornire chiarimenti o procedere a rettifiche/modifiche di quanto previsto per concorrere alla gara  si procederà alla pubblicazione di specifico estratto sulla pagina “Bandi di gara “  del sito www.ao-garibaldi.ct.it  La avvenuta pubblicazione del testo dell’avviso farà ritenere come notificate a tutte le ditte potenzialmente concorrenti quanto previsto senza necessità di riapertura dei termini di gara .

DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE :

CONSEGNE

- La merce dovrà essere consegnata  nel luogo di destinazione indicato nel relativo ordine nella quantità prevista entro  30    giorni  dalla  ricezione  dell'ordine dalle ore 9,oo alle ore 13,oo di tutti i giorni feriali.

- In  caso di ritardo nella consegna verrà applicata  una  penale   giornaliera  del 3x1000 sull'importo della merce non consegnata.

- Le spese di trasporto , installazione e collaudo saranno a totale carico della ditta aggiudicataria .

- Nel  caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna  comporti   delle  conseguenze  gravi  sulla  attività   dell'Azienda  Ospedaliera Garibaldi, il Provveditore a mezzo di relazione successiva, potrà   procedere  ad immediato acquisto presso qualsiasi  altra  ditta   , susseguente nella relativa graduatoria di gara , che,  a  prescindere  dal prezzo praticabile,  possa  garantire  la     immediata  consegna.

- Le maggiori spese sostenute verranno addebitate   alla  ditta  inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale  del    deposito cauzionale prestato.

- La   bolla   di  consegna   della   merce   aggiudicata   dovrà   obbligatoriamente contenere i seguenti dati:   a) luogo di consegna della merce;    b) protocollo e data dell'ordinativo;

- La assenza di tali dati , o la mancata consegna delle bolle all' U.O. destinataria, potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce ,senza possibilità di reclamo da parte della ditta ovvero ritardo giustificato nella liquidazione delle spettanze dovute .

- I prodotti , all'atto della consegna, dovranno indicare nelle specifiche etichette

- Nome della ditta produttrice e nome commerciale ;

COLLAUDO DELLA MERCE

- L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta   fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

- A pena di nullita’/Inesistenza dell’intera procedura di collaudo, codesta Ditta fornitrice dovrà ottemperare esattamente agli obblighi connessi alla procedura di collaudo come da eventuale lettera commessa  contemplante tra l'altro 2 distinte fasi:

FASE 1) Prima di procedere alla consegna in parola la Ditta fornitrice dovrà contattare il Direttore dell’ U.O. di destinazione onde concordare la data di consegna e verbalizzare l’accettazione e la funzionalità della merce su proprio modello:

FASE 2) Successivamente, la Ditta fornitrice dovrà provvedere, a proprie spese ed in contraddittorio con la Società di Ingegneria Clinica  di questa Azienda, al COLLAUDO TECNICO della merce verbalizzandone le relative operazioni esclusivamente su modello fornito dalla Società di Ingegneria Clinica .

A tal fine la Ditta dovrà contattare il Direttore della U.O. di destinazione e la Società di Ingegneria Clinica onde concordare la data di inizio delle operazioni di collaudo tecnico:

L’esito favorevole del collaudo tecnico così effettuato e la completezza della documentazione a corredo costituiscono condizione necessaria ai fini del pagamento delle relative spettanze in favore della Ditta fornitrice.

La data di effettuazione del collaudo tecnico avente esito positivo costituisce termine iniziale ai fini del decorso del periodo di garanzia della merce.

- In caso di fornitura giudicata , all’atto della consegna e comunque entro 12 giorni dalla data riportata nella bolla di consegna  , non conforme , imperfetta , non funzionante , ovvero rotta e/o guasta la ditta dovrà procedere , a proprie spese , al ritiro e alla sua  celere sostituzione con merce idonea.

ONERI A CARICO DELLA DITTA ASSUNTRICE

- Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi   articoli  del  presente  capitolato speciale di fornitura,  sono  a     carico della ditta assuntrice :

- trasporto ,imballaggio, facchinaggio , montaggio , collaudo ed   ogni  altra spesa accessoria inerente la fornitura di che   trattasi;

GARANZIA

- Tutti  i  prodotti si intenderanno garantiti ,per i  difetti  di  fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24  mesi a decorrere dalla consegna.

DEPOSITO CAUZIONALE

- La  ditta  aggiudicataria dovrà versare a questa  Amministrazione   una   cauzione   infruttifera  pari  al 10 % del valore della fornitura  .

- Tale  deposito potrà essere versato in contanti mediante  assegno circolare, oppure con fidejussione bancaria o assicurativa.

- Tale  deposito  verrà  svincolato  ad  avvenuta  conclusione  del   contratto  di  fornitura e, comunque, sino a quando non  sia  stata    definita ogni eventuale eccezione o controversia.

ASSOCIAZIONE DI IMPRESE

- Possono  essere ammesse offerte di Imprese riunite in associazione  temporanea  con le modalità ed i limiti previsti dall'art.  10 del  D.L.  358/92.

- E' vietato il subappalto.

- E'  comunque vietato cedere a terzi del tutto o in parte il  contratto   ai sensi dell'art.  1656 del Codice Civile.

VALIDITA' DEI PREZZI

- I  prezzi  di  offerta  ed   aggiudicazione  valgono  quali  prezzi  contrattuali e non potranno subire alcuna variazione in aumento  nel    corso  della  somministrazione con l’eccezione delle eventuali variazioni dell’aliquota IVA disposte per legge.

PAGAMENTI

- Il  pagamento  avverrà  ,  ai  sensi  della  vigente  normativa,  a servizio  effettuato, entro 90 giorni dalla ricezione della relativa fattura, semprechè  non insorgano contestazioni sulla regolarità e conformità alla richiesta della fornitura.

- La ditta con la partecipazione alla gara dichiara di essere a conoscenza e di accettare di tali termini di pagamento , impegnandosi a garantire la fornitura in tale lasso di tempo .

DOCUMENTAZIONI

- Le  ditte  aggiudicatarie dovranno certificare , se richiesto e con    documenti originali ,alcune delle dichiarazioni prodotte in sede di gara.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- Fermo restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.1453 e 1454 del Codice Civile in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della ditta appaltatrice l'Azienda  Ospedaliera  Garibaldi potrà  dichiarare  risolto  il   contratto  avvalendosi del disposto dell'art.1456 del Codice Civile    "  Clausola risolutiva espressa ", nel caso in cui la ditta incorra   in  una degli inadempimenti sotto indicati :

- mancata   presentazione  entro  i  termini   della  documentazione richiesta;

- in applicazione della normativa vigente antimafia;

- fornitura  di prodotti risultati, in corso  di approvvigionamento, non  più corrispondenti  alle documentazioni e/o schede tecniche presentate in sede di gara;

- ripetuta fornitura ( almeno due volte ) di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il  cui      uso  abbia avuto    ripercussioni sulla normale attività  della    Azienda Ospedaliera Garibaldi;

- nel  caso  di cessione o subappalto non autorizzati  da  questa  Azienda;

- nel  caso  in cui, dopo due formali richiami, la ditta non  rispetti  il  termine di consegna della merce quando  l'Azienda  Garibaldi dopo essere  stata  costretta  a      richiedere  la   sostituzione parziale o totale di una  consegna  di      merce,   la  ditta   aggiudicataria  non   vi  abbia  provveduto   o      provvedendo  anche  la  partita   sostituita,  abbia  dato  luogo  a      reclami;

- quando nel corso dell'appalto, per la terza volta si sia dovuto     richiamare  la   ditta  alla osservanza degli  obblighi  assunti  in    dipendenza dell'appalto della    fornitura;

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di   ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale   la  Azienda  Ospedaliera Garibaldi comunicherà di avvalersi    della     clausola risolutiva espressa.

In  caso  di risoluzione del  contratto, l'Azienda  Ospedaliera  Garibaldi incamererà  a  titolo  di penale e  di  indennizzo  la   cauzione  definitiva  prestata dalla  ditta   salvo  il  risarcimento del      maggior danno.

VARIE

- L'Azienda Ospedaliera Garibaldi si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso  in   cui   ritenga   eccessivamente oneroso il   prezzo praticato dalle ditte aggiudicatarie ovvero, se ritenuto opportuno , di rinegoziare con la ditta aggiudicataria, al ribasso, il prezzo praticato in sede di gara , ovvero di acquisire solo uno dei Lotti aggiudicati..

- Si  potrà' procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto posto in gara.

- Si procederà a registrazione della presente lettera invito solo in caso d’uso ed a spese della ditta ricorrente.

- La Azienda Ospedaliera Garibaldi nonostante la aggiudicazione dei prodotti previsti in gara si riserva la insindacabile facoltà di non procedere ad alcun acquisto del materiale posto in gara o invero di procedere ad acquisto di quantitativi superiori .

- Eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere previste in fase di lettera commessa.

- Per  eventuali  informazioni contattare il Settore Provveditorato – Ass. Amm.vo Luigi Toscano tel. 095.7594878

FORO COMPETENTE

Per  eventuali  controversie, comunque derivanti dal contratto,  la   competenza e' del Foro di Catania.

NORME DI RINVIO

Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art.16 della  Legge  741/81  e' esclusa la competenza arbitrale.

IL DIRETTORE

DEL SETTORE  PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

F.to    Dott. S. Torrisi

Regione Siciliana

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

“Garibaldi, S.Luigi – S.Currò, Ascoli –Tomaselli”

C A T A N I A

Settore Provveditorato

ALLEGATO       “A”

CAPITOLATO  T.P. TERMODISINFETTORI

LOTTO 1

-TERMODISINFETTORE con asciugatura forzata ad aria larghezza 60 cm.

ASCIUGATURA :

- L’asciugatura ad aria calda garantisce ottimi risultati

- Assenza di residui d’acqua sullo strumentario (prevenzione della corrosione)

- Asciugatura esterna e interna

- L’asciugatura interna si serve di iniettori ed è possibile se i cesti sono accoppiati all’essiccatore

- Fase di asciugatura supportata dal condensatore di vapore a nebulizzazione d’acqua

- Macchina a carica frontale con sportello a ribalta

- Filtro HEPA per impedire la ricontaminazione

- Posizionamento libero oppure inseribile sottopiano

- Rivestimento esterno acciaio inox

- Sistema di struttura portante con isolamento laterale ridotta emissione di calore e di rumore

- Semplice riciclaggio

- Vasca di lavaggio e guida acqua in pregiato acciaio inox

Comando programmi

Multitronic Novo plus con 8 programmi di lavaggio standard

Dotazione

- Vasca d’acqua con lavaggio su due livelli

- elevata capacità di lavaggio

- 2 bracci irroratori (3. braccio irroratore applicato al cestello superiore)

- lavaggio accurato

- Accoppiamento diretto dei cestelli superiori e del carrello a iniezione sulla guida acqua

- Depuratore acqua Profi-Monobloc

- rigenerazione continua nel corso del procedimento di lavaggio

- Controllo e determinazione della quantità d’afflusso acqua mediante flussometro

- precisa determinazione della quantità di acqua affluente e quindi ottimale

adattamento della quantità d’acqua per il dosaggio di detergenti e disinfettanti

- Condensatore di vapore

- nessuna emissione di fumane e di aria calda nell’ambiente

- funzionamento della macchina senza allacciamento a una conduttura di sfiato

- costi di installazione contenuti

- Sistema con quattro filtri: filtro di superficie, filtro grosso, filtro per particelle di vetro e microfiltro

- Essiccatore/ventola radiale per asciugatura ad aria calda

- Filtro Hepa: classe S EU 12 grado di separazione 99,5 %

- Blocco elettrico dello sportello

- sicurezza per il personale

- massima sicurezza del procedimento

- Accesso di misurazione per il controllo della temperatura e del tempo di mantenimento della stessa.

Accessori:

- Carrello in acciaio inox per cesti di sterilizzazione  a 2 livelli con braccio irroratore . Pz. 1

– Bacinelle in rete metallica  H50/60 – L 255 – P 480 mm.			Pz. 4

– Pompa per modulo di dosaggio esterno per detergente liquido regolabile  da 3 a 78ml . Per taniche da 5Lt.									Pz. 1

LOTTO 2

-  Termodisinfettore ad acqua di nuovo prelevamento, a caricamento frontale con processo di lavaggio in oxivario .

- Programmatore PT (Profitronic) con guida per l’utente mediante display a 4 righe (6

lingue). Programma, stato programma, temperatura, indicazione guasti, manutenzione necessaria

- 11 programmi standard, 3 programmi speciali, 7 di servizio, 43 liberamente programmabili per un un totale di 64 programmi. La programmazione avviene direttamente sull’apparecchio o mediante PC

- Avvio automatico del ciclo di lavaggio grazie all’impiego del rilevamento automatico

del tipo di carrello

- Interfaccia seriale RS 232 per allacciamento alla stampante

- Segnale acustico programmabile per l’indicazione di fine programma / guasti / prelievo di un campione dell’acqua dell’ultimo risciaquo

- Essiccatore TA per l’asciugatura completa del carico

- Rivestimento esterno completamente in acciaio inox.

- Costruzione a doppio mantello.

- Condensatore di vapore DHK

- Misure d’ingombro: 900 x 700 x 1175 mm L x P x H.

- Vasca di lavaggio in acciaio nichelcromo 1.4301/1.4435 (AISI 304/AISI 317 L).

- Volume utile: 535 x 500 x 500 mm L x P x H.

- Sistema di accoppiamento diretto per tutti i carrelli 􀁸 Bloccaggio elettrico dello sportello

- Depuratore d’acqua Profi-Monobloc incorporato. Capacità 21.600 litri per grado di

durezza tedesco

- Pompa di circolazione da 900 litri / min. ( 1,2 kW)

- 4 allacciamenti: 1 x Acqua calda (2,5 - 10 bar)

- 2 x Acqua fredda (2,5 - 10 bar)

- 1 x Acqua demineralizzata (1,5 - 10 bar). / in alternativa pompa per l’acqua demineralizzata non in pressione

- 2 pompe di scarico: 1 x scarico per la lisciva.

- 1 x scarico del condensatore DHK.

- Dosatori detersivo: 1 Pompa di dosaggio DOS 60/30 per prodotti liquidi

- 1 Pompa di dosaggio DOS 10/30 per prodotti liquidi acidi

- Cassetto integrato con 2 contenitori detersivo liquido da 5 l.

- Predisposizioni: 1 per modulo di dosaggio Dos G 10 per prodotti liquidi

- 1 per modulo di dosaggio Dos G 60 per prodotti liquidi (Chem DES)

- Accesso di misurazione per il controllo autarchico della temperatura e del tempo di

mantenimento della stessa

- Allacciamenti 3N AC 380 V (10,2 kW)

Accessori:

- Cestello in acciaio inox, per l’accoglimento di 2 set di strumentario MIC, tramite un sistema modulare di cesti, in maglia di rete, forniti di ugelli e adattatori.

Possibilità di montaggio:

accessorio per strumentario MIC corto

accessorio per strumentario MIC lungo

accessorio per cavi luce fredda / tubicini

d’aspirazione

accessorio per ottiche rigide

accessorio per strumentatio MIC scomponibile

oppure accessorio per sterilizzazione

MODELLO AUTODICHIARAZIONE ( con allegata copia del documento di riconoscimento)

Con la presente il sottoscritto____________________________________nella qualità di ______________________________________________________________della ditta _________________________________________________________________dichiara , ai sensi del DPR 445/00 e consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazione mendace , quanto segue : Che la ditta risulta essere iscritta alla CC.I.AA.o nel registro professionale o commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione;

2. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

3. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui  all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31/05/1965 n.575;

4. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti sopraccitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

5. Che il concorrente  non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Azienda o che, nell’esercizio della propria attività professionale, non ha  commesso alcun errore grave , accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice;

6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

7. che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

8. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);

9.di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. C), del D.lgs.n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

10.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 55/1990;

11. che la ditta non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi dell’art.38 D.Lgs.163/06;

12. Che la ditta e' in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 41 del Dlgs.163/06;

13. Che la ditta e' in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art.42 del D.lgs .163/06;

14. Di avere preso visione della lettera di invito e di accettare ,senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;

15. Di accettare, nel caso di reclamo formale, formulato dalla Azienda Ospedaliera, e pervenuto entro 20 giorni dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce;

16. Di essere disponibile,su richiesta della AOG , a garantire ulteriori fornitura al medesimo costo per ulteriori  mesi 12 ;

17. Che l’offerta presentata ha una validità di 180 giorni  lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

18. Indicazione dello status posseduto dalla ditta concorrente rispetto al materiale  offerto ( produttore/distributore/rivenditore/importatore etc)

19. Che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all’atto dell’offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

20.Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d’arte, sono conformi alla normativa

vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

- Di accettare che i relativi pagamenti avvengano entro 90 giorni drf e collaudo

effettuato;

22. Di  avere  preso  visione della lettera di invito e  di  accettare ,senza riserva

alcuna , tutte le clausole in essa contenute;

23. Di accettare , ai sensi dell’art. 10 L. 31/12/96, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali” , il trattamento dei dati forniti .

Lì________________

Timbro della ditta e firma del dichiarante